## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 2.12 | 2.11 | 100.4739 | 0.47393 | 0.011326 | 0.02 | 3131 |  |  |  | ug/L | 50185-50187 | TCMS100608
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2008 | 2680123 | 2008-10-06 | 0.8361 | 0.84 | 99.5357 | -0.46429 | -0.004747 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS100608
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2008 | 2740098 | 2008-10-09 | 0.8517 | 0.84 | 101.3929 | 1.3929 | 0.014241 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS100908
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 0.681 | 0.84 | 81.0714 | -18.9286 | -0.19353 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.858 | 0.84 | 102.1429 | 2.1429 | 0.021909 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 0.9113 | 0.84 | 108.4881 | 8.4881 | 0.086785 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.8368 | 0.84 | 99.619 | -0.38095 | -0.003895 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 0.8646 | 0.84 | 102.9286 | 2.9286 | 0.029943 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.7617 | 0.84 | 90.6786 | -9.3214 | -0.095305 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.9281 | 0.84 | 110.4881 | 10.4881 | 0.10723 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.8878 | 0.84 | 105.6905 | 5.6905 | 0.058181 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1560190 | 2009-06-17 | 0.8325 | 0.84 | 99.1071 | -0.89286 | -0.0091288 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS061709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1660107 | 2009-07-02 | 0.8204 | 0.84 | 97.6667 | -2.3333 | -0.023857 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS070109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1730159 | 2009-07-28 | 0.9299 | 0.84 | 110.7024 | 10.7024 | 0.10942 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS072709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1810003 | 2009-08-12 | 0.9008 | 0.84 | 107.2381 | 7.2381 | 0.074004 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS081209
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2220149 | 2009-09-02 | 1.356 | 1.455 | 93.1959 | -6.8041 | -0.1163 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS090109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2290137 | 2009-09-15 | 1.387 | 1.455 | 95.3265 | -4.6735 | -0.07988 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TC091409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2360201 | 2009-09-22 | 1.431 | 1.455 | 98.3505 | -1.6495 | -0.028193 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS092109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2430111 | 2009-10-05 | 1.31 | 1.455 | 90.0344 | -9.9656 | -0.17033 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS100509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 0.9105 | 0.925 | 98.4324 | -1.5676 | -0.017561 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 1.154 | 0.925 | 124.7568 | 24.7568 | 0.27735 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 0.8704 | 0.925 | 94.0973 | -5.9027 | -0.066128 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-13 | 0.9011 | 0.925 | 97.4162 | -2.5838 | -0.028946 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051309
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 0.889 | 0.925 | 96.1081 | -3.8919 | -0.043601 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 | 0.9373 | 0.925 | 101.3297 | 1.3297 | 0.014897 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 0.9411 | 0.925 | 101.7405 | 1.7405 | 0.019499 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3120100 | 2008-11-20 | 1.149 | 1.3425 | 85.5866 | -14.4134 | -0.22877 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112008
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3260102 | 2008-12-02 | 1.25 | 1.3425 | 93.1099 | -6.8901 | -0.10936 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120108
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3380021 | 2008-12-09 | 1.21 | 1.3425 | 90.1304 | -9.8696 | -0.15665 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120908
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1320059 | 2009-05-19 | 1.184 | 1.3425 | 88.1937 | -11.8063 | -0.18739 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1480018 | 2009-06-09 | 1.218 | 1.3425 | 90.7263 | -9.2737 | -0.14719 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060809
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1530134 | 2009-06-15 | 1.235 | 1.3425 | 91.9926 | -8.0074 | -0.12709 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS061509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 0.4088 | 0.5475 | 74.6667 | -25.3333 | -0.17178 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 0.6917 | 0.5475 | 126.3379 | 26.3379 | 0.17859 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 0.3979 | 0.5475 | 72.6758 | -27.3242 | -0.18528 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 0.3944 | 0.5475 | 72.0365 | -27.9635 | -0.18961 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-12 | 0.46 | 0.5475 | 84.0183 | -15.9817 | -0.10837 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081209
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-31 | 0.4254 | 0.5475 | 77.6986 | -22.3014 | -0.15122 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS083109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 0.4354 | 0.5475 | 79.5251 | -20.4749 | -0.13883 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 0.4632 | 0.5475 | 84.6027 | -15.3973 | -0.1044 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 1.248 | 1.3425 | 92.9609 | -7.0391 | -0.11172 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 1.209 | 1.3425 | 90.0559 | -9.9441 | -0.15783 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 1.355 | 1.3425 | 100.9311 | 0.9311 | 0.014778 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 1.205 | 1.3425 | 89.7579 | -10.2421 | -0.16256 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 1.272 | 1.3425 | 94.7486 | -5.2514 | -0.083349 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 1.138 | 1.3425 | 84.7672 | -15.2328 | -0.24177 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-20 | 1.248 | 1.3425 | 92.9609 | -7.0391 | -0.11172 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS102009
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 1.156 | 1.3425 | 86.108 | -13.892 | -0.22049 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0680033 | 2009-03-18 | 0.4497 | 0.5475 | 82.137 | -17.863 | -0.12112 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0720178 | 2009-03-18 | 0.4537 | 0.5475 | 82.8676 | -17.1324 | -0.11617 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0820038 | 2009-04-01 | 0.4459 | 0.5475 | 81.4429 | -18.5571 | -0.12583 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 0860144 | 2009-04-06 | 0.4332 | 0.5475 | 79.1233 | -20.8767 | -0.14156 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCM040609
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2520013 | 2009-10-20 | 0.3993 | 0.5475 | 72.9315 | -27.0685 | -0.18354 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS102009
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2570068 | 2009-10-20 | 0.5749 | 0.5475 | 105.0046 | 5.0046 | 0.033934 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS102009
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2640041 | 2009-10-20 | 0.4963 | 0.5475 | 90.6484 | -9.3516 | -0.06341 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS102009
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2710102 | 2009-10-15 | 0.9848 | 0.5475 | 179.8721 | 79.8721 | 0.54159 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS101409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 1.383 | 1.455 | 95.0515 | -4.9485 | -0.084579 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 1.378 | 1.455 | 94.7079 | -5.2921 | -0.090452 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 1.366 | 1.455 | 93.8832 | -6.1168 | -0.10455 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 1.292 | 1.455 | 88.7973 | -11.2027 | -0.19148 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 1.317 | 1.455 | 90.5155 | -9.4845 | -0.16211 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 1.395 | 1.455 | 95.8763 | -4.1237 | -0.070482 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 1.362 | 1.455 | 93.6082 | -6.3918 | -0.10925 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 1.321 | 1.455 | 90.7904 | -9.2096 | -0.15741 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1940071 | 2009-08-20 | 0.4364 | 0.5475 | 79.7078 | -20.2922 | -0.13759 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081809
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 1980153 | 2009-08-24 | 0.4671 | 0.5475 | 85.3151 | -14.6849 | -0.099573 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2080170 | 2009-08-27 | 0.4623 | 0.5475 | 84.4384 | -15.5616 | -0.10552 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2009 | 2120006 | 2009-09-10 | 0.4905 | 0.5475 | 89.589 | -10.411 | -0.070593 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TC090909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 1.221 | 1.3425 | 90.9497 | -9.0503 | -0.14364 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 1.217 | 1.3425 | 90.6518 | -9.3482 | -0.14837 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 1.273 | 1.3425 | 94.8231 | -5.1769 | -0.082167 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 1.245 | 1.3425 | 92.7374 | -7.2626 | -0.11527 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 1.239 | 1.3425 | 92.2905 | -7.7095 | -0.12236 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 1.188 | 1.3425 | 88.4916 | -11.5084 | -0.18266 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 1.199 | 1.3425 | 89.311 | -10.689 | -0.16965 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 1.167 | 1.3425 | 86.9274 | -13.0726 | -0.20749 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1550186 | 2010-07-28 | 0.9508 | 1.0075 | 94.3722 | -5.6278 | -0.068341 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1650130 | 2010-07-08 | 0.8682 | 1.0075 | 86.1737 | -13.8263 | -0.1679 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS070810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1720011 | 2010-07-29 | 0.8489 | 1.0075 | 84.2581 | -15.7419 | -0.19116 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1790146 | 2010-08-02 | 0.8329 | 1.0075 | 82.67 | -17.33 | -0.21045 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS080210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2820212 | 2009-11-04 | 1.279 | 1.38 | 92.6812 | -7.3188 | -0.11915 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2930101 | 2009-11-05 | 1.318 | 1.38 | 95.5072 | -4.4928 | -0.073143 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2960014 | 2009-11-05 | 1.363 | 1.38 | 98.7681 | -1.2319 | -0.020055 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3080064 | 2009-11-19 | 1.462 | 1.38 | 105.942 | 5.942 | 0.096738 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0990195 | 2010-04-15 | 1.355 | 1.38 | 98.1884 | -1.8116 | -0.029493 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041310
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1090107 | 2010-04-30 | 1.272 | 1.38 | 92.1739 | -7.8261 | -0.12741 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1130196 | 2010-05-12 | 1.347 | 1.38 | 97.6087 | -2.3913 | -0.038931 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS051010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1200097 | 2010-06-08 | 1.225 | 1.38 | 88.7681 | -11.2319 | -0.18286 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS060810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2230037 | 2010-08-25 | 1.607 | 1.8275 | 87.9343 | -12.0657 | -0.25366 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS082510
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2250308 | 2010-09-08 | 1.67 | 1.8275 | 91.3817 | -8.6183 | -0.18119 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS090710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2350155 | 2010-09-09 | 1.758 | 1.8275 | 96.197 | -3.803 | -0.079952 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS090710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2390293 | 2010-09-29 | 1.585 | 1.8275 | 86.7305 | -13.2695 | -0.27897 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS092910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-12-01 | 0.8773 | 1.0075 | 87.0769 | -12.9231 | -0.15693 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 0.8813 | 1.0075 | 87.4739 | -12.5261 | -0.15211 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-07 | 0.9686 | 1.0075 | 96.139 | -3.861 | -0.046887 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 0.9727 | 1.0075 | 96.5459 | -3.4541 | -0.041945 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 0.8466 | 1.0075 | 84.0298 | -15.9702 | -0.19393 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 0.9026 | 1.0075 | 89.5881 | -10.4119 | -0.12644 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 0.9311 | 1.0075 | 92.4169 | -7.5831 | -0.092086 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-26 | 0.8912 | 1.0075 | 88.4566 | -11.5434 | -0.14018 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3100147 | 2009-11-20 | 1.265 | 1.3425 | 94.2272 | -5.7728 | -0.091625 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS111909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3210017 | 2009-11-24 | 1.246 | 1.3425 | 92.8119 | -7.1881 | -0.11409 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112309
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3240200 | 2009-12-02 | 1.317 | 1.3425 | 98.1006 | -1.8994 | -0.030147 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120109
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3350062 | 2009-12-14 | 1.165 | 1.3425 | 86.7784 | -13.2216 | -0.20985 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS121409
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1310095 | 2010-06-09 | 1.087 | 1.3425 | 80.9683 | -19.0317 | -0.30207 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1380025 | 2010-06-30 | 1.14 | 1.3425 | 84.9162 | -15.0838 | -0.23941 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS063010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1440063 | 2010-06-30 | 1.584 | 1.3425 | 117.9888 | 17.9888 | 0.28551 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS063010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1530007 | 2010-07-06 | 1.269 | 1.3425 | 94.5251 | -5.4749 | -0.086896 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS070610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-17 | 0.8823 | 0.995 | 88.6734 | -11.3266 | -0.13594 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-22 | 0.9416 | 0.995 | 94.6332 | -5.3668 | -0.06441 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS022210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-09 | 0.8457 | 0.995 | 84.995 | -15.005 | -0.18008 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 0.9075 | 0.995 | 91.206 | -8.794 | -0.10554 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 0.7387 | 0.995 | 74.2412 | -25.7588 | -0.30915 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 0.8003 | 0.995 | 80.4322 | -19.5678 | -0.23484 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 0.8308 | 0.995 | 83.4975 | -16.5025 | -0.19806 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 0.901 | 0.995 | 90.5528 | -9.4472 | -0.11338 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 1.647 | 1.8275 | 90.1231 | -9.8769 | -0.20765 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 1.902 | 1.8275 | 104.0766 | 4.0766 | 0.085704 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-02-08 | 1.758 | 1.8275 | 96.197 | -3.803 | -0.079952 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 1.632 | 1.8275 | 89.3023 | -10.6977 | -0.2249 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 1.745 | 1.8275 | 95.4856 | -4.5144 | -0.094907 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 1.642 | 1.8275 | 89.8495 | -10.1505 | -0.2134 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 1.725 | 1.8275 | 94.3912 | -5.6088 | -0.11792 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 1.706 | 1.8275 | 93.3516 | -6.6484 | -0.13977 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 1.345 | 1.38 | 97.4638 | -2.5362 | -0.04129 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 1.333 | 1.38 | 96.5942 | -3.4058 | -0.055447 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 1.269 | 1.38 | 91.9565 | -8.0435 | -0.13095 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 1.28 | 1.38 | 92.7536 | -7.2464 | -0.11797 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 1.323 | 1.38 | 95.8696 | -4.1304 | -0.067244 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 5.654 | 1.38 | 409.7101 | 309.7101 | 5.0422 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 1.298 | 1.38 | 94.058 | -5.942 | -0.096738 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 1.223 | 1.38 | 88.6232 | -11.3768 | -0.18522 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0670038 | 2010-03-15 | 0.8595 | 0.995 | 86.3819 | -13.6181 | -0.16344 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS031510
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0710175 | 2010-04-01 | 0.8504 | 0.995 | 85.4673 | -14.5327 | -0.17441 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0780162 | 2010-04-02 | 1.559 | 0.995 | 156.6834 | 56.6834 | 0.68029 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 0890055 | 2010-04-07 | 0.8009 | 0.995 | 80.4925 | -19.5075 | -0.23412 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS040610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2580069 | 2010-10-12 | 0.849 | 0.995 | 85.3266 | -14.6734 | -0.1761 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2650033 | 2010-10-12 | 0.8075 | 0.995 | 81.1558 | -18.8442 | -0.22616 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2700168 | 2010-10-12 | 0.77 | 0.995 | 77.3869 | -22.6131 | -0.27139 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2780040 | 2010-10-19 | 0.6953 | 0.995 | 69.8794 | -30.1206 | -0.36149 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS101810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-29 | 0.4401 | 0.5475 | 80.3836 | -19.6164 | -0.13301 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 0.4657 | 0.5475 | 85.0594 | -14.9406 | -0.10131 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3560089 | 2010-01-11 | 0.5353 | 0.5475 | 97.7717 | -2.2283 | -0.015109 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 0.5487 | 0.5475 | 100.2192 | 0.21918 | 0.0014862 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-28 | 0.4469 | 0.5475 | 81.6256 | -18.3744 | -0.12459 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-28 | 1.49 | 0.5475 | 272.1461 | 172.1461 | 1.1673 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 0.5147 | 0.5475 | 94.0091 | -5.9909 | -0.040622 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 0.5196 | 0.5475 | 94.9041 | -5.0959 | -0.034553 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 1940137 | 2010-08-12 | 0.4414 | 0.5475 | 80.621 | -19.379 | -0.1314 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2000043 | 2010-08-03 | 0.4776 | 0.5475 | 87.2329 | -12.7671 | -0.086569 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080310
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2070095 | 2010-08-17 | 0.4658 | 0.5475 | 85.0776 | -14.9224 | -0.10118 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2010 | 2140123 | 2010-08-19 | 0.4531 | 0.5475 | 82.758 | -17.242 | -0.11691 | 0.36 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 1.177 | 1.38 | 85.2899 | -14.7101 | -0.23948 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-29 | 1.272 | 1.38 | 92.1739 | -7.8261 | -0.12741 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS112910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-30 | 1.348 | 1.38 | 97.6812 | -2.3188 | -0.037751 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS112910
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 1.274 | 1.38 | 92.3188 | -7.6812 | -0.12505 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-20 | 1.226 | 1.38 | 88.8406 | -11.1594 | -0.18168 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 1.347 | 1.38 | 97.6087 | -2.3913 | -0.038931 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 1.271 | 1.38 | 92.1014 | -7.8986 | -0.12859 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 1.278 | 1.38 | 92.6087 | -7.3913 | -0.12033 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1640086 | 2011-06-28 | 5.62 | 6.105 | 92.0557 | -7.9443 | -0.4508 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062311
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1710083 | 2011-07-08 | 5.933 | 6.105 | 97.1826 | -2.8174 | -0.15987 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS070711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1790118 | 2011-07-12 | 5.341 | 6.105 | 87.4857 | -12.5143 | -0.71012 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS071211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1870012 | 2011-07-14 | 5.936 | 6.105 | 97.2318 | -2.7682 | -0.15708 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS071211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2810153 | 2010-10-19 | 14.94 | 14.175 | 105.3968 | 5.3968 | 0.52195 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101810
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2920119 | 2010-11-17 | 13.61 | 14.175 | 96.0141 | -3.9859 | -0.38549 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2950048 | 2010-11-17 | 14.1 | 14.175 | 99.4709 | -0.5291 | -0.051172 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111610
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3060020 | 2010-12-01 | 14.48 | 14.175 | 102.1517 | 2.1517 | 0.2081 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0980094 | 2011-04-14 | 13.71 | 14.175 | 96.7196 | -3.2804 | -0.31726 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041311
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1080036 | 2011-04-25 | 13.43 | 14.175 | 94.7443 | -5.2557 | -0.50831 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS042511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1160055 | 2011-05-05 | 13.15 | 14.175 | 92.769 | -7.231 | -0.69935 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1220099 | 2011-05-05 | 13.82 | 14.175 | 97.4956 | -2.5044 | -0.24221 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2170146 | 2011-08-10 | 5.039 | 5.2575 | 95.844 | -4.156 | -0.21112 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS081011
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2350158 | 2011-08-31 | 4.974 | 5.2575 | 94.6077 | -5.3923 | -0.27393 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS083111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2420141 | 2011-10-04 | 5.074 | 5.2575 | 96.5097 | -3.4903 | -0.17731 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS100411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 5.995 | 6.105 | 98.1982 | -1.8018 | -0.10224 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 5.887 | 6.105 | 96.4292 | -3.5708 | -0.20263 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 6.168 | 6.105 | 101.0319 | 1.0319 | 0.058557 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 5.705 | 6.105 | 93.448 | -6.552 | -0.37179 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 5.33 | 6.105 | 87.3055 | -12.6945 | -0.72035 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-06-07 | 5.978 | 6.105 | 97.9197 | -2.0803 | -0.11804 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS060611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-21 | 5.524 | 6.105 | 90.4832 | -9.5168 | -0.54003 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 5.709 | 6.105 | 93.5135 | -6.4865 | -0.36807 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3090213 | 2010-12-01 | 1.322 | 1.38 | 95.7971 | -4.2029 | -0.068424 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3200116 | 2010-12-02 | 1.352 | 1.38 | 97.971 | -2.029 | -0.033032 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3270061 | 2010-12-02 | 1.272 | 1.38 | 92.1739 | -7.8261 | -0.12741 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS120210
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3340092 | 2010-12-11 | 1.326 | 1.38 | 96.087 | -3.913 | -0.063705 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS120710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1260087 | 2011-05-12 | 1.356 | 1.38 | 98.2609 | -1.7391 | -0.028313 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS051111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1370055 | 2011-06-07 | 1.312 | 1.38 | 95.0725 | -4.9275 | -0.080221 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS060611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1430221 | 2011-07-05 | 1.349 | 1.38 | 97.7536 | -2.2464 | -0.036572 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS070511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1510161 | 2011-06-14 | 1.278 | 1.38 | 92.6087 | -7.3913 | -0.12033 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS061311
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 13.86 | 14.3525 | 96.5685 | -3.4315 | -0.33407 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 15.11 | 14.3525 | 105.2778 | 5.2778 | 0.51383 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 14.21 | 14.3525 | 99.0071 | -0.99286 | -0.096661 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 14.64 | 14.3525 | 102.0031 | 2.0031 | 0.19502 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 12.62 | 14.3525 | 87.9289 | -12.0711 | -1.1752 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 14.68 | 14.3525 | 102.2818 | 2.2818 | 0.22215 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-25 | 13.55 | 14.3525 | 94.4086 | -5.5914 | -0.54435 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 13.35 | 14.3525 | 93.0152 | -6.9848 | -0.68002 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 5.025 | 5.2575 | 95.5777 | -4.4223 | -0.22465 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 5.878 | 5.2575 | 111.8022 | 11.8022 | 0.59955 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 5.494 | 5.2575 | 104.4983 | 4.4983 | 0.22852 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 5.876 | 5.2575 | 111.7641 | 11.7641 | 0.59762 | 0.12 | 3131 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 4.957 | 5.2575 | 94.2844 | -5.7156 | -0.29036 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 5.137 | 5.2575 | 97.708 | -2.292 | -0.11643 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 5.093 | 5.2575 | 96.8711 | -3.1289 | -0.15895 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 4.914 | 5.2575 | 93.4665 | -6.5335 | -0.3319 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 12.79 | 14.175 | 90.2293 | -9.7707 | -0.94497 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 13.71 | 14.175 | 96.7196 | -3.2804 | -0.31726 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 13.95 | 14.175 | 98.4127 | -1.5873 | -0.15352 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 13.44 | 14.175 | 94.8148 | -5.1852 | -0.50148 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 13.98 | 14.175 | 98.6243 | -1.3757 | -0.13305 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 13.73 | 14.175 | 96.8607 | -3.1393 | -0.30362 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 14 | 14.175 | 98.7654 | -1.2346 | -0.1194 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 14.24 | 14.175 | 100.4586 | 0.45855 | 0.044349 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0700075 | 2011-03-16 | 12.7 | 14.3525 | 88.4863 | -11.5137 | -1.1209 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS031611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0800070 | 2011-03-23 | 13.43 | 14.3525 | 93.5725 | -6.4275 | -0.62575 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS032311
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0840104 | 2011-04-04 | 13.93 | 14.3525 | 97.0563 | -2.9437 | -0.28659 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS040411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 0950057 | 2011-04-13 | 12.85 | 14.3525 | 89.5314 | -10.4686 | -1.0192 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS041311
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2520218 | 2011-10-06 | 13.56 | 14.3525 | 94.4783 | -5.5217 | -0.53757 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100611
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2630071 | 2011-10-11 | 12.69 | 14.3525 | 88.4167 | -11.5833 | -1.1277 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2660131 | 2011-10-12 | 14.81 | 14.3525 | 103.1876 | 3.1876 | 0.31033 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS101111
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 0.9044 | 0.9925 | 91.1234 | -8.8766 | -0.10628 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 0.8755 | 0.9925 | 88.2116 | -11.7884 | -0.14114 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 0.968 | 0.9925 | 97.5315 | -2.4685 | -0.029556 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 0.9416 | 0.9925 | 94.8715 | -5.1285 | -0.061404 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-07-06 | 0.804 | 0.9925 | 81.0076 | -18.9924 | -0.2274 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 1.006 | 0.9925 | 101.3602 | 1.3602 | 0.016286 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 0.929 | 0.9925 | 93.602 | -6.398 | -0.076604 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 0.8975 | 0.9925 | 90.4282 | -9.5718 | -0.1146 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1940098 | 2011-07-26 | 0.8492 | 0.9925 | 85.5617 | -14.4383 | -0.17287 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS072511
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 1990079 | 2011-08-03 | 0.9492 | 0.9925 | 95.6373 | -4.3627 | -0.052236 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2070167 | 2011-08-03 | 1.026 | 0.9925 | 103.3753 | 3.3753 | 0.040413 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2011 | 2100277 | 2011-08-05 | 0.8949 | 0.9925 | 90.1662 | -9.8338 | -0.11774 | 0.12 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS080411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 13.3 | 14.175 | 93.8272 | -6.1728 | -1.023 | 0.19 | 3131 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 | 13.91 | 14.175 | 98.1305 | -1.8695 | -0.30983 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 14.24 | 14.175 | 100.4586 | 0.45855 | 0.075995 | 0.19 | 3131 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 13.91 | 14.175 | 98.1305 | -1.8695 | -0.30983 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 13.75 | 14.175 | 97.0018 | -2.9982 | -0.49689 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 12.99 | 14.175 | 91.6402 | -8.3598 | -1.3855 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 13.76 | 14.175 | 97.0723 | -2.9277 | -0.4852 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 14.03 | 14.175 | 98.9771 | -1.0229 | -0.16953 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 12.78 | 14.175 | 90.1587 | -9.8413 | -1.631 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 13.44 | 14.175 | 94.8148 | -5.1852 | -0.85933 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 14.03 | 14.175 | 98.9771 | -1.0229 | -0.16953 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 14.26 | 14.175 | 100.5996 | 0.59965 | 0.099379 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 60.29 | 14.175 | 425.3263 | 325.3263 | 53.9158 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 | 14.01 | 14.175 | 98.836 | -1.164 | -0.19291 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 12.14 | 14.175 | 85.6437 | -14.3563 | -2.3792 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 13.72 | 14.175 | 96.7901 | -3.2099 | -0.53197 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 | 27.72 | 30.175 | 91.8641 | -8.1359 | -1.4967 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 29.25 | 30.175 | 96.9345 | -3.0655 | -0.56393 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 30.12 | 30.175 | 99.8177 | -0.18227 | -0.033531 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 | 29.05 | 30.175 | 96.2717 | -3.7283 | -0.68586 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 29.55 | 30.175 | 97.9287 | -2.0713 | -0.38103 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 | 28.53 | 30.175 | 94.5485 | -5.4515 | -1.0029 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 30.24 | 30.175 | 100.2154 | 0.21541 | 0.039627 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 30.08 | 30.175 | 99.6852 | -0.31483 | -0.057917 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 16.29 | 16.3083 | 99.8881 | -0.11191 | -0.019011 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 16.34 | 16.3083 | 100.1947 | 0.19469 | 0.033074 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 16.33 | 16.3083 | 100.1334 | 0.13337 | 0.022657 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 15.41 | 16.3083 | 94.4921 | -5.5079 | -0.9357 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 19.28 | 16.3083 | 118.2224 | 18.2224 | 3.0957 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 15.98 | 16.3083 | 97.9872 | -2.0128 | -0.34194 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 16.57 | 16.3083 | 101.605 | 1.605 | 0.27266 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 16.43 | 16.3083 | 100.7466 | 0.74655 | 0.12683 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 46.49 | 48 | 96.8542 | -3.1458 | -0.60045 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 47.53 | 48 | 99.0208 | -0.97917 | -0.1869 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 46.86 | 48 | 97.625 | -2.375 | -0.45332 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 47.53 | 48 | 99.0208 | -0.97917 | -0.1869 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-18 | 50.41 | 48 | 105.0208 | 5.0208 | 0.95834 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 49.36 | 48 | 102.8333 | 2.8333 | 0.5408 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 48.14 | 48 | 100.2917 | 0.29167 | 0.055671 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 | 45.76 | 48 | 95.3333 | -4.6667 | -0.89074 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 4.894 | 5.0332 | 97.2334 | -2.7666 | -0.34229 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 5.235 | 5.0332 | 104.0083 | 4.0083 | 0.49592 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 5.175 | 5.0332 | 102.8163 | 2.8163 | 0.34843 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 4.982 | 5.0332 | 98.9818 | -1.0182 | -0.12598 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 4.668 | 5.0332 | 92.7433 | -7.2567 | -0.89781 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-24 | 4.876 | 5.0332 | 96.8758 | -3.1242 | -0.38653 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 4.739 | 5.0332 | 94.1539 | -5.8461 | -0.72329 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 4.898 | 5.0332 | 97.3129 | -2.6871 | -0.33246 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 48.47 | 48 | 100.9792 | 0.97917 | 0.1869 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 47.26 | 48 | 98.4583 | -1.5417 | -0.29426 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 46.78 | 48 | 97.4583 | -2.5417 | -0.48513 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 47.64 | 48 | 99.25 | -0.75 | -0.14315 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 47.92 | 48 | 99.8333 | -0.16667 | -0.031812 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 46.73 | 48 | 97.3542 | -2.6458 | -0.50502 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 47.24 | 48 | 98.4167 | -1.5833 | -0.30221 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 15.85 | 16.3015 | 97.2303 | -2.7697 | -0.47049 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 15.77 | 16.3015 | 96.7396 | -3.2604 | -0.55385 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 15.98 | 16.3015 | 98.0278 | -1.9722 | -0.33502 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 15.84 | 16.3015 | 97.169 | -2.831 | -0.48091 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 16.35 | 16.3015 | 100.2975 | 0.29752 | 0.05054 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 16.33 | 16.3015 | 100.1748 | 0.17483 | 0.029699 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 15.59 | 16.3015 | 95.6354 | -4.3646 | -0.74142 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 16.38 | 16.3015 | 100.4816 | 0.48155 | 0.081801 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 46.65 | 48.29 | 96.6039 | -3.3961 | -0.64848 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 | 47.87 | 48.29 | 99.1303 | -0.86975 | -0.16607 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 46.53 | 48.29 | 96.3554 | -3.6446 | -0.69593 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 48.47 | 48.29 | 100.3727 | 0.37275 | 0.071174 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 45.74 | 48.29 | 94.7194 | -5.2806 | -1.0083 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 52.33 | 48.29 | 108.3661 | 8.3661 | 1.5975 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 46.94 | 48.29 | 97.2044 | -2.7956 | -0.53381 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 46.63 | 48.29 | 96.5624 | -3.4376 | -0.65639 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 0.9372 | 0.9705 | 96.5688 | -3.4312 | -0.16048 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 0.8657 | 0.9705 | 89.2014 | -10.7986 | -0.50505 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 0.8856 | 0.9705 | 91.2519 | -8.7481 | -0.40915 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-06 | 0.8627 | 0.9705 | 88.8923 | -11.1077 | -0.51951 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS020613
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-15 | 0.8377 | 0.9705 | 86.3163 | -13.6837 | -0.63999 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 0.8628 | 0.9705 | 88.9026 | -11.0974 | -0.51903 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 0.9261 | 0.9705 | 95.425 | -4.575 | -0.21397 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 0.8885 | 0.9705 | 91.5507 | -8.4493 | -0.39518 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 0.8136 | 0.87 | 93.5172 | -6.4828 | -0.27842 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 0.9071 | 0.87 | 104.2644 | 4.2644 | 0.18314 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-04-01 | 0.8124 | 0.87 | 93.3793 | -6.6207 | -0.28434 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040113
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 0.8372 | 0.87 | 96.2299 | -3.7701 | -0.16192 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 0.8443 | 0.87 | 97.046 | -2.954 | -0.12687 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 0.8581 | 0.87 | 98.6322 | -1.3678 | -0.058744 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 0.865 | 0.87 | 99.4253 | -0.57471 | -0.024683 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 0.8516 | 0.87 | 97.8851 | -2.1149 | -0.090832 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-13 | 0.19 | 0.3015 | 63.0182 | -36.9818 | -0.6383 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121312
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 0.262 | 0.3015 | 86.8988 | -13.1012 | -0.22613 | 0.19 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 0.2041 | 0.3015 | 67.6949 | -32.3051 | -0.55759 | 0.19 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 0.7935 | 0.3015 | 263.1841 | 163.1841 | 2.8166 | 0.19 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-07-02 | 0.2156 | 0.3015 | 71.5091 | -28.4909 | -0.49175 | 0.19 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 0.2193 | 0.3015 | 72.7363 | -27.2637 | -0.47057 | 0.19 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 0.2173 | 0.3015 | 72.073 | -27.927 | -0.48202 | 0.19 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 0.2096 | 0.3015 | 69.5191 | -30.4809 | -0.5261 | 0.19 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 0.874 | 0.87 | 100.4598 | 0.45977 | 0.019746 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 0.7526 | 0.87 | 86.5057 | -13.4943 | -0.57955 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 0.7921 | 0.87 | 91.046 | -8.954 | -0.38455 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.7516 | 0.87 | 86.3908 | -13.6092 | -0.58448 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 0.8839 | 0.87 | 101.5977 | 1.5977 | 0.068618 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-16 | 1.114 | 1.305 | 85.364 | -14.636 | -0.85301 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 1.194 | 1.305 | 91.4943 | -8.5057 | -0.49573 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 1.181 | 1.305 | 90.4981 | -9.5019 | -0.55379 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 1.165 | 1.305 | 89.272 | -10.728 | -0.62524 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 1.082 | 1.305 | 82.9119 | -17.0881 | -0.99592 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 1.221 | 1.305 | 93.5632 | -6.4368 | -0.37515 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 1.176 | 1.305 | 90.1149 | -9.8851 | -0.57612 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 1.192 | 1.305 | 91.341 | -8.659 | -0.50466 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 1.256 | 1.4225 | 88.2953 | -11.7047 | -0.72493 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 1.285 | 1.4225 | 90.3339 | -9.6661 | -0.59866 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 1.261 | 1.4225 | 88.6467 | -11.3533 | -0.70316 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 1.227 | 1.4225 | 86.2566 | -13.7434 | -0.85119 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 1.28 | 1.4225 | 89.9824 | -10.0176 | -0.62043 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 1.343 | 1.4225 | 94.4112 | -5.5888 | -0.34614 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 1.323 | 1.4225 | 93.0053 | -6.9947 | -0.43322 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 1.241 | 1.4225 | 87.2408 | -12.7592 | -0.79024 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 0.5597 | 0.6425 | 87.1128 | -12.8872 | -0.43258 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 0.5163 | 0.6425 | 80.358 | -19.642 | -0.65931 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 0.4919 | 0.6425 | 76.5603 | -23.4397 | -0.78679 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 0.5045 | 0.6425 | 78.5214 | -21.4786 | -0.72096 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 0.5805 | 0.6425 | 90.3502 | -9.6498 | -0.32391 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 0.564 | 0.6425 | 87.7821 | -12.2179 | -0.41011 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 0.6519 | 0.6425 | 101.463 | 1.463 | 0.049109 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 0.5551 | 0.6425 | 86.3969 | -13.6031 | -0.45661 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.2885 | 0.3525 | 81.844 | -18.156 | -0.36121 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 0.2586 | 0.3525 | 73.3617 | -26.6383 | -0.52996 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 0.2916 | 0.3525 | 82.7234 | -17.2766 | -0.34371 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 0.2777 | 0.3525 | 78.7801 | -21.2199 | -0.42216 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-22 | 0.3007 | 0.3525 | 85.305 | -14.695 | -0.29235 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.3126 | 0.3525 | 88.6809 | -11.3191 | -0.22519 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 0.3045 | 0.3525 | 86.383 | -13.617 | -0.27091 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.2 | 0.3525 | 56.7376 | -43.2624 | -0.86069 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 1.199 | 1.305 | 91.8774 | -8.1226 | -0.4734 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 1.271 | 1.305 | 97.3946 | -2.6054 | -0.15184 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 1.263 | 1.305 | 96.7816 | -3.2184 | -0.18757 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 1.227 | 1.305 | 94.023 | -5.977 | -0.34835 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-18 | 1.184 | 1.305 | 90.728 | -9.272 | -0.54039 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061814
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 1.321 | 1.305 | 101.2261 | 1.2261 | 0.071456 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 1.137 | 1.305 | 87.1264 | -12.8736 | -0.75029 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 1.172 | 1.305 | 89.8084 | -10.1916 | -0.59398 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 0.2843 | 0.3525 | 80.6525 | -19.3475 | -0.38491 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 0.2631 | 0.3525 | 74.6383 | -25.3617 | -0.50456 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 0.3283 | 0.3525 | 93.1348 | -6.8652 | -0.13658 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 0.2628 | 0.3525 | 74.5532 | -25.4468 | -0.50625 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 0.774 | 0.91 | 85.0549 | -14.9451 | -0.66492 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 0.8326 | 0.91 | 91.4945 | -8.5055 | -0.37842 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 0.7158 | 0.91 | 78.6593 | -21.3407 | -0.94947 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 0.8205 | 0.91 | 90.1648 | -9.8352 | -0.43758 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 0.3093 | 0.3525 | 87.7447 | -12.2553 | -0.24381 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 0.302 | 0.3525 | 85.6738 | -14.3262 | -0.28502 | 0.2 | 3131 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-04-22 | 1.68 | 1.6725 | 100.4484 | 0.44843 | 0.030999 | 0.2 | 3131 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS042215
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 1.561 | 1.6725 | 93.3333 | -6.6667 | -0.46085 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 1.42 | 1.6725 | 84.9028 | -15.0972 | -1.0436 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM11 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 1.696 | 1.6725 | 101.4051 | 1.4051 | 0.09713 | 0.2 | 3131 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114