## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 314.2 | 349 | 90.0287 | -9.9713 | -1.5722 | 6 | 2371 |  |  |  | ug/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 320.1 | 349 | 91.7192 | -8.2808 | -1.3056 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 6.261 | 7.0125 | 89.2834 | -10.7166 | -1.002 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 6.668 | 7.0125 | 95.0873 | -4.9127 | -0.45933 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 102.1 | 108.0125 | 94.5261 | -5.4739 | -0.86054 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 102.8 | 108.0125 | 95.1742 | -4.8258 | -0.75866 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 126.4 | 140.3375 | 90.0686 | -9.9314 | -1.5628 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 127.8 | 140.3375 | 91.0662 | -8.9338 | -1.4058 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 103.3 | 108.0125 | 95.6371 | -4.3629 | -0.68589 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 100.2 | 108.0125 | 92.767 | -7.233 | -1.1371 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 334.8 | 349 | 95.9312 | -4.0688 | -0.64152 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 327.2 | 349 | 93.7536 | -6.2464 | -0.98487 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 127.1 | 138 | 92.1014 | -7.8986 | -1.2429 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 284.7 | 303 | 93.9604 | -6.0396 | -0.95208 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 287.1 | 303 | 94.7525 | -5.2475 | -0.82721 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 296.8 | 303 | 97.9538 | -2.0462 | -0.32256 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A