## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2630218 | 2018-10-03 |  | 6.916 | 6.86 | 100.8163 | 0.81633 | 0.343 | 0.16327 | 0.12 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18274C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-10-04 |  | 12.947 | 12.9 | 100.3643 | 0.36434 | 0.645 | 0.072868 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18276A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 67.659 | 67.2 | 100.683 | 0.68304 | 3.36 | 0.13661 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18283C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2770141 | 2018-10-12 |  | 2.077 | 1.97 | 105.4315 | 5.4315 | 0.0985 | 1.0863 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18284B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-10-19 |  | 28.959 | 28.8 | 100.5521 | 0.55208 | 1.44 | 0.11042 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18291B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-10-31 |  | 66.45 | 67.2 | 98.8839 | -1.1161 | 3.36 | -0.22321 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18303A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2910153 | 2018-11-02 |  | 2.095 | 1.97 | 106.3452 | 6.3452 | 0.0985 | 1.269 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18305A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2960206 | 2018-11-07 |  | 29.28 | 28.8 | 101.6667 | 1.6667 | 1.44 | 0.33333 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18310A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-14 |  | 15.882 | 15.7 | 101.1592 | 1.1592 | 0.785 | 0.23185 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18317B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3120134 | 2018-11-16 |  | 8.676 | 8.57 | 101.2369 | 1.2369 | 0.4285 | 0.24737 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18319C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3180065 | 2018-11-21 |  | 66.875 | 67.2 | 99.5164 | -0.48363 | 3.36 | -0.096726 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18324B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-30 |  | 15.817 | 15.7 | 100.7452 | 0.74522 | 0.785 | 0.14904 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18333C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3320103 | 2018-12-04 |  | 67.361 | 67.2 | 100.2396 | 0.23958 | 3.36 | 0.047917 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18337B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3310048 | 2018-12-04 |  | 8.66 | 8.57 | 101.0502 | 1.0502 | 0.4285 | 0.21004 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18337A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-12 |  | 10.062 | 10.2 | 98.6471 | -1.3529 | 0.51 | -0.27059 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE18345C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3410001 | 2018-12-20 |  | 2.544 | 2.5 | 101.76 | 1.76 | 0.125 | 0.352 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE18353C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-01-31 |  | 10.322 | 10.2 | 101.1961 | 1.1961 | 0.51 | 0.23922 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19030C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3540063 | 2019-02-01 |  | 2.504 | 2.5 | 100.16 | 0.16 | 0.125 | 0.032 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19031A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-03-07 |  | 7.369 | 7.57 | 97.3448 | -2.6552 | 0.3785 | -0.53104 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19065A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0520132 | 2019-03-07 |  | 8.561 | 8.57 | 99.895 | -0.10502 | 0.4285 | -0.021004 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19065C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-15 |  | 29.966 | 28.8 | 104.0486 | 4.0486 | 1.44 | 0.80972 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19072A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0660073 | 2019-03-19 |  | 2.527 | 2.5 | 101.08 | 1.08 | 0.125 | 0.216 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19077A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-03-21 |  | 7.523 | 7.57 | 99.3791 | -0.62087 | 0.3785 | -0.12417 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19079C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-03-29 |  | 29.146 | 28.8 | 101.2014 | 1.2014 | 1.44 | 0.24028 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19087C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0800128 | 2019-03-29 |  | 2.411 | 2.5 | 96.44 | -3.56 | 0.125 | -0.712 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19087A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-03 |  | 7.514 | 7.57 | 99.2602 | -0.73976 | 0.3785 | -0.14795 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19092C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-10 |  | 66.795 | 67.2 | 99.3973 | -0.60268 | 3.36 | -0.12054 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19099C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0940207 | 2019-04-17 |  | 1.963 | 1.97 | 99.6447 | -0.35533 | 0.0985 | -0.071066 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19106A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-18 |  | 29.071 | 28.8 | 100.941 | 0.94097 | 1.44 | 0.18819 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19107C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1080307 | 2019-04-26 |  | 2.009 | 1.97 | 101.9797 | 1.9797 | 0.0985 | 0.39594 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19115B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-05-01 |  | 29.136 | 28.8 | 101.1667 | 1.1667 | 1.44 | 0.23333 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19120C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-03 |  | 68.201 | 67.2 | 101.4896 | 1.4896 | 3.36 | 0.29792 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19122A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-17 |  | 15.984 | 15.7 | 101.8089 | 1.8089 | 0.785 | 0.36178 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19136A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1290096 | 2019-05-17 |  | 8.731 | 8.57 | 101.8786 | 1.8786 | 0.4285 | 0.37573 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19136B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-05-23 |  | 68.332 | 67.2 | 101.6845 | 1.6845 | 3.36 | 0.3369 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19141C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-06-04 |  | 16.013 | 15.7 | 101.9936 | 1.9936 | 0.785 | 0.39873 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19154C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1430265 | 2019-06-06 |  | 8.76 | 8.57 | 102.217 | 2.217 | 0.4285 | 0.44341 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19156C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-06-14 |  | 69.595 | 67.2 | 103.564 | 3.564 | 3.36 | 0.7128 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19164A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-18 |  | 10.219 | 10.2 | 100.1863 | 0.18627 | 0.51 | 0.037255 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19168B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1570208 | 2019-06-19 |  | 2.621 | 2.5 | 104.84 | 4.84 | 0.125 | 0.968 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19169B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1620135 | 2019-06-21 |  | 15.989 | 15.7 | 101.8408 | 1.8408 | 0.785 | 0.36815 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19171C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-06-27 |  | 10.197 | 10.2 | 99.9706 | -0.029412 | 0.51 | -0.0058824 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19177B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1710256 | 2019-07-03 |  | 2.634 | 2.5 | 105.36 | 5.36 | 0.125 | 1.072 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19183B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-07-04 |  | 15.918 | 15.7 | 101.3885 | 1.3885 | 0.785 | 0.27771 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19184A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-18 |  | 19.771 | 19.7 | 100.3604 | 0.36041 | 0.985 | 0.072081 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19198A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-07-18 |  | 10.138 | 10.2 | 99.3922 | -0.60784 | 0.51 | -0.12157 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19198A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1840123 | 2019-07-19 |  | 2.028 | 1.97 | 102.9442 | 2.9442 | 0.0985 | 0.58883 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19198C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-07-31 |  | 20.121 | 19.7 | 102.1371 | 2.1371 | 0.985 | 0.42741 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19210C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2030078 | 2019-07-31 |  | 2.022 | 1.97 | 102.6396 | 2.6396 | 0.0985 | 0.52792 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19211A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-08-01 |  | 10.058 | 10.2 | 98.6078 | -1.3922 | 0.51 | -0.27843 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19212A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-16 |  | 7.567 | 7.57 | 99.9604 | -0.03963 | 0.3785 | -0.007926 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19227B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2200204 | 2019-08-21 |  | 8.733 | 8.57 | 101.902 | 1.902 | 0.4285 | 0.3804 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19232B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-08-22 |  | 20.094 | 19.7 | 102 | 2 | 0.985 | 0.4 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19233C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-08-30 |  | 7.605 | 7.57 | 100.4624 | 0.46235 | 0.3785 | 0.09247 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19240C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2340256 | 2019-09-05 |  | 8.808 | 8.57 | 102.7771 | 2.7771 | 0.4285 | 0.55543 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19246C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-09-11 |  | 19.998 | 19.7 | 101.5127 | 1.5127 | 0.985 | 0.30254 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19253B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-20 |  | 29.13 | 28.8 | 101.1458 | 1.1458 | 1.44 | 0.22917 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19261B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2480207 | 2019-09-20 |  | 2.586 | 2.5 | 103.44 | 3.44 | 0.125 | 0.688 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19261B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-09-25 |  | 7.563 | 7.57 | 99.9075 | -0.09247 | 0.3785 | -0.018494 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19267B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-03 |  | 28.839 | 28.8 | 100.1354 | 0.13542 | 1.44 | 0.027083 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19274A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-04 |  | 2.695 | 2.5 | 107.8 | 7.8 | 0.125 | 1.56 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19276B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-10 |  | 7.414 | 7.57 | 97.9392 | -2.0608 | 0.3785 | -0.41215 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19282A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-16 |  | 67.599 | 67.2 | 100.5938 | 0.59375 | 3.36 | 0.11875 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19287C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-17 |  | 2.251 | 2.23 | 100.9417 | 0.9417 | 0.1115 | 0.18834 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19289C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-10-31 |  | 26.421 | 26.2 | 100.8435 | 0.84351 | 1.31 | 0.1687 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19303B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-01 |  | 69.278 | 67.2 | 103.0923 | 3.0923 | 3.36 | 0.61845 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19304A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-07 |  | 2.268 | 2.23 | 101.704 | 1.704 | 0.1115 | 0.34081 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19308C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-08 |  | 26.251 | 26.2 | 100.1947 | 0.19466 | 1.31 | 0.038931 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19310A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-14 |  | 16.049 | 15.7 | 102.2229 | 2.2229 | 0.785 | 0.44459 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19317B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-15 |  | 2.518 | 2.51 | 100.3187 | 0.31873 | 0.1255 | 0.063745 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19317A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 68.652 | 67.2 | 102.1607 | 2.1607 | 3.36 | 0.43214 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19323A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-11-26 |  | 16.063 | 15.7 | 102.3121 | 2.3121 | 0.785 | 0.46242 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19329C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 2.579 | 2.51 | 102.749 | 2.749 | 0.1255 | 0.5498 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19337C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-06 |  | 68.487 | 67.2 | 101.9152 | 1.9152 | 3.36 | 0.38304 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19338A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-12 |  | 10.048 | 10.2 | 98.5098 | -1.4902 | 0.51 | -0.29804 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19344A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 |  | 2.582 | 2.5 | 103.28 | 3.28 | 0.125 | 0.656 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19345B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-01 |  | 10.05 | 10.2 | 98.5294 | -1.4706 | 0.51 | -0.29412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19364A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-03 |  | 2.822 | 2.5 | 112.88 | 12.88 | 0.125 | 2.576 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20002A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-17 |  | 9.441 | 9.51 | 99.2744 | -0.72555 | 0.4755 | -0.14511 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20016B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-24 |  | 2.204 | 2.23 | 98.8341 | -1.1659 | 0.1115 | -0.23318 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20022B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-02-05 |  | 9.432 | 9.51 | 99.1798 | -0.82019 | 0.4755 | -0.16404 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-05 |  | 2.189 | 2.23 | 98.1614 | -1.8386 | 0.1115 | -0.36771 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-19 |  | 7.444 | 7.57 | 98.3355 | -1.6645 | 0.3785 | -0.33289 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20049C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-21 |  | 2.569 | 2.51 | 102.3506 | 2.3506 | 0.1255 | 0.47012 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20051A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-04 |  | 7.504 | 7.57 | 99.1281 | -0.87186 | 0.3785 | -0.17437 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20063A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 2.589 | 2.51 | 103.1474 | 3.1474 | 0.1255 | 0.62948 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20069C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-12 |  | 26.304 | 26.2 | 100.3969 | 0.39695 | 1.31 | 0.079389 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20070A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-18 |  | 7.403 | 7.57 | 97.7939 | -2.2061 | 0.3785 | -0.44122 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20077B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-19 |  | 2.738 | 2.5 | 109.52 | 9.52 | 0.125 | 1.904 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20077A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-27 |  | 26.259 | 26.2 | 100.2252 | 0.22519 | 1.31 | 0.045038 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20085A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-01 |  | 7.458 | 7.57 | 98.5205 | -1.4795 | 0.3785 | -0.2959 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20091C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-08 |  | 2.532 | 2.5 | 101.28 | 1.28 | 0.125 | 0.256 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20098C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-16 |  | 68.184 | 67.2 | 101.4643 | 1.4643 | 3.36 | 0.29286 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20106B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-22 |  | 25.557 | 26.2 | 97.5458 | -2.4542 | 1.31 | -0.49084 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20111C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-22 |  | 2.214 | 2.23 | 99.2825 | -0.71749 | 0.1115 | -0.1435 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20111A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-28 |  | 66.695 | 67.2 | 99.2485 | -0.75149 | 3.36 | -0.1503 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20118B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-04-30 |  | 2.208 | 2.23 | 99.0135 | -0.98655 | 0.1115 | -0.19731 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20120A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-05 |  | 26.124 | 26.2 | 99.7099 | -0.29008 | 1.31 | -0.058015 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20125B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-12 |  | 15.836 | 15.7 | 100.8662 | 0.86624 | 0.785 | 0.17325 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20132A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-12 |  | 2.498 | 2.51 | 99.5219 | -0.47809 | 0.1255 | -0.095618 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20132A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-03 |  | 2.521 | 2.51 | 100.4382 | 0.43825 | 0.1255 | 0.087649 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20154A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-12 |  | 68.1 | 67.2 | 101.3393 | 1.3393 | 3.36 | 0.26786 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20163C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-16 |  | 10.08 | 10.2 | 98.8235 | -1.1765 | 0.51 | -0.23529 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20168A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-18 |  | 16.114 | 15.7 | 102.6369 | 2.6369 | 0.785 | 0.52739 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20170C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 |  | 2.535 | 2.5 | 101.4 | 1.4 | 0.125 | 0.28 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20170A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-06-29 |  | 2.545 | 2.5 | 101.8 | 1.8 | 0.125 | 0.36 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20181B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-30 |  | 10.05 | 10.2 | 98.5294 | -1.4706 | 0.51 | -0.29412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20181A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-08 |  | 15.972 | 15.7 | 101.7325 | 1.7325 | 0.785 | 0.3465 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20188B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-07-29 |  | 9.556 | 9.51 | 100.4837 | 0.4837 | 0.4755 | 0.09674 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20204C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-08-06 |  | 2.255 | 2.23 | 101.1211 | 1.1211 | 0.1115 | 0.22422 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20217C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-08-07 |  | 10.18 | 10.2 | 99.8039 | -0.19608 | 0.51 | -0.039216 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20218C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-13 |  | 9.484 | 9.51 | 99.7266 | -0.2734 | 0.4755 | -0.054679 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20225A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-19 |  | 2.224 | 2.23 | 99.7309 | -0.26906 | 0.1115 | -0.053812 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20231B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-26 |  | 7.504 | 7.57 | 99.1281 | -0.87186 | 0.3785 | -0.17437 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20237B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-26 |  | 10.078 | 10.2 | 98.8039 | -1.1961 | 0.51 | -0.23922 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20237A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-09-01 |  | 2.53 | 2.51 | 100.7968 | 0.79681 | 0.1255 | 0.15936 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20244A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-09-01 |  | 9.524 | 9.51 | 100.1472 | 0.14721 | 0.4755 | 0.029443 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20244C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-02 |  | 2.642 | 2.51 | 105.259 | 5.259 | 0.1255 | 1.0518 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20245C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-09 |  | 7.498 | 7.57 | 99.0489 | -0.95112 | 0.3785 | -0.19022 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20252B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-09-15 |  | 9.524 | 9.51 | 100.1472 | 0.14721 | 0.4755 | 0.029443 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20258B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-06 |  | 26.429 | 26.2 | 100.874 | 0.87405 | 1.31 | 0.17481 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20279B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-21 |  | 7.625 | 7.57 | 100.7266 | 0.72655 | 0.3785 | 0.14531 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20295C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-21 |  | 2.549 | 2.5 | 101.96 | 1.96 | 0.125 | 0.392 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20295A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-04 |  | 26.338 | 26.2 | 100.5267 | 0.52672 | 1.31 | 0.10534 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20308A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-11-05 |  | 2.54 | 2.5 | 101.6 | 1.6 | 0.125 | 0.32 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20308A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-13 |  | 7.365 | 7.57 | 97.2919 | -2.7081 | 0.3785 | -0.54161 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20315B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-17 |  | 36.477 | 36.4 | 100.2115 | 0.21154 | 1.82 | 0.042308 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20321B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-11-17 |  | 2.957 | 2.9 | 101.9655 | 1.9655 | 0.145 | 0.3931 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20321C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-20 |  | 25.945 | 26.2 | 99.0267 | -0.97328 | 1.31 | -0.19466 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20324B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-03 |  | 36.114 | 36.4 | 99.2143 | -0.78571 | 1.82 | -0.15714 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20338A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-12-10 |  | 2.987 | 2.9 | 103 | 3 | 0.145 | 0.6 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20344C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-18 |  | 26.153 | 26.2 | 99.8206 | -0.17939 | 1.31 | -0.035878 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20350B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 70.018 | 69.2 | 101.1821 | 1.1821 | 3.46 | 0.23642 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21005A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3100151 | 2021-01-06 |  | 2.522 | 2.51 | 100.4781 | 0.47809 | 0.1255 | 0.095618 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21006A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3150098 | 2021-01-08 |  | 36.666 | 36.4 | 100.7308 | 0.73077 | 1.82 | 0.14615 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21007C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-12 |  | 68.917 | 69.2 | 99.591 | -0.40896 | 3.46 | -0.081792 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21008B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3240156 | 2021-01-13 |  | 2.566 | 2.51 | 102.2311 | 2.2311 | 0.1255 | 0.44622 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21012C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-22 |  | 36.661 | 36.4 | 100.717 | 0.71703 | 1.82 | 0.14341 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21019C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-02 |  | 10.017 | 10.2 | 98.2059 | -1.7941 | 0.51 | -0.35882 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21029B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-02-02 |  | 7.194 | 6.86 | 104.8688 | 4.8688 | 0.343 | 0.97376 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21029B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-04 |  | 10.044 | 10.2 | 98.4706 | -1.5294 | 0.51 | -0.30588 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-02-04 |  | 6.726 | 6.86 | 98.0466 | -1.9534 | 0.343 | -0.39067 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-09 |  | 9.417 | 9.51 | 99.0221 | -0.97792 | 0.4755 | -0.19558 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21035B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-11 |  | 9.43 | 9.51 | 99.1588 | -0.84122 | 0.4755 | -0.16824 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21040B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-11 |  | 2.892 | 2.9 | 99.7241 | -0.27586 | 0.145 | -0.055172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 |  | 2.957 | 2.9 | 101.9655 | 1.9655 | 0.145 | 0.3931 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-03 |  | 7.488 | 7.57 | 98.9168 | -1.0832 | 0.3785 | -0.21664 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21062B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-08 |  | 2.766 | 2.51 | 110.1992 | 10.1992 | 0.1255 | 2.0398 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21067B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-16 |  | 7.471 | 7.57 | 98.6922 | -1.3078 | 0.3785 | -0.26156 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21075A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-16 |  | 2.715 | 2.51 | 108.1673 | 8.1673 | 0.1255 | 1.6335 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21075C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-24 |  | 26.028 | 26.2 | 99.3435 | -0.65649 | 1.31 | -0.1313 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21082A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-24 |  | 6.824 | 6.86 | 99.4752 | -0.52478 | 0.343 | -0.10496 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21082A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-04-02 |  | 7.44 | 7.57 | 98.2827 | -1.7173 | 0.3785 | -0.34346 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21089C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-04-13 |  | 26.4 | 26.2 | 100.7634 | 0.76336 | 1.31 | 0.15267 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21099B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-04-13 |  | 7.088 | 6.86 | 103.3236 | 3.3236 | 0.343 | 0.66472 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21099C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-16 |  | 7.483 | 7.57 | 98.8507 | -1.1493 | 0.3785 | -0.22985 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21104B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-04 |  | 36.105 | 36.4 | 99.1896 | -0.81044 | 1.82 | -0.16209 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21123C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-11 |  | 2.951 | 2.9 | 101.7586 | 1.7586 | 0.145 | 0.35172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21125C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-05-12 |  | 26.113 | 26.2 | 99.6679 | -0.33206 | 1.31 | -0.066412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21130A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-05-26 |  | 36.077 | 36.4 | 99.1126 | -0.88736 | 1.82 | -0.17747 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21140C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-03 |  | 3.058 | 2.9 | 105.4483 | 5.4483 | 0.145 | 1.0897 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21147B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-06-08 |  | 26.306 | 26.2 | 100.4046 | 0.40458 | 1.31 | 0.080916 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21158B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-10 |  | 69.737 | 69.2 | 100.776 | 0.77601 | 3.46 | 0.1552 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21159A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-16 |  | 2.613 | 2.51 | 104.1036 | 4.1036 | 0.1255 | 0.82072 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21161A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-06-23 |  | 36.324 | 36.4 | 99.7912 | -0.20879 | 1.82 | -0.041758 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21167B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-29 |  | 68.957 | 69.2 | 99.6488 | -0.35116 | 3.46 | -0.070231 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21176B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-29 |  | 2.704 | 2.51 | 107.7291 | 7.7291 | 0.1255 | 1.5458 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21176C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-07-07 |  | 36.202 | 36.4 | 99.456 | -0.54396 | 1.82 | -0.10879 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21180B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-14 |  | 10.094 | 10.2 | 98.9608 | -1.0392 | 0.51 | -0.20784 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21188A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-19 |  | 6.815 | 6.86 | 99.344 | -0.65598 | 0.343 | -0.1312 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21193B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-07-19 |  | 68.778 | 69.2 | 99.3902 | -0.60983 | 3.46 | -0.12197 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21193B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-07-21 |  | 10.348 | 10.2 | 101.451 | 1.451 | 0.51 | 0.2902 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21195C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-23 |  | 7.124 | 6.86 | 103.8484 | 3.8484 | 0.343 | 0.76968 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21202C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-27 |  | 71.526 | 69.2 | 103.3613 | 3.3613 | 3.46 | 0.67225 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21203C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-08-04 |  | 9.704 | 9.51 | 102.04 | 2.04 | 0.4755 | 0.40799 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21214C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-10 |  | 2.946 | 2.9 | 101.5862 | 1.5862 | 0.145 | 0.31724 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21216B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-10 |  | 10.26 | 10.2 | 100.5882 | 0.58824 | 0.51 | 0.11765 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21216C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-18 |  | 9.699 | 9.51 | 101.9874 | 1.9874 | 0.4755 | 0.39748 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21229C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-19 |  | 3.03 | 2.9 | 104.4828 | 4.4828 | 0.145 | 0.89655 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21229C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-26 |  | 10.135 | 10.2 | 99.3627 | -0.63725 | 0.51 | -0.12745 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21236A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-09-02 |  | 2.571 | 2.51 | 102.4303 | 2.4303 | 0.1255 | 0.48606 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21243B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-03 |  | 7.529 | 7.57 | 99.4584 | -0.54161 | 0.3785 | -0.10832 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21243A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-09 |  | 9.733 | 9.51 | 102.3449 | 2.3449 | 0.4755 | 0.46898 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21250C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-13 |  | 7.497 | 7.57 | 99.0357 | -0.96433 | 0.3785 | -0.19287 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21251B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-09-16 |  | 2.602 | 2.51 | 103.6653 | 3.6653 | 0.1255 | 0.73307 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21256A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-09-17 |  | 9.431 | 9.51 | 99.1693 | -0.8307 | 0.4755 | -0.16614 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21256B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-29 |  | 26.907 | 26.2 | 102.6985 | 2.6985 | 1.31 | 0.53969 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21267C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2520500 | 2021-10-06 |  | 6.766 | 6.86 | 98.6297 | -1.3703 | 0.343 | -0.27405 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21278A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2580263 | 2021-10-12 |  | 7.646 | 7.57 | 101.004 | 1.004 | 0.3785 | 0.20079 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | ICPRE21280C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2640273 | 2021-10-14 |  | 26.163 | 26.2 | 99.8588 | -0.14122 | 1.31 | -0.028244 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21280B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2660010 | 2021-10-14 |  | 6.674 | 6.86 | 97.2886 | -2.7114 | 0.343 | -0.54227 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21287C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2790035 | 2021-10-28 |  | 7.691 | 7.57 | 101.5984 | 1.5984 | 0.3785 | 0.31968 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | ICPRE21299C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2790036 | 2021-10-28 |  | 36.7 | 36.4 | 100.8242 | 0.82418 | 1.82 | 0.16484 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21299C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2800047 | 2021-11-04 |  | 3.042 | 2.9 | 104.8966 | 4.8966 | 0.145 | 0.97931 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE21306C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2870244 | 2021-11-11 |  | 26.69 | 26.2 | 101.8702 | 1.8702 | 1.31 | 0.37405 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE21313C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2940008 | 2021-11-17 |  | 36.603 | 36.4 | 100.5577 | 0.55769 | 1.82 | 0.11154 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21320C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2940106 | 2021-11-18 |  | 3.01 | 2.9 | 103.7931 | 3.7931 | 0.145 | 0.75862 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE21320C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3000134 | 2021-11-26 |  | 26.035 | 26.2 | 99.3702 | -0.62977 | 1.31 | -0.12595 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE21327B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3080207 | 2021-12-02 |  | 3.083 | 2.95 | 104.5085 | 4.5085 | 0.1475 | 0.90169 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE21328C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3060205 | 2021-12-10 |  | 69.503 | 69.2 | 100.4379 | 0.43786 | 3.46 | 0.087572 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE21342B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3200089 | 2021-12-18 |  | 70.6 | 69.2 | 102.0231 | 2.0231 | 3.46 | 0.40462 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE21348C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3130185 | 2021-12-18 |  | 36.26 | 36.4 | 99.6154 | -0.38462 | 1.82 | -0.076923 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21348B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3270287 | 2021-12-30 |  | 37.2 | 36.4 | 102.1978 | 2.1978 | 1.82 | 0.43956 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21363C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3220095 | 2021-12-31 |  | 2.99 | 2.95 | 101.3559 | 1.3559 | 0.1475 | 0.27119 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE21355A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3410061 | 2022-01-05 |  | 85 | 83.1 | 102.2864 | 2.2864 | 4.155 | 0.45728 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE22003C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3430137 | 2022-01-08 |  | 3.42 | 3.31 | 103.3233 | 3.3233 | 0.1655 | 0.66465 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22004A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3570002 | 2022-01-12 |  | 85.3 | 83.1 | 102.6474 | 2.6474 | 4.155 | 0.52948 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE22010C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 3620340 | 2022-01-12 |  | 3.42 | 3.31 | 103.3233 | 3.3233 | 0.1655 | 0.66465 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE22010C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0050040 | 2022-01-19 |  | 9.6 | 9.51 | 100.9464 | 0.94637 | 0.4755 | 0.18927 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE22018C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0060147 | 2022-01-24 |  | 2.98 | 2.9 | 102.7586 | 2.7586 | 0.145 | 0.55172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE22020C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0190119 | 2022-01-29 |  | 9.64 | 9.51 | 101.367 | 1.367 | 0.4755 | 0.2734 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE22026C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0200054 | 2022-01-29 |  | 2.96 | 2.9 | 102.069 | 2.069 | 0.145 | 0.41379 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE22026C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0380066 | 2022-02-18 |  | 35.5 | 34.9 | 101.7192 | 1.7192 | 1.745 | 0.34384 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE22046C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0380059 | 2022-02-18 |  | 2.94 | 2.95 | 99.661 | -0.33898 | 0.1475 | -0.067797 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22046C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0480129 | 2022-03-09 |  | 35.2 | 34.9 | 100.8596 | 0.8596 | 1.745 | 0.17192 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE22067B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0490004 | 2022-03-09 |  | 3.08 | 2.95 | 104.4068 | 4.4068 | 0.1475 | 0.88136 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22067B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0670122 | 2022-04-22 |  | 34.8 | 34.9 | 99.7135 | -0.28653 | 1.745 | -0.057307 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22101C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0760099 | 2022-05-04 |  | 26.2 | 26.2 | 100 | 0 | 1.31 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22122A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0770093 | 2022-05-07 |  | 3.28 | 3.31 | 99.0937 | -0.90634 | 0.1655 | -0.18127 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22126A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0820071 | 2022-05-08 |  | 34.9 | 34.9 | 100 | 0 | 1.745 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22126A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0880100 | 2022-06-01 |  | 26.2 | 26.2 | 100 | 0 | 1.31 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22151A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0960121 | 2022-06-09 |  | 36.5 | 36.4 | 100.2747 | 0.27473 | 1.82 | 0.054945 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22154A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0970127 | 2022-06-09 |  | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0.145 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22158A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 0900125 | 2022-06-09 |  | 3.26 | 3.31 | 98.4894 | -1.5106 | 0.1655 | -0.30211 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22152A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1020022 | 2022-06-10 |  | 26.2 | 26.2 | 100 | 0 | 1.31 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22160C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1110196 | 2022-06-16 |  | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0.145 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22166B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1090126 | 2022-06-30 |  | 36.3 | 36.4 | 99.7253 | -0.27473 | 1.82 | -0.054945 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22179A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1230100 | 2022-07-07 |  | 69.6 | 69.2 | 100.578 | 0.57803 | 3.46 | 0.11561 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22186A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1250161 | 2022-07-09 |  | 3.03 | 2.95 | 102.7119 | 2.7119 | 0.1475 | 0.54237 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22188A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1320256 | 2022-07-22 |  | 36.5 | 36.4 | 100.2747 | 0.27473 | 1.82 | 0.054945 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22202A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1380072 | 2022-07-30 |  | 69.8 | 69.2 | 100.8671 | 0.86705 | 3.46 | 0.17341 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22208B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1170081 | 2022-08-03 |  | 26.4 | 26.2 | 100.7634 | 0.76336 | 1.31 | 0.15267 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22173A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1440212 | 2022-08-06 |  | 2.88 | 2.95 | 97.6271 | -2.3729 | 0.1475 | -0.47458 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22216B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1460099 | 2022-08-13 |  | 35.8 | 36.4 | 98.3516 | -1.6484 | 1.82 | -0.32967 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22217C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1580089 | 2022-08-13 |  | 85.5 | 83.1 | 102.8881 | 2.8881 | 4.155 | 0.57762 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE22223A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1600023 | 2022-08-17 |  | 3.36 | 3.31 | 101.5106 | 1.5106 | 0.1655 | 0.30211 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22223B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1660160 | 2022-08-27 |  | 70.1 | 69.2 | 101.3006 | 1.3006 | 3.46 | 0.26012 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22235A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1740028 | 2022-09-04 |  | 3.17 | 3.31 | 95.7704 | -4.2296 | 0.1655 | -0.84592 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22241A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1790080 | 2022-09-07 |  | 70.4 | 69.2 | 101.7341 | 1.7341 | 3.46 | 0.34682 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22249B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1870094 | 2022-09-20 |  | 9.42 | 9.51 | 99.0536 | -0.94637 | 0.4755 | -0.18927 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22262B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1930199 | 2022-09-26 |  | 83.8 | 83.1 | 100.8424 | 0.84236 | 4.155 | 0.16847 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE22266C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 1880161 | 2022-09-27 |  | 2.77 | 2.9 | 95.5172 | -4.4828 | 0.145 | -0.89655 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22266A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2000022 | 2022-10-15 |  | 9.53 | 9.51 | 100.2103 | 0.2103 | 0.4755 | 0.042061 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22280C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2020025 | 2022-10-15 |  | 2.93 | 2.9 | 101.0345 | 1.0345 | 0.145 | 0.2069 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22280D
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2080414 | 2022-10-18 |  | 84.4 | 83.1 | 101.5644 | 1.5644 | 4.155 | 0.31288 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE22286B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-10-22 |  | 3.05 | 2.95 | 103.3898 | 3.3898 | 0.1475 | 0.67797 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22293B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-10-22 |  | 34.5 | 34.9 | 98.8539 | -1.1461 | 1.745 | -0.22923 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22293A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2210115 | 2022-10-24 |  | 9.6 | 9.51 | 100.9464 | 0.94637 | 0.4755 | 0.18927 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22297A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-10-29 |  | 35.2 | 34.9 | 100.8596 | 0.8596 | 1.745 | 0.17192 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22298B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-11-01 |  | 2.94 | 2.95 | 99.661 | -0.33898 | 0.1475 | -0.067797 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22304C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2360389 | 2022-11-05 |  | 9.07 | 9.51 | 95.3733 | -4.6267 | 0.4755 | -0.92534 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22307A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-11-15 |  | 3.33 | 3.31 | 100.6042 | 0.60423 | 0.1655 | 0.12085 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22318C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-11-16 |  | 26.4 | 26.2 | 100.7634 | 0.76336 | 1.31 | 0.15267 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22318B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-11-18 |  | 34.9 | 34.9 | 100 | 0 | 1.745 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22319B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-11-19 |  | 26.2 | 26.2 | 100 | 0 | 1.31 | 0 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22321B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-11-21 |  | 35 | 34.9 | 100.2865 | 0.28653 | 1.745 | 0.057307 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22322B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-11-21 |  | 3.32 | 3.31 | 100.3021 | 0.30211 | 0.1655 | 0.060423 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22322A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-11-22 |  | 36.5 | 36.4 | 100.2747 | 0.27473 | 1.82 | 0.054945 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22322C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2860103 | 2022-11-24 |  | 89.3 | 87.7 | 101.8244 | 1.8244 | 4.385 | 0.36488 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE22325C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-11-24 |  | 2 | 2.08 | 96.1538 | -3.8462 | 0.104 | -0.76923 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE22325A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-11-29 |  | 36.1 | 36.4 | 99.1758 | -0.82418 | 1.82 | -0.16484 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22329A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-29 |  | 2.02 | 2.08 | 97.1154 | -2.8846 | 0.104 | -0.57692 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE22329B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2990134 | 2022-12-01 |  | 88.2 | 87.7 | 100.5701 | 0.57013 | 4.385 | 0.11403 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE22332B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-02 |  | 68.978 | 69.2 | 99.6792 | -0.32081 | 3.46 | -0.064162 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22333B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-12-06 |  | 36.035 | 36.4 | 98.9973 | -1.0027 | 1.82 | -0.20055 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22335B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-09 |  | 68.984 | 69.2 | 99.6879 | -0.31214 | 3.46 | -0.062428 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE22339A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-09 |  | 3.008 | 2.95 | 101.9661 | 1.9661 | 0.1475 | 0.39322 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22342A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-12 |  | 2.992 | 2.95 | 101.4237 | 1.4237 | 0.1475 | 0.28475 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22342B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-14 |  | 36.118 | 36.4 | 99.2253 | -0.77473 | 1.82 | -0.15495 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE22346A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3400093 | 2022-12-17 |  | 83.413 | 83.1 | 100.3767 | 0.37665 | 4.155 | 0.075331 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE22349A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-20 |  | 3.289 | 3.31 | 99.3656 | -0.63444 | 0.1655 | -0.12689 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE22350A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-10 |  | 83.161 | 83.1 | 100.0734 | 0.073406 | 4.155 | 0.014681 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23005A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-10 |  | 3.331 | 3.31 | 100.6344 | 0.63444 | 0.1655 | 0.12689 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23005A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-18 |  | 29.078 | 28.9 | 100.6159 | 0.61592 | 1.445 | 0.12318 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23017A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 |  | 1.974 | 2.08 | 94.9038 | -5.0962 | 0.104 | -1.0192 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23025B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-02 |  | 28.497 | 28.9 | 98.6055 | -1.3945 | 1.445 | -0.27889 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23032C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-08 |  | 2.011 | 2.08 | 96.6827 | -3.3173 | 0.104 | -0.66346 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23039A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-23 |  | 34.538 | 34.9 | 98.9628 | -1.0372 | 1.745 | -0.20745 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23052A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-16 |  | 2.928 | 2.95 | 99.2542 | -0.74576 | 0.1475 | -0.14915 | 0.02 | 1571 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE23065A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-17 |  | 34.65 | 34.9 | 99.2837 | -0.71633 | 1.745 | -0.14327 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23073A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-18 |  | 2.895 | 2.95 | 98.1356 | -1.8644 | 0.1475 | -0.37288 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23073A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-28 |  | 3.287 | 3.31 | 99.3051 | -0.69486 | 0.1655 | -0.13897 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23080B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-30 |  | 88.776 | 87.7 | 101.2269 | 1.2269 | 4.385 | 0.24538 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23087A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-03-30 |  | 34.904 | 34.9 | 100.0115 | 0.011461 | 1.745 | 0.0022923 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23087A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-31 |  | 87.765 | 87.7 | 100.0741 | 0.074116 | 4.385 | 0.014823 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23089B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-01 |  | 3.406 | 3.31 | 102.9003 | 2.9003 | 0.1655 | 0.58006 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23089C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-07 |  | 34.767 | 34.9 | 99.6189 | -0.38109 | 1.745 | -0.076218 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23090C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-12 |  | 36.036 | 36.4 | 99 | -1 | 1.82 | -0.2 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23100B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-04-24 |  | 88.279 | 87.7 | 100.6602 | 0.66021 | 4.385 | 0.13204 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23111B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-04-27 |  | 1.977 | 2.08 | 95.0481 | -4.9519 | 0.104 | -0.99038 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23115A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-05-05 |  | 35.803 | 36.4 | 98.3599 | -1.6401 | 1.82 | -0.32802 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23124A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-05 |  | 88.565 | 87.7 | 100.9863 | 0.98632 | 4.385 | 0.19726 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23124C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-05 |  | 2.024 | 2.08 | 97.3077 | -2.6923 | 0.104 | -0.53846 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23124B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-16 |  | 35.892 | 36.4 | 98.6044 | -1.3956 | 1.82 | -0.27912 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23135C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-16 |  | 2.978 | 2.95 | 100.9492 | 0.94915 | 0.1475 | 0.18983 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23135B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-19 |  | 69.113 | 69.2 | 99.8743 | -0.12572 | 3.46 | -0.025145 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23139C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-26 |  | 122.166 | 69.2 | 176.5405 | 76.5405 | 3.46 | 15.3081 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23145A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-27 |  | 3.017 | 2.95 | 102.2712 | 2.2712 | 0.1475 | 0.45424 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23145C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-05-31 |  | 36.226 | 36.4 | 99.522 | -0.47802 | 1.82 | -0.095604 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23146B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-16 |  | 3.206 | 3.31 | 96.858 | -3.142 | 0.1655 | -0.6284 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23167A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-24 |  | 68.966 | 69.2 | 99.6618 | -0.33815 | 3.46 | -0.06763 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23173F
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-30 |  | 83.589 | 83.1 | 100.5884 | 0.58845 | 4.155 | 0.11769 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23180A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-07-01 |  | 82.359 | 83.1 | 99.1083 | -0.8917 | 4.155 | -0.17834 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23180B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-06 |  | 3.469 | 3.31 | 104.8036 | 4.8036 | 0.1655 | 0.96073 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23181B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-07 |  | 68.329 | 69.2 | 98.7413 | -1.2587 | 3.46 | -0.25173 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23188A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-12 |  | 28.263 | 28.9 | 97.7958 | -2.2042 | 1.445 | -0.44083 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23191A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-19 |  | 1.982 | 2.08 | 95.2885 | -4.7115 | 0.104 | -0.94231 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23198B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-07-26 |  | 83.773 | 83.1 | 100.8099 | 0.80987 | 4.155 | 0.16197 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23200B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-09 |  | 28.854 | 28.9 | 99.8408 | -0.15917 | 1.445 | -0.031834 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23205B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-08-10 |  | 2.098 | 2.08 | 100.8654 | 0.86538 | 0.104 | 0.17308 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23205C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-08-10 |  | 83.895 | 83.1 | 100.9567 | 0.95668 | 4.155 | 0.19134 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23220A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-23 |  | 2.992 | 2.95 | 101.4237 | 1.4237 | 0.1475 | 0.28475 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23230B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-24 |  | 7.258 | 34.9 | 20.7966 | -79.2034 | 1.745 | -15.8407 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23230A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-31 |  | 28.479 | 28.9 | 98.5433 | -1.4567 | 1.445 | -0.29135 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23237B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-09-14 |  | 3.046 | 2.95 | 103.2542 | 3.2542 | 0.1475 | 0.65085 | 0.05 | 1571 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23248B