## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2490026 | 2018-10-17 |  | 0.02531 | 0.024 | 105.4583 | 5.4583 | 0.004 | 0.3275 | 0.01 | 2707 | ug/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2610146 | 2018-10-17 |  | 0.02598 | 0.024 | 108.25 | 8.25 | 0.004 | 0.495 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2760034 | 2018-11-07 |  | 0.01607 | 0.016 | 100.4375 | 0.4375 | 0.005 | 0.014 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2890061 | 2018-11-07 |  | 0.01815 | 0.016 | 113.4375 | 13.4375 | 0.005 | 0.43 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 0920065 | 2019-04-18 |  | 0.01658 | 0.016 | 103.625 | 3.625 | 0.005 | 0.116 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1060103 | 2019-04-18 |  | 0.01723 | 0.016 | 107.6875 | 7.6875 | 0.005 | 0.246 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 3100174 | 2018-11-20 |  | 0.03973 | 0.046 | 86.3696 | -13.6304 | 0.006 | -1.045 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 3270026 | 2018-12-17 |  | 0.04084 | 0.046 | 88.7826 | -11.2174 | 0.006 | -0.86 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1280117 | 2019-05-17 |  | 0.03896 | 0.046 | 84.6957 | -15.3043 | 0.006 | -1.1733 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1410229 | 2019-05-30 |  | 0.03591 | 0.046 | 78.0652 | -21.9348 | 0.006 | -1.6817 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 0520007 | 2019-02-25 |  | 0.03933 | 0.046 | 85.5 | -14.5 | 0.006 | -1.1117 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2180150 | 2019-09-04 |  | 0.04029 | 0.046 | 87.587 | -12.413 | 0.006 | -0.95167 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2320181 | 2019-09-10 |  | 0.04087 | 0.046 | 88.8478 | -11.1522 | 0.006 | -0.855 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1830106 | 2019-07-11 |  | 0.01918 | 0.016 | 119.875 | 19.875 | 0.005 | 0.636 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2000016 | 2019-07-31 |  | 0.01855 | 0.016 | 115.9375 | 15.9375 | 0.005 | 0.51 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.04067 | 0.04 | 101.675 | 1.675 | 0.008 | 0.08375 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1330126 | 2020-05-26 |  | 0.0179 | 0.016 | 111.875 | 11.875 | 0.005 | 0.38 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2240092 | 2020-09-15 |  | 0.01502 | 0.016 | 93.875 | -6.125 | 0.005 | -0.196 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2390027 | 2020-09-21 |  | 0.01423 | 0.016 | 88.9375 | -11.0625 | 0.005 | -0.354 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1960126 | 2020-08-03 |  | 0.04191 | 0.04 | 104.775 | 4.775 | 0.008 | 0.23875 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.03674 | 0.04 | 91.85 | -8.15 | 0.008 | -0.4075 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2590164 | 2020-10-01 |  | 0.03343 | 0.03 | 111.4333 | 11.4333 | 0.0025 | 1.372 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2740056 | 2020-10-27 |  | 0.03399 | 0.03 | 113.3 | 13.3 | 0.0025 | 1.596 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1610191 | 2020-06-24 |  | 0.0304 | 0.03 | 101.3333 | 1.3333 | 0.0025 | 0.16 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1760101 | 2020-07-09 |  | 0.0306 | 0.03 | 102 | 2 | 0.0025 | 0.24 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03353 | 0.03 | 111.7667 | 11.7667 | 0.0025 | 1.412 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2950028 | 2020-11-18 |  | 0.0284 | 0.03 | 94.6667 | -5.3333 | 0.0025 | -0.64 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0970048 | 2021-04-30 |  | 0.02794 | 0.03 | 93.1333 | -6.8667 | 0.0025 | -0.824 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1110004 | 2021-06-01 |  | 0.02731 | 0.03 | 91.0333 | -8.9667 | 0.0025 | -1.076 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3080107 | 2020-12-07 |  | 0.01529 | 0.016 | 95.5625 | -4.4375 | 0.005 | -0.142 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3230039 | 2020-12-07 |  | 0.01518 | 0.016 | 94.875 | -5.125 | 0.005 | -0.164 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1250004 | 2021-06-02 |  | 0.01593 | 0.016 | 99.5625 | -0.4375 | 0.005 | -0.014 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1380139 | 2021-06-08 |  | 0.01485 | 0.016 | 92.8125 | -7.1875 | 0.005 | -0.23 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0400076 | 2021-03-18 |  | 0.01644 | 0.016 | 102.75 | 2.75 | 0.005 | 0.088 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0540055 | 2021-03-24 |  | 0.01518 | 0.016 | 94.875 | -5.125 | 0.005 | -0.164 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2150046 | 2021-08-31 |  | 0.01813 | 0.016 | 113.3125 | 13.3125 | 0.005 | 0.426 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2290121 | 2021-09-08 |  | 0.01591 | 0.016 | 99.4375 | -0.5625 | 0.005 | -0.018 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0050024 | 2021-02-01 |  | 0.0334 | 0.03 | 111.3333 | 11.3333 | 0.0025 | 1.36 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1880114 | 2021-08-04 |  | 0.0328 | 0.03 | 109.3333 | 9.3333 | 0.0025 | 1.12 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2010231 | 2021-08-12 |  | 0.03372 | 0.03 | 112.4 | 12.4 | 0.0025 | 1.488 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0620100 | 2021-04-28 |  | 0.02919 | 0.025 | 116.76 | 16.76 | 0.004 | 1.0475 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0760035 | 2021-04-30 |  | 0.02769 | 0.025 | 110.76 | 10.76 | 0.004 | 0.6725 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02596 | 0.025 | 103.84 | 3.84 | 0.004 | 0.24 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2640271 | 2021-10-14 |  | 0.02497 | 0.025 | 99.88 | -0.12 | 0.004 | -0.0075 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3440081 | 2020-12-29 |  | 0.02357 | 0.025 | 94.28 | -5.72 | 0.004 | -0.3575 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3580059 | 2021-01-26 |  | 0.02367 | 0.025 | 94.68 | -5.32 | 0.004 | -0.3325 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1540139 | 2021-06-23 |  | 0.02757 | 0.025 | 110.28 | 10.28 | 0.004 | 0.6425 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1660119 | 2021-07-08 |  | 0.02589 | 0.025 | 103.56 | 3.56 | 0.004 | 0.2225 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 2790037 | 2021-10-14 |  | 0.04306 | 0.036 | 119.6111 | 19.6111 | 0.003 | 2.3533 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 2940009 | 2021-11-09 |  | 0.03832 | 0.036 | 106.4444 | 6.4444 | 0.003 | 0.77333 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0960123 | 2022-04-19 |  | 0.042 | 0.036 | 116.6667 | 16.6667 | 0.003 | 2 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 1090127 | 2022-05-25 |  | 0.043 | 0.036 | 119.4444 | 19.4444 | 0.003 | 2.3333 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 3060209 | 2021-11-09 |  | 0.01669 | 0.016 | 104.3125 | 4.3125 | 0.005 | 0.138 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 3200088 | 2021-12-02 |  | 0.017 | 0.016 | 106.25 | 6.25 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 1230094 | 2022-05-25 |  | 0.019 | 0.016 | 118.75 | 18.75 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 1380070 | 2022-06-14 |  | 0.017 | 0.016 | 106.25 | 6.25 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0380065 | 2022-02-18 |  | 0.016 | 0.016 | 100 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0480131 | 2022-03-15 |  | 0.014 | 0.016 | 87.5 | -12.5 | 0.005 | -0.4 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0050041 | 2022-01-27 |  | 0.035 | 0.036 | 97.2222 | -2.7778 | 0.003 | -0.33333 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0190121 | 2022-02-01 |  | 0.039 | 0.036 | 108.3333 | 8.3333 | 0.003 | 1 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 1870090 | 2022-08-10 |  | 0.038 | 0.036 | 105.5556 | 5.5556 | 0.003 | 0.66667 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 2000024 | 2022-08-11 |  | 0.036 | 0.036 | 100 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0760093 | 2022-04-06 |  | 0.054 | 0.052 | 103.8462 | 3.8462 | 0.004 | 0.5 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 0880096 | 2022-04-06 |  | 0.055 | 0.052 | 105.7692 | 5.7692 | 0.004 | 0.75 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 2500494 | 2022-09-28 |  | 0.05 | 0.052 | 96.1538 | -3.8462 | 0.004 | -0.5 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.055 | 0.052 | 105.7692 | 5.7692 | 0.004 | 0.75 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 3410064 | 2022-01-05 |  | 0.05 | 0.052 | 96.1538 | -3.8462 | 0.004 | -0.5 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 3570003 | 2022-01-12 |  | 0.052 | 0.052 | 100 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 1580091 | 2022-07-25 |  | 0.063 | 0.052 | 121.1538 | 21.1538 | 0.004 | 2.75 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2022 | 1730126 | 2022-08-01 |  | 0.054 | 0.052 | 103.8462 | 3.8462 | 0.004 | 0.5 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H69 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.04 | 0.036 | 111.1111 | 11.1111 | 0.003 | 1.3333 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 2920222 | 2022-10-27 |  | 0.041 | 0.036 | 113.8889 | 13.8889 | 0.003 | 1.6667 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0940130 | 2023-04-13 |  | 0.03505 | 0.036 | 97.3611 | -2.6389 | 0.003 | -0.31667 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1100089 | 2023-05-09 |  | 0.0378 | 0.036 | 105 | 5 | 0.003 | 0.6 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 3060049 | 2022-11-23 |  | 0.02702 | 0.028 | 96.5 | -3.5 | 0.0025 | -0.392 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 3200145 | 2022-11-23 |  | 0.02676 | 0.028 | 95.5714 | -4.4286 | 0.0025 | -0.496 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1240210 | 2023-05-18 |  | 0.02684 | 0.028 | 95.8571 | -4.1429 | 0.0025 | -0.464 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1360048 | 2023-05-24 |  | 0.028197 | 0.028 | 100.7036 | 0.70357 | 0.0025 | 0.0788 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0380151 | 2023-03-01 |  | 0.02729 | 0.028 | 97.4643 | -2.5357 | 0.0025 | -0.284 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0590092 | 2023-03-09 |  | 0.02449 | 0.028 | 87.4643 | -12.5357 | 0.0025 | -1.404 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 2200127 | 2023-09-07 |  | 0.02931 | 0.028 | 104.6786 | 4.6786 | 0.0025 | 0.524 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H72 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0100103 | 2023-02-21 |  | 0.03127 | 0.036 | 86.8611 | -13.1389 | 0.003 | -1.5767 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0250122 | 2023-03-01 |  | 0.03894 | 0.036 | 108.1667 | 8.1667 | 0.003 | 0.98 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1870310 | 2023-08-10 |  | 0.03658 | 0.036 | 101.6111 | 1.6111 | 0.003 | 0.19333 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1990166 | 2023-08-10 |  | 0.03713 | 0.036 | 103.1389 | 3.1389 | 0.003 | 0.37667 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H71 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0670102 | 2023-04-03 |  | 0.02324 | 0.023 | 101.0435 | 1.0435 | 0.0025 | 0.096 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H73 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.02286 | 0.023 | 99.3913 | -0.6087 | 0.0025 | -0.056 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H73 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02246 | 0.023 | 97.6522 | -2.3478 | 0.0025 | -0.216 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H73 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 3610135 | 2023-01-13 |  | 0.02 | 0.023 | 86.9565 | -13.0435 | 0.0025 | -1.2 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H73 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1570041 | 2023-06-14 |  | 0.02342 | 0.023 | 101.8261 | 1.8261 | 0.0025 | 0.168 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H73 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2023 | 1730211 | 2023-07-25 |  | 0.02144 | 0.023 | 93.2174 | -6.7826 | 0.0025 | -0.624 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H73 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2490026 | 2018-10-02 |  | 0.02445 | 0.024 | 101.875 | 1.875 | 0.004 | 0.1125 | 0.01 | 2708 | ug/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2610146 | 2018-10-03 |  | 0.02211 | 0.024 | 92.125 | -7.875 | 0.004 | -0.4725 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2760034 | 2018-11-02 |  | 0.01789 | 0.016 | 111.8125 | 11.8125 | 0.005 | 0.378 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2890061 | 2018-11-06 |  | 0.01841 | 0.016 | 115.0625 | 15.0625 | 0.005 | 0.482 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 0920065 | 2019-04-15 |  | 0.01671 | 0.016 | 104.4375 | 4.4375 | 0.005 | 0.142 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1060103 | 2019-04-19 |  | 0.01641 | 0.016 | 102.5625 | 2.5625 | 0.005 | 0.082 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 3100174 | 2018-11-21 |  | 0.04006 | 0.046 | 87.087 | -12.913 | 0.006 | -0.99 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 3270026 | 2018-12-18 |  | 0.03798 | 0.046 | 82.5652 | -17.4348 | 0.006 | -1.3367 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1280117 | 2019-05-17 |  | 0.0384 | 0.046 | 83.4783 | -16.5217 | 0.006 | -1.2667 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1410229 | 2019-05-31 |  | 0.04204 | 0.046 | 91.3913 | -8.6087 | 0.006 | -0.66 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 0520007 | 2019-03-08 |  | 0.04073 | 0.046 | 88.5435 | -11.4565 | 0.006 | -0.87833 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2180150 | 2019-08-28 |  | 0.03802 | 0.046 | 82.6522 | -17.3478 | 0.006 | -1.33 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2320181 | 2019-09-05 |  | 0.03988 | 0.046 | 86.6957 | -13.3043 | 0.006 | -1.02 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1830106 | 2019-07-23 |  | 0.02113 | 0.016 | 132.0625 | 32.0625 | 0.005 | 1.026 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2000016 | 2019-07-24 |  | 0.01866 | 0.016 | 116.625 | 16.625 | 0.005 | 0.532 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.03821 | 0.04 | 95.525 | -4.475 | 0.008 | -0.22375 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1330126 | 2020-05-28 |  | 0.0171 | 0.016 | 106.875 | 6.875 | 0.005 | 0.22 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2240092 | 2020-09-10 |  | 0.01642 | 0.016 | 102.625 | 2.625 | 0.005 | 0.084 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2390027 | 2020-09-15 |  | 0.01493 | 0.016 | 93.3125 | -6.6875 | 0.005 | -0.214 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1960126 | 2020-08-27 |  | 0.04003 | 0.04 | 100.075 | 0.075 | 0.008 | 0.00375 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.04258 | 0.04 | 106.45 | 6.45 | 0.008 | 0.3225 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2590164 | 2020-09-24 |  | 0.03094 | 0.03 | 103.1333 | 3.1333 | 0.0025 | 0.376 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2740056 | 2020-10-15 |  | 0.03402 | 0.03 | 113.4 | 13.4 | 0.0025 | 1.608 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1610191 | 2020-06-25 |  | 0.0291 | 0.03 | 97 | -3 | 0.0025 | -0.36 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1760101 | 2020-07-08 |  | 0.0276 | 0.03 | 92 | -8 | 0.0025 | -0.96 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03244 | 0.03 | 108.1333 | 8.1333 | 0.0025 | 0.976 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2950028 | 2020-11-20 |  | 0.03107 | 0.03 | 103.5667 | 3.5667 | 0.0025 | 0.428 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0970048 | 2021-05-19 |  | 0.02975 | 0.03 | 99.1667 | -0.83333 | 0.0025 | -0.1 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1110004 | 2021-05-25 |  | 0.02689 | 0.03 | 89.6333 | -10.3667 | 0.0025 | -1.244 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3080107 | 2020-12-01 |  | 0.01637 | 0.016 | 102.3125 | 2.3125 | 0.005 | 0.074 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3230039 | 2020-12-14 |  | 0.01541 | 0.016 | 96.3125 | -3.6875 | 0.005 | -0.118 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1250004 | 2021-05-28 |  | 0.01472 | 0.016 | 92 | -8 | 0.005 | -0.256 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1380139 | 2021-06-14 |  | 0.01887 | 0.016 | 117.9375 | 17.9375 | 0.005 | 0.574 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0400076 | 2021-03-30 |  | 0.01406 | 0.016 | 87.875 | -12.125 | 0.005 | -0.388 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0540055 | 2021-03-30 |  | 0.01486 | 0.016 | 92.875 | -7.125 | 0.005 | -0.228 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.01557 | 0.016 | 97.3125 | -2.6875 | 0.005 | -0.086 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2290121 | 2021-09-01 |  | 0.01615 | 0.016 | 100.9375 | 0.9375 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0050024 | 2021-01-27 |  | 0.03182 | 0.03 | 106.0667 | 6.0667 | 0.0025 | 0.728 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0210015 | 2021-05-04 |  | 0.02961 | 0.03 | 98.7 | -1.3 | 0.0025 | -0.156 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1880114 | 2021-08-03 |  | 0.02862 | 0.03 | 95.4 | -4.6 | 0.0025 | -0.552 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2010231 | 2021-08-09 |  | 0.03135 | 0.03 | 104.5 | 4.5 | 0.0025 | 0.54 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0620100 | 2021-03-30 |  | 0.02286 | 0.025 | 91.44 | -8.56 | 0.004 | -0.535 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0760035 | 2021-05-04 |  | 0.02427 | 0.025 | 97.08 | -2.92 | 0.004 | -0.1825 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02234 | 0.025 | 89.36 | -10.64 | 0.004 | -0.665 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2640271 | 2021-10-06 |  | 0.02256 | 0.025 | 90.24 | -9.76 | 0.004 | -0.61 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3440081 | 2020-12-30 |  | 0.02375 | 0.025 | 95 | -5 | 0.004 | -0.3125 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3580059 | 2021-01-27 |  | 0.03037 | 0.025 | 121.48 | 21.48 | 0.004 | 1.3425 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1540139 | 2021-06-30 |  | 0.02113 | 0.025 | 84.52 | -15.48 | 0.004 | -0.9675 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1660119 | 2021-07-06 |  | 0.02144 | 0.025 | 85.76 | -14.24 | 0.004 | -0.89 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 2790037 | 2021-10-19 |  | 0.04017 | 0.036 | 111.5833 | 11.5833 | 0.003 | 1.39 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 2940009 | 2021-11-10 |  | 0.03688 | 0.036 | 102.4444 | 2.4444 | 0.003 | 0.29333 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0960123 | 2022-04-19 |  | 0.039 | 0.036 | 108.3333 | 8.3333 | 0.003 | 1 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 1090127 | 2022-05-24 |  | 0.037 | 0.036 | 102.7778 | 2.7778 | 0.003 | 0.33333 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 3060209 | 2021-12-02 |  | 0.01567 | 0.016 | 97.9375 | -2.0625 | 0.005 | -0.066 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 3200088 | 2021-12-02 |  | 0.017 | 0.016 | 106.25 | 6.25 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 1230094 | 2022-05-24 |  | 0.017 | 0.016 | 106.25 | 6.25 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 1380070 | 2022-07-12 |  | 0.015 | 0.016 | 93.75 | -6.25 | 0.005 | -0.2 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0380065 | 2022-02-16 |  | 0.016 | 0.016 | 100 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0480131 | 2022-03-15 |  | 0.016 | 0.016 | 100 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0050041 | 2022-01-28 |  | 0.038 | 0.036 | 105.5556 | 5.5556 | 0.003 | 0.66667 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0190121 | 2022-01-28 |  | 0.037 | 0.036 | 102.7778 | 2.7778 | 0.003 | 0.33333 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 1870090 | 2022-08-09 |  | 0.038 | 0.036 | 105.5556 | 5.5556 | 0.003 | 0.66667 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 2000024 | 2022-08-11 |  | 0.042 | 0.036 | 116.6667 | 16.6667 | 0.003 | 2 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0760093 | 2022-04-07 |  | 0.059 | 0.052 | 113.4615 | 13.4615 | 0.004 | 1.75 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 0880096 | 2022-04-07 |  | 0.052 | 0.052 | 100 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 2500494 | 2022-10-04 |  | 0.056 | 0.052 | 107.6923 | 7.6923 | 0.004 | 1 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.053 | 0.052 | 101.9231 | 1.9231 | 0.004 | 0.25 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 3410064 | 2022-01-05 |  | 0.048 | 0.052 | 92.3077 | -7.6923 | 0.004 | -1 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 3570003 | 2022-01-12 |  | 0.053 | 0.052 | 101.9231 | 1.9231 | 0.004 | 0.25 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 1580091 | 2022-08-02 |  | 0.065 | 0.052 | 125 | 25 | 0.004 | 3.25 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2022 | 1730126 | 2022-08-02 |  | 0.06 | 0.052 | 115.3846 | 15.3846 | 0.004 | 2 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H69 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 2770114 | 2022-10-12 |  | 0.036 | 0.036 | 100 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 2920222 | 2022-11-08 |  | 0.036 | 0.036 | 100 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0940130 | 2023-04-06 |  | 0.03857 | 0.036 | 107.1389 | 7.1389 | 0.003 | 0.85667 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1100089 | 2023-05-11 |  | 0.04038 | 0.036 | 112.1667 | 12.1667 | 0.003 | 1.46 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 3060049 | 2022-11-09 |  | 0.02509 | 0.028 | 89.6071 | -10.3929 | 0.0025 | -1.164 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 3200145 | 2022-11-28 |  | 0.02755 | 0.028 | 98.3929 | -1.6071 | 0.0025 | -0.18 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1240210 | 2023-06-06 |  | 0.02619 | 0.028 | 93.5357 | -6.4643 | 0.0025 | -0.724 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1360048 | 2023-06-07 |  | 0.02575 | 0.028 | 91.9643 | -8.0357 | 0.0025 | -0.9 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0380151 | 2023-02-28 |  | 0.03291 | 0.028 | 117.5357 | 17.5357 | 0.0025 | 1.964 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0590092 | 2023-03-10 |  | 0.02428 | 0.028 | 86.7143 | -13.2857 | 0.0025 | -1.488 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 2200127 | 2023-08-28 |  | 0.03365 | 0.028 | 120.1786 | 20.1786 | 0.0025 | 2.26 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 2350096 | 2023-09-19 |  | 0.02747 | 0.028 | 98.1071 | -1.8929 | 0.0025 | -0.212 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H72 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.03036 | 0.036 | 84.3333 | -15.6667 | 0.003 | -1.88 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0250122 | 2023-02-28 |  | 0.03974 | 0.036 | 110.3889 | 10.3889 | 0.003 | 1.2467 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.03883 | 0.036 | 107.8611 | 7.8611 | 0.003 | 0.94333 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1990166 | 2023-08-22 |  | 0.03803 | 0.036 | 105.6389 | 5.6389 | 0.003 | 0.67667 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H71 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0670102 | 2023-03-10 |  | 0.01823 | 0.023 | 79.2609 | -20.7391 | 0.0025 | -1.908 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.01894 | 0.023 | 82.3478 | -17.6522 | 0.0025 | -1.624 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 2490138 | 2023-09-25 |  | 0.02625 | 0.023 | 114.1304 | 14.1304 | 0.0025 | 1.3 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 2620178 | 2023-09-25 |  | 0.0243 | 0.023 | 105.6522 | 5.6522 | 0.0025 | 0.52 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02145 | 0.023 | 93.2609 | -6.7391 | 0.0025 | -0.62 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 3610135 | 2023-01-17 |  | 0.02259 | 0.023 | 98.2174 | -1.7826 | 0.0025 | -0.164 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1570041 | 2023-06-21 |  | 0.02267 | 0.023 | 98.5652 | -1.4348 | 0.0025 | -0.132 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2023 | 1730211 | 2023-07-06 |  | 0.0255 | 0.023 | 110.8696 | 10.8696 | 0.0025 | 1 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H73 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D