## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 47.731 | 3.8023 | 7.9662 | 20 | ug/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 129.8105 | 5.114 | 3.9396 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 120.3458 | 3.7469 | 3.1134 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 100.8532 | 5.1561 | 5.1125 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 86.1925 | 7.3006 | 8.4701 | 12 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 103.4138 | 5.5209 | 5.3387 | 21 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 103.615 | 5.4776 | 5.2865 | 16 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 53.4625 | 2.6602 | 4.9758 | 16 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 70.659 | 2.7832 | 3.9389 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 23.7014 | 1.3648 | 5.7581 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 108.7731 | 6.707 | 6.166 | 13 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 245.3615 | 12.327 | 5.024 | 13 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 217.8643 | 8.9129 | 4.091 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 19.1193 | 1.1032 | 5.7702 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 82.2521 | 3.9322 | 4.7806 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 39.0686 | 1.7993 | 4.6055 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 57.4347 | 3.3554 | 5.8421 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 44.7826 | 2.0254 | 4.5227 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 26.8825 | 2.3794 | 8.851 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 23.7755 | 2.1821 | 9.1778 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 13.2169 | 1.2384 | 9.37 | 48 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 44.7128 | 3.716 | 8.3107 | 47 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 61.849 | 3.528 | 5.7042 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 33.7164 | 2.627 | 7.7913 | 47 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 144.2778 | 5.1074 | 3.54 | 18 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 84.2867 | 5.3834 | 6.387 | 55 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 92.9695 | 5.338 | 5.7417 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 61.0788 | 2.8027 | 4.5887 | 43 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 82.7725 | 3.0689 | 3.7077 | 16 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 25.1844 | 1.1653 | 4.627 | 32 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 242.9429 | 8.7928 | 3.6193 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 16.0023 | 1.2892 | 8.0561 | 26 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 11.5386 | 0.74894 | 6.4907 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 212.9971 | 11.6148 | 5.453 | 34 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T209 | 21.3429 | 3.2258 | 15.1144 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T211 | 15.8103 | 1.0771 | 6.8128 | 31 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T215 | 127.492 | 9.342 | 7.3275 | 28 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T217 | 48.5726 | 5.8532 | 12.0505 | 41 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T219 | 848.601 | 69.9363 | 8.2414 | 41 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T221 | 376.2498 | 25.4137 | 6.7545 | 36 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T223 | 537.0015 | 28.8488 | 5.3722 | 36 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T225 | 227.57 | 20.2127 | 8.882 | 21 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T227 | 590.2198 | 30.8412 | 5.2254 | 15 | µg/L