## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25191-75193 | 50.7862 | 1.9844 | 3.9074 | 8 | ug/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25193-75195 | 128.7625 | 6.0907 | 4.7302 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25195-75197 | 119.7875 | 9.7501 | 8.1395 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25197-75199 | 99.7687 | 4.0373 | 4.0466 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25201-75197 | 103.2738 | 6.4596 | 6.2549 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25201-75203 | 98.918 | 5.7908 | 5.8542 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25203-75205 | 51.3862 | 3.5229 | 6.8558 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25205-75201 | 68.165 | 4.2037 | 6.167 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25205-75209 | 24.0938 | 0.94218 | 3.9105 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25207-75205 | 108.5625 | 9.0453 | 8.3319 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25209-75207 | 252.875 | 7.4165 | 2.9329 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25209-75213 | 220.575 | 10.298 | 4.6687 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25211-75209 | 18.7425 | 0.58943 | 3.1449 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 25213-75211 | 83.584 | 3.5619 | 4.2615 | 5 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 50187-50189 | 44.28 | 1.813 | 4.0945 | 7 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 50187-50191 | 63.0175 | 2.1504 | 3.4124 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75187-25DIW | 48.3975 | 1.8729 | 3.8698 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75189-25191 | 28.5925 | 1.5419 | 5.3927 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75189-25193 | 24.4343 | 1.2396 | 5.0732 | 7 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75189-25DIW | 14.454 | 2.5036 | 17.3214 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75191-25DIW | 48.5906 | 3.6712 | 7.5555 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75193-25197 | 61.915 | 0.97384 | 1.5729 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75193-25DIW | 35.0863 | 1.0623 | 3.0277 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75195-25197 | 145.6 | 4.8202 | 3.3106 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75197-25DIW | 84.0187 | 4.1676 | 4.9604 | 24 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75199-25201 | 88.1838 | 4.932 | 5.5929 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75201-25DIW | 60.3767 | 2.5007 | 4.1418 | 24 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75203-25DIW | 80.6981 | 3.6108 | 4.4744 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75205-25DIW | 24.4557 | 1.7659 | 7.221 | 21 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75207-25DIW | 233.2625 | 10.7606 | 4.6131 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75209-25DIW | 15.7579 | 1.4022 | 8.8982 | 14 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75211-25DIW | 11.9602 | 3.1837 | 26.6193 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 75213-25DIW | 221.075 | 13.8526 | 6.266 | 4 | µg/L