## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T221 | 357.9571 | 19.9025 | 5.56 | 4 | ug/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T223 | 508.3592 | 36.5901 | 7.1977 | 7 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T225 | 249.2179 | 14.8368 | 5.9533 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T227 | 601.8051 | 30.7439 | 5.1086 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T229 | 666.6057 | 24.1231 | 3.6188 | 19 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T231 | 514.023 | 21.8724 | 4.2551 | 21 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T233 | 464.7442 | 19.9688 | 4.2967 | 23 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T235 | 942.8577 | 49.2437 | 5.2228 | 23 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T237 | 800.5742 | 32.466 | 4.0553 | 23 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T239 | 267.1123 | 14.1432 | 5.2948 | 21 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T241 | 189.2375 | 5.9848 | 3.1626 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T243 | 803.0995 | 33.3523 | 4.153 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T245 | 601.0122 | 44.3384 | 7.3773 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T247 | 381.9213 | 12.9724 | 3.3966 | 8 | µg/L