## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 213.6333 | 15.433 | 7.2241 | 6 | ug/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 18.7183 | 1.0822 | 5.7817 | 6 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 82.698 | 2.5415 | 3.0732 | 5 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 75211-25DIW | 11.0712 | 1.0249 | 9.2575 | 6 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 212.4333 | 12.6216 | 5.9414 | 18 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T209 | 22.2464 | 2.5871 | 11.6295 | 11 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T211 | 14.735 | 1.0335 | 7.0136 | 20 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T215 | 123.5814 | 7.7929 | 6.3059 | 18 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T217 | 49.1682 | 3.3952 | 6.9053 | 26 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T219 | 831.9595 | 34.3127 | 4.1243 | 26 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T221 | 370.219 | 24.3299 | 6.5718 | 18 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T223 | 532.124 | 19.8266 | 3.7259 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T225 | 239.6379 | 20.1322 | 8.4011 | 8 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | T227 | 607.0342 | 56.7733 | 9.3526 | 8 | µg/L