## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 25209-75213 | 0.91207 | 0.060001 | 6.5785 | 8 | ug/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 25211-75209 | 1.5175 | 0.051687 | 3.406 | 6 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 25213-75211 | 4.289 | 0.20277 | 4.7276 | 7 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 75211-25DIW | 4.0546 | 0.21625 | 5.3335 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 75213-25DIW | 0.8391 | 0.089323 | 10.6451 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T209 | 0.27637 | 0.072722 | 26.3135 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T211 | 5.3805 | 0.17173 | 3.1917 | 32 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T215 | 0.50965 | 0.078571 | 15.4166 | 28 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T217 | 6.3583 | 0.33526 | 5.2729 | 40 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T219 | 3.7254 | 0.13406 | 3.5985 | 40 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T221 | 18.5665 | 0.57156 | 3.0785 | 40 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T223 | 7.6967 | 0.31289 | 4.0652 | 41 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T225 | 0.82628 | 0.071178 | 8.6143 | 33 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T227 | 0.30497 | 0.027407 | 8.9867 | 30 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T229 | 13.3901 | 0.54814 | 4.0936 | 22 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T231 | 3.1837 | 0.11308 | 3.5517 | 23 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T233 | 4.1724 | 0.19341 | 4.6354 | 23 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T235 | 4.8148 | 0.19639 | 4.0789 | 23 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T237 | 5.7165 | 0.19339 | 3.383 | 23 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T239 | 5.2863 | 0.16625 | 3.145 | 21 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T241 | 3.89 | 0.10639 | 2.735 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T243 | 0.44931 | 0.040948 | 9.1134 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T245 | 3.2018 | 0.13659 | 4.2661 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | T247 | 6.3198 | 0.25211 | 3.9893 | 8 | µg/L