## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25191-75193 | 42.8475 | 3.6317 | 8.4758 | 20 | ug/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25193-75195 | 12.0538 | 2.243 | 18.6086 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25195-75197 | 27.247 | 2.2564 | 8.2814 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25197-75199 | 22.75 | 1.7936 | 7.884 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25199-75201 | 38.1622 | 5.0147 | 13.1404 | 12 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25201-75197 | 37.4128 | 4.3547 | 11.6397 | 23 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25201-75203 | 14.2513 | 1.387 | 9.7325 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25203-75205 | 6.4102 | 0.60655 | 9.4624 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25205-75201 | 35.4554 | 2.6258 | 7.406 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25205-75209 | 27.6643 | 1.5777 | 5.7029 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25207-75205 | 8.8951 | 0.99752 | 11.2143 | 13 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25209-75207 | 19.4271 | 2.1308 | 10.9684 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25209-75213 | 18.5264 | 1.2764 | 6.8898 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25211-75209 | 28.1933 | 1.5909 | 5.6429 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25213-75211 | 6.5454 | 0.57796 | 8.83 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50187-50189 | 28.9073 | 1.6642 | 5.7569 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50187-50191 | 43.24 | 2.586 | 5.9806 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75187-25DIW | 28.5042 | 1.3072 | 4.5861 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75189-25191 | 26.7825 | 2.6947 | 10.0615 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75189-25193 | 26.681 | 1.6712 | 6.2636 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75189-25DIW | 16.7933 | 1.57 | 9.3491 | 48 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75191-25DIW | 33.7487 | 2.7902 | 8.2675 | 47 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75193-25197 | 41.28 | 4.149 | 10.0509 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75193-25DIW | 32.4031 | 3.6536 | 11.2754 | 48 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75195-25197 | 11.1686 | 0.95063 | 8.5117 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75197-25DIW | 26.7839 | 3.3882 | 12.6502 | 56 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75199-25201 | 25.0335 | 1.4282 | 5.7052 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75201-25DIW | 32.6725 | 3.3218 | 10.1671 | 44 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75203-25DIW | 3.3516 | 0.29768 | 8.8819 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75205-25DIW | 5.3104 | 0.52222 | 9.8338 | 32 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75207-25DIW | 10.1389 | 1.2983 | 12.8052 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75209-25DIW | 26.7212 | 1.4783 | 5.5322 | 26 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75213-25DIW | 9.7317 | 1.0635 | 10.9282 | 34 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T209 | 37.2539 | 1.6116 | 4.326 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T211 | 5.2683 | 0.19601 | 3.7206 | 7 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T215 | 16.901 | 1.2002 | 7.1014 | 28 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T217 | 11.3022 | 1.69 | 14.9533 | 42 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T219 | 10.8174 | 1.5191 | 14.0436 | 42 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T221 | 19.0014 | 1.8231 | 9.5945 | 46 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T223 | 13.3214 | 1.1268 | 8.4588 | 47 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T225 | 184.4181 | 16.9402 | 9.1857 | 46 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T229 | 112.1756 | 10.4354 | 9.3028 | 39 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T231 | 26.5875 | 2.0913 | 7.8659 | 37 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T233 | 21.9749 | 1.1322 | 5.1523 | 47 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T235 | 21.6864 | 1.2295 | 5.6695 | 47 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T237 | 11.288 | 0.76142 | 6.7454 | 46 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T239 | 256.9249 | 10.4008 | 4.0482 | 39 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T241 | 9.0123 | 1.0519 | 11.6719 | 26 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T243 | 315.4547 | 12.1317 | 3.8458 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T245 | 8.0581 | 0.64268 | 7.9756 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T247 | 156.7553 | 8.1356 | 5.19 | 15 | µg/L