## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 17.83 | 1.3159 | 7.38 | 4 | ug/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 25.785 | 0.29648 | 1.1498 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 6.6667 | 2.8868 | 43.3013 | 3 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 9.4081 | 1.5569 | 16.5487 | 14 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T209 | 34.4612 | 1.3553 | 3.9329 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T211 | 5.2239 | 0.16044 | 3.0713 | 3 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T215 | 16.3015 | 1.3347 | 8.1874 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T217 | 11.5131 | 0.91177 | 7.9194 | 24 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T219 | 10.2679 | 1.1544 | 11.2429 | 24 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T221 | 18.7523 | 1.0444 | 5.5693 | 22 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T223 | 13.7651 | 0.83326 | 6.0534 | 23 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T225 | 207.2194 | 17.5195 | 8.4546 | 23 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T229 | 115.6251 | 7.2479 | 6.2684 | 21 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T231 | 25.9503 | 1.591 | 6.1309 | 21 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T233 | 20.7103 | 1.2591 | 6.0798 | 23 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T235 | 21.4191 | 1.1141 | 5.2015 | 23 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T237 | 11.1312 | 1.4253 | 12.8049 | 23 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T239 | 240.1697 | 19.1715 | 7.9825 | 21 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T241 | 9.1099 | 0.95832 | 10.5196 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T243 | 307.3968 | 16.539 | 5.3804 | 15 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T245 | 8.3618 | 0.57014 | 6.8183 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | T247 | 155.6574 | 8.2543 | 5.3029 | 8 | µg/L