## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 13.785 | 0.37508 | 2.7209 | 8 | ug/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 6.7547 | 0.4692 | 6.9462 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 33.4583 | 1.2489 | 3.7328 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 32.787 | 0.73368 | 2.2377 | 10 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 2.8442 | 0.36067 | 12.6811 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 4.9976 | 0.40213 | 8.0465 | 8 | µg/L