## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 22.4525 | 0.33974 | 1.5132 | 4 | ug/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 36.7575 | 0.44372 | 1.2072 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 44.765 | 0.4999 | 1.1167 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 23.59 | 0.23224 | 0.98447 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 40.208 | 0.59036 | 1.4683 | 5 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 14.9782 | 0.2958 | 1.9749 | 11 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | T209 | 31.3537 | 0.54923 | 1.7517 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | T211 | 54.73 | 1.4571 | 2.6624 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | T215 | 37.8743 | 1.2263 | 3.2379 | 7 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | T217 | 40.01 | 1.215 | 3.0368 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | T219 | 35.2433 | 1.2973 | 3.6811 | 6 | µg/L