## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 0.17135 | 0.0073146 | 4.2688 | 4 | ug/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 0.17735 | 0.0089318 | 5.0362 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 0.31097 | 0.012515 | 4.0245 | 3 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 75211-25DIW | 0.28115 | 0.023992 | 8.5337 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 0.14336 | 0.010243 | 7.1451 | 14 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T209 | 0.1046 | 0.0065725 | 6.2834 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T211 | 0.37737 | 0.021461 | 5.6868 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T215 | 0.47441 | 0.025678 | 5.4126 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T217 | 0.18726 | 0.015204 | 8.1191 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T219 | 0.22272 | 0.01687 | 7.5745 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T221 | 0.37227 | 0.033094 | 8.8899 | 22 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T223 | 0.54581 | 0.028852 | 5.2862 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T225 | 1.0317 | 0.07755 | 7.5167 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T227 | 0.65459 | 0.039453 | 6.0271 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T229 | 1.1477 | 0.070856 | 6.1734 | 21 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T231 | 0.35216 | 0.024423 | 6.9352 | 21 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T233 | 0.26733 | 0.015325 | 5.7326 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T235 | 0.053191 | 0.0041219 | 7.7492 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T237 | 0.41956 | 0.021501 | 5.1247 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T239 | 0.76023 | 0.050123 | 6.5932 | 21 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T241 | 0.3872 | 0.017513 | 4.5229 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T243 | 0.19967 | 0.016965 | 8.4965 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T245 | 0.13699 | 0.0093929 | 6.8568 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T247 | 0.18265 | 0.0074102 | 4.0571 | 8 | µg/L