## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25188-75192 | 0.16814 | 0.0098357 | 5.8496 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25190-75194 | 0.11889 | 0.025735 | 21.6456 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25192-75190 | 0.24085 | 0.0092731 | 3.8502 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25194-75192 | 0.14892 | 0.0090514 | 6.078 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25194-75196 | 0.12512 | 0.011368 | 9.0862 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25196-75198 | 0.096825 | 0.017126 | 17.6873 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25198-75194 | 0.066083 | 0.012197 | 18.4571 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25198-75200 | 0.49676 | 0.006683 | 1.3453 | 11 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25200-75202 | 0.49113 | 0.017744 | 3.6128 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25202-75198 | 0.17973 | 0.0060473 | 3.3647 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25202-75206 | 0.60114 | 0.0083845 | 1.3948 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25204-75202 | 0.40051 | 0.0067702 | 1.6904 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25206-75204 | 0.35605 | 0.010974 | 3.0822 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75188-25190 | 0.13844 | 0.012181 | 8.7986 | 22 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75188-25DIW | 0.064824 | 0.0062674 | 9.6683 | 21 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75190-25192 | 0.25658 | 0.012092 | 4.713 | 23 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75190-25DIW | 0.20432 | 0.01149 | 5.6234 | 30 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75192-25DIW | 0.13912 | 0.010817 | 7.7749 | 40 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75194-25DIW | 0.046744 | 0.0081079 | 17.3452 | 36 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75196-25DIW | 0.11103 | 0.018884 | 17.0083 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75198-25DIW | 0.08038 | 0.014109 | 17.5533 | 20 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75200-25DIW | 0.47258 | 0.0085157 | 1.802 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75202-25DIW | 0.33603 | 0.0088943 | 2.6469 | 18 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75204-25DIW | 0.19052 | 0.0078507 | 4.1206 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75206-25DIW | 0.49246 | 0.022668 | 4.6029 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M202 | 0.46365 | 0.0094766 | 2.0439 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M204 | 0.2594 | 0.014996 | 5.7809 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M206 | 0.68524 | 0.010508 | 1.5335 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M208 | 0.13232 | 0.0075492 | 5.7052 | 14 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M210 | 0.094438 | 0.0081232 | 8.6016 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M212 | 0.27098 | 0.011052 | 4.0786 | 20 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M214 | 0.13059 | 0.026387 | 20.2065 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M216 | 0.27589 | 0.0048123 | 1.7443 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M218 | 0.16621 | 0.010718 | 6.4484 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M220 | 0.21988 | 0.009682 | 4.4034 | 17 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M222 | 0.084757 | 0.0071004 | 8.3774 | 23 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M224 | 0.24535 | 0.012203 | 4.9735 | 17 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M226 | 0.044067 | 0.0086982 | 19.7386 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M228 | 0.16928 | 0.034391 | 20.3157 | 18 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M230 | 0.034046 | 0.0065586 | 19.2639 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M232 | 0.40022 | 0.020223 | 5.0529 | 17 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M234 | 0.10959 | 0.0097517 | 8.8982 | 13 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M236 | 0.15952 | 0.011471 | 7.1913 | 11 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M238 | 0.57418 | 0.024451 | 4.2585 | 6 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M240 | 0.25206 | 0.0052118 | 2.0677 | 5 | mg/L