## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 20.9281 | 0.64363 | 3.0754 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 12.1162 | 0.33878 | 2.7961 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 43.4608 | 2.5756 | 5.9262 | 13 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 17.1989 | 0.33967 | 1.9749 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 41.8105 | 0.81797 | 1.9564 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 56.055 | 1.5062 | 2.6871 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 22.3993 | 0.57007 | 2.545 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 9.1317 | 0.2014 | 2.2055 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 42.5171 | 1.2267 | 2.8852 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 15.9936 | 0.27936 | 1.7467 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 12.3393 | 0.33719 | 2.7327 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 22.8325 | 0.4114 | 1.8018 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 53.8536 | 0.83227 | 1.5454 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 20.2707 | 0.63836 | 3.1492 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 35.9612 | 1.503 | 4.1796 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 17.7178 | 0.47182 | 2.663 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 17.5625 | 0.7085 | 4.0341 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 2.9295 | 0.067497 | 2.304 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 30.1636 | 1.1547 | 3.8283 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 27.9344 | 0.82818 | 2.9647 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 23.1997 | 0.8462 | 3.6475 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 22.9593 | 0.68194 | 2.9702 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 27.8489 | 0.5883 | 2.1125 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 13.8894 | 0.47938 | 3.4514 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 21.075 | 0.60343 | 2.8633 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 42.1819 | 1.455 | 3.4494 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 16.7033 | 0.42729 | 2.5581 | 18 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 40.7011 | 1.1918 | 2.9283 | 37 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 8.4838 | 0.2006 | 2.3645 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 6.1899 | 0.3158 | 5.1018 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 17.9829 | 0.36489 | 2.0291 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 13.9178 | 0.63857 | 4.5882 | 27 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 19.5088 | 0.68729 | 3.523 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 49.3664 | 1.7444 | 3.5336 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P46 | 0.44875 | 0.017904 | 3.9898 | 12 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P47 | 1.4164 | 0.04212 | 2.9738 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P48 | 0.5513 | 0.025597 | 4.6429 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P49 | 1.9082 | 0.10587 | 5.548 | 31 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P50 | 0.85275 | 0.029605 | 3.4717 | 32 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P51 | 0.31833 | 0.014448 | 4.5387 | 24 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P52 | 0.417 | 0.011032 | 2.6457 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P53 | 0.73856 | 0.013013 | 1.7619 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P54 | 0.25488 | 0.003182 | 1.2484 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P55 | 0.99657 | 0.03883 | 3.8964 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P56 | 1 | 0.0498 | 4.98 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P57 | 0.33219 | 0.014409 | 4.3377 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P58 | 1.8694 | 0.04965 | 2.656 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P59 | 0.50894 | 0.017838 | 3.505 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P60 | 0.65687 | 0.023406 | 3.5632 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P61 | 0.59594 | 0.026854 | 4.5062 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P62 | 1.8951 | 0.029479 | 1.5555 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P63 | 0.8455 | 0.01841 | 2.1774 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P64 | 0.85075 | 0.013802 | 1.6224 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P65 | 0.31243 | 0.0094764 | 3.0331 | 14 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P66 | 0.96814 | 0.019021 | 1.9647 | 7 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P67 | 0.28881 | 0.0069878 | 2.4195 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P68 | 0.91688 | 0.013032 | 1.4214 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P69 | 0.22163 | 0.0058295 | 2.6304 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P70 | 0.836 | 0.016371 | 1.9582 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P71 | 0.405 | 0.0088091 | 2.1751 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P72 | 0.35227 | 0.0060411 | 1.7149 | 15 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P73 | 0.26394 | 0.0081361 | 3.0826 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P74 | 1.0167 | 0.013698 | 1.3473 | 8 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T149 | 86.5775 | 0.80454 | 0.92928 | 4 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T209 | 19.0669 | 0.56787 | 2.9783 | 16 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T211 | 26.3821 | 0.96609 | 3.6619 | 28 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T215 | 31.119 | 1.0089 | 3.242 | 30 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T217 | 32.1019 | 0.81105 | 2.5265 | 48 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T219 | 20.9543 | 0.44415 | 2.1196 | 42 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T221 | 17.5124 | 0.38209 | 2.1818 | 42 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T223 | 3.6882 | 0.079411 | 2.1531 | 47 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T225 | 117.3756 | 2.5299 | 2.1554 | 41 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T227 | 10.6843 | 0.19953 | 1.8675 | 44 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T229 | 45.6765 | 0.92268 | 2.02 | 43 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T231 | 29.5878 | 0.50553 | 1.7086 | 41 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T233 | 17.55 | 0.39597 | 2.2563 | 39 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T235 | 17.1648 | 0.28836 | 1.6799 | 46 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T237 | 31.7757 | 0.515 | 1.6207 | 42 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T239 | 111.8083 | 2.2167 | 1.9826 | 48 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T241 | 19.3924 | 0.27438 | 1.4149 | 34 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T243 | 66.7588 | 1.3213 | 1.9792 | 33 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T245 | 19.296 | 0.16621 | 0.86136 | 20 | mg/L
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T247 | 78.7844 | 1.4036 | 1.7816 | 18 | mg/L