## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 53.1675 | 0.89097 | 1.6758 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 20.6275 | 0.45103 | 2.1865 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 35.98 | 0.72792 | 2.0231 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 14.305 | 0.27586 | 1.9284 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 19.676 | 0.36882 | 1.8745 | 5 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 49.2945 | 2.1314 | 4.3238 | 11 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T209 | 18.6425 | 0.5498 | 2.9492 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T211 | 25.9383 | 0.96023 | 3.702 | 12 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T215 | 30.8607 | 0.77957 | 2.5261 | 15 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T217 | 31.9646 | 0.85291 | 2.6683 | 24 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T219 | 20.7478 | 0.64286 | 3.0984 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T221 | 17.3639 | 0.42295 | 2.4358 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T223 | 3.6824 | 0.061531 | 1.671 | 23 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T225 | 117.1944 | 3.274 | 2.7937 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T227 | 10.7333 | 0.14705 | 1.37 | 24 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T229 | 45.279 | 1.0464 | 2.3109 | 21 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T231 | 29.6867 | 0.54664 | 1.8414 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T233 | 17.4344 | 0.51946 | 2.9795 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T235 | 16.7145 | 0.46981 | 2.8108 | 22 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T237 | 31.7839 | 0.84579 | 2.6611 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T239 | 111.2633 | 4.5781 | 4.1147 | 24 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T241 | 19.2789 | 0.36513 | 1.8939 | 18 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T243 | 66.1357 | 1.7075 | 2.5818 | 14 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T245 | 18.86 | 0.28775 | 1.5257 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | T247 | 77.569 | 1.4862 | 1.916 | 10 | mg/L