## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 1.8763 | 0.10945 | 5.8336 | 20 | ug/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 0.71622 | 0.03825 | 5.3406 | 19 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 2.4498 | 0.12406 | 5.0638 | 24 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 2.0439 | 0.085879 | 4.2017 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 13.0968 | 0.90754 | 6.9295 | 12 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 6.7515 | 0.29694 | 4.3982 | 22 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 4.8415 | 0.16917 | 3.4942 | 16 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 1.1638 | 0.051311 | 4.4089 | 16 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 12.8005 | 0.52862 | 4.1297 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 0.31842 | 0.016844 | 5.2898 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 1.0738 | 0.059393 | 5.5308 | 13 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 0.46191 | 0.014045 | 3.0406 | 13 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 0.37973 | 0.029936 | 7.8835 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 0.39034 | 0.0185 | 4.7395 | 15 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 1.2685 | 0.059909 | 4.7228 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 0.88217 | 0.027482 | 3.1152 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.21426 | 0.046584 | 21.7424 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.10134 | 0.006479 | 6.3935 | 19 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 1.3282 | 0.084965 | 6.3969 | 24 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 1.8582 | 0.082012 | 4.4135 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 1.2345 | 0.060429 | 4.8951 | 47 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 0.27102 | 0.075037 | 27.6867 | 47 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 2.5484 | 0.14456 | 5.6724 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 1.7585 | 0.10467 | 5.9522 | 48 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 0.94916 | 0.043524 | 4.5855 | 18 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 2.4872 | 0.11664 | 4.6897 | 56 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 5.5098 | 0.17896 | 3.2479 | 20 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 12.707 | 0.57435 | 4.5199 | 43 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 0.6809 | 0.028199 | 4.1414 | 16 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 0.90512 | 0.044296 | 4.894 | 32 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 0.46602 | 0.020949 | 4.4952 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 1.1036 | 0.062572 | 5.6699 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 0.37289 | 0.022776 | 6.108 | 34 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T211 | 1.4368 | 0.063024 | 4.3865 | 30 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T215 | 3.9078 | 0.10763 | 2.7543 | 28 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T217 | 0.81498 | 0.029786 | 3.6548 | 41 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T219 | 0.61792 | 0.026734 | 4.3264 | 42 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T221 | 0.038033 | 0.0052984 | 13.9313 | 46 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T223 | 3.8622 | 0.096691 | 2.5035 | 47 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T225 | 0.9831 | 0.042147 | 4.2871 | 46 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T227 | 0.48363 | 0.012853 | 2.6575 | 40 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T229 | 1.9129 | 0.039549 | 2.0675 | 39 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T231 | 0.414 | 0.018258 | 4.4101 | 37 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T233 | 2.8176 | 0.049791 | 1.7671 | 47 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T235 | 0.034071 | 0.005438 | 15.9605 | 14 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T237 | 0.48411 | 0.01167 | 2.4106 | 46 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T239 | 7.0436 | 0.20996 | 2.9809 | 39 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T241 | 0.45859 | 0.017259 | 3.7635 | 26 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T243 | 1.5384 | 0.035592 | 2.3135 | 28 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T245 | 0.36267 | 0.0083081 | 2.2908 | 16 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-MS | 01025 | PLM43 | FIL | T247 | 1.8338 | 0.044812 | 2.4437 | 15 | µg/L