## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P46 | 4.49 | 0.048405 | 1.0781 | 11 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P47 | 3.6427 | 0.024888 | 0.68322 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P48 | 2.5315 | 0.032674 | 1.2907 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P49 | 1.1219 | 0.049349 | 4.3987 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P50 | 1.6236 | 0.041482 | 2.555 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P51 | 1.2466 | 0.031292 | 2.5102 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P52 | 1.8471 | 0.01878 | 1.0167 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P53 | 1.0994 | 0.0092223 | 0.83886 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P54 | 1.5199 | 0.04446 | 2.9252 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P55 | 2.1205 | 0.060396 | 2.8482 | 8 | mg/L