## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T225 | 1.034 | 0.076026 | 7.3526 | 5 | ug/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T229 | 7.0386 | 0.17184 | 2.4414 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T233 | 1.6267 | 0.28794 | 17.7013 | 12 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T235 | 1.8656 | 0.19938 | 10.6875 | 12 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T237 | 2.8429 | 0.29652 | 10.4303 | 12 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T239 | 2.4242 | 0.4014 | 16.5581 | 12 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T245 | 2.3638 | 0.25521 | 10.7966 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T247 | 8.1288 | 0.33382 | 4.1066 | 4 | µg/L