## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25194-75196 | 0.78475 | 0.018963 | 2.4164 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25196-75198 | 0.37775 | 0.0072284 | 1.9135 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25198-75194 | 0.33075 | 0.011087 | 3.352 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25198-75200 | 0.25092 | 0.012638 | 5.0367 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25200-75202 | 0.17875 | 0.0052936 | 2.9615 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25202-75198 | 0.201 | 0.006849 | 3.4075 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25202-75206 | 0.38412 | 0.01595 | 4.1524 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25204-75202 | 0.21863 | 0.0037393 | 1.7104 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25206-75204 | 0.44025 | 0.0069437 | 1.5772 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75196-25DIW | 0.669 | 0.025818 | 3.8592 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75198-25DIW | 0.159 | 0.0062583 | 3.9361 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75200-25DIW | 0.1995 | 0.0097188 | 4.8716 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75202-25DIW | 0.10889 | 0.0048976 | 4.4978 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75204-25DIW | 0.31687 | 0.010006 | 3.1578 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75206-25DIW | 0.34119 | 0.013639 | 3.9976 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M202 | 0.15275 | 0.0081723 | 5.3501 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M204 | 0.43029 | 0.018163 | 4.2212 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M206 | 0.44375 | 0.01025 | 2.31 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M208 | 0.18843 | 0.014909 | 7.912 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M210 | 0.18671 | 0.0091246 | 4.8871 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M212 | 0.28768 | 0.010328 | 3.5901 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M214 | 0.59962 | 0.020801 | 3.469 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M216 | 0.24737 | 0.0091497 | 3.6987 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M218 | 0.35509 | 0.017952 | 5.0556 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M220 | 0.65706 | 0.022914 | 3.4874 | 17 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M222 | 0.37609 | 0.014585 | 3.8781 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M224 | 0.74756 | 0.020258 | 2.7099 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M226 | 0.25683 | 0.010081 | 3.925 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M228 | 0.712 | 0.0168 | 2.3595 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M230 | 0.32358 | 0.013972 | 4.3178 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M232 | 0.22278 | 0.01581 | 7.0966 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M234 | 1.106 | 0.041083 | 3.7146 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M236 | 2.3866 | 0.10742 | 4.501 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M238 | 0.27517 | 0.015407 | 5.599 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M240 | 0.3162 | 0.015073 | 4.767 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P55 | 0.056333 | 0.0043665 | 7.7513 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P56 | 0.0705 | 0.01 | 14.1844 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P57 | 0.10238 | 0.0040146 | 3.9214 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P58 | 0.23737 | 0.0092108 | 3.8803 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P59 | 0.0115 | 0.0023452 | 20.3931 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P60 | 0.069625 | 0.0062778 | 9.0166 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P62 | 0.13517 | 0.018862 | 13.9545 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P63 | 0.055875 | 0.0086708 | 15.5183 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P64 | 0.35125 | 0.010039 | 2.8581 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P65 | 0.054 | 0.011456 | 21.2141 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P66 | 0.19586 | 0.012993 | 6.6337 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P67 | 0.0582 | 0.0035697 | 6.1335 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P68 | 0.017125 | 0.00099103 | 5.787 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P69 | 0.062 | 0.0080581 | 12.997 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P70 | 0.3996 | 0.039437 | 9.8692 | 5 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P71 | 0.049688 | 0.0066605 | 13.4048 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P72 | 0.1142 | 0.0088415 | 7.7421 | 15 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P73 | 0.065062 | 0.0088805 | 13.6491 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P74 | 0.094429 | 0.00808 | 8.5567 | 7 | mg/L