## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25191-75193 | 0.01622 | 0.013881 | 85.5811 | 12 | ug/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25193-75195 | 0.036427 | 0.01037 | 28.4689 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25195-75197 | 0.037436 | 0.013114 | 35.0297 | 15 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25197-75199 | 0.035536 | 0.0020158 | 5.6725 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25201-75197 | 0.050226 | 0.0032565 | 6.4837 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25201-75203 | 0.03572 | 0.0013912 | 3.8948 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25203-75205 | 0.037516 | 0.00332 | 8.8494 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25205-75201 | 0.032637 | 0.0030349 | 9.2991 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25205-75209 | 0.015608 | 0.0020085 | 12.8689 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25207-75205 | 0.024349 | 0.0015684 | 6.4414 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25209-75207 | 0.048734 | 0.0038808 | 7.9632 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25209-75213 | 0.02961 | 0.00672 | 22.6946 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25211-75209 | 0.02918 | 0.0071057 | 24.3515 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25213-75211 | 0.041262 | 0.019532 | 47.3368 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50187-50189 | 0.01319 | 0.0012739 | 9.6578 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50187-50191 | 0.0078623 | 0.0013856 | 17.6229 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75187-25DIW | 0.034177 | 0.0028476 | 8.3319 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75189-25191 | 0.016618 | 0.0086753 | 52.2036 | 14 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75189-25193 | 0.018472 | 0.0083753 | 45.3402 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75189-25DIW | 0.03186 | 0.0064989 | 20.398 | 20 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75191-25DIW | 0.01729 | 0.013944 | 80.6469 | 23 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75193-25197 | 0.040122 | 0.012618 | 31.4495 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75193-25DIW | 0.027881 | 0.0047616 | 17.0786 | 30 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75195-25197 | 0.027002 | 0.0028816 | 10.6718 | 11 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75197-25DIW | 0.039617 | 0.011729 | 29.6062 | 31 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75199-25201 | 0.028945 | 0.0022113 | 7.6395 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75201-25DIW | 0.037527 | 0.0020369 | 5.4278 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75203-25DIW | 0.014574 | 0.0013731 | 9.4215 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75205-25DIW | 0.01484 | 0.0024526 | 16.5264 | 13 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75207-25DIW | 0.053173 | 0.0050323 | 9.4639 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75209-25DIW | 0.029058 | 0.013818 | 47.5537 | 14 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75211-25DIW | 0.04807 | 0.012836 | 26.7038 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75213-25DIW | 0.053051 | 0.010623 | 20.0239 | 18 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T209 | 0.045097 | 0.017779 | 39.4225 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T211 | 0.049542 | 0.01302 | 26.2813 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T215 | 0.048686 | 0.015635 | 32.1145 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T217 | 0.039883 | 0.020634 | 51.7358 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T219 | 0.041263 | 0.01004 | 24.3311 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T221 | 0.018668 | 0.0025666 | 13.7482 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T223 | 0.039231 | 0.0028731 | 7.3235 | 11 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T225 | 0.026233 | 0.0035924 | 13.6939 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T227 | 0.027387 | 0.0051481 | 18.7978 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T229 | 0.02972 | 0.0088859 | 29.8986 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T231 | 0.024594 | 0.012346 | 50.1978 | 10 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T233 | 0.036221 | 0.006494 | 17.929 | 10 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T235 | 0.016223 | 0.0014533 | 8.9587 | 7 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T237 | 0.034534 | 0.014189 | 41.0879 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T239 | 0.033918 | 0.01579 | 46.5515 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T241 | 0.03649 | 0.0025273 | 6.9259 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T243 | 0.022854 | 0.00521 | 22.7966 | 9 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T245 | 0.037912 | 0.0025049 | 6.6072 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T247 | 0.02798 | 0.0027415 | 9.7981 | 4 | µg/L