## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P46 | 0.45483 | 0.0074813 | 1.6448 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P47 | 0.17757 | 0.0063696 | 3.587 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P48 | 0.34624 | 0.0094175 | 2.7199 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P49 | 0.12445 | 0.0036409 | 2.9255 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P50 | 0.28656 | 0.0088169 | 3.0768 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P51 | 0.2283 | 0.0056281 | 2.4652 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P52 | 0.62512 | 0.015986 | 2.5573 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P53 | 0.079062 | 0.0025421 | 3.2154 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P54 | 0.47363 | 0.021226 | 4.4817 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P55 | 0.11543 | 0.0059448 | 5.1502 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P56 | 0.35157 | 0.0090343 | 2.5697 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P57 | 0.16347 | 0.0095534 | 5.8442 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P58 | 0.87529 | 0.020295 | 2.3187 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P59 | 0.20488 | 0.0089657 | 4.3762 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P60 | 0.12312 | 0.0044861 | 3.6435 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P61 | 0.27725 | 0.010163 | 3.6658 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P63 | 0.09275 | 0.0036856 | 3.9736 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P67 | 0.1129 | 0.0026013 | 2.3041 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P68 | 0.16287 | 0.0030909 | 1.8977 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P69 | 0.012375 | 0.0010878 | 8.7904 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P70 | 0.42087 | 0.0092649 | 2.2014 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P71 | 0.14238 | 0.0025 | 1.7559 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P72 | 0.19633 | 0.003132 | 1.5953 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P73 | 0.18363 | 0.0035 | 1.9061 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P74 | 0.72275 | 0.0083109 | 1.1499 | 8 | mg/L