## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25191-75193 | 2.9245 | 0.34086 | 11.6554 | 20 | ug/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25193-75195 | 1.4102 | 0.14406 | 10.2157 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25195-75197 | 6.3983 | 0.55742 | 8.7119 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25197-75199 | 2.8923 | 0.2989 | 10.3344 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25199-75201 | 19.6438 | 2.4366 | 12.4041 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25201-75197 | 12.3831 | 1.5901 | 12.8407 | 23 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25201-75203 | 11.9656 | 0.96602 | 8.0733 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25203-75205 | 2.9563 | 0.16552 | 5.599 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25205-75201 | 20.6664 | 1.4041 | 6.7942 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25205-75209 | 2.7703 | 0.16362 | 5.9062 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25207-75205 | 6.5893 | 0.4834 | 7.3361 | 13 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25209-75207 | 17.1692 | 1.4545 | 8.4716 | 13 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25209-75213 | 53.5443 | 3.9387 | 7.3561 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25211-75209 | 2.7254 | 0.18399 | 6.7509 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25213-75211 | 19.2907 | 0.79417 | 4.1168 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50187-50189 | 3.7011 | 0.31094 | 8.4012 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50187-50191 | 3.7407 | 0.27487 | 7.3481 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75187-25DIW | 2.831 | 0.16836 | 5.947 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75189-25191 | 3.6182 | 0.40558 | 11.2095 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75189-25193 | 3.3661 | 0.25785 | 7.6602 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75189-25DIW | 2.7171 | 0.22957 | 8.4491 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75191-25DIW | 2.9908 | 0.17553 | 5.8692 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75193-25197 | 4.16 | 0.52088 | 12.5213 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75193-25DIW | 2.1285 | 0.27671 | 13.0005 | 48 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75195-25197 | 2.7003 | 0.30204 | 11.1854 | 18 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75197-25DIW | 6.0605 | 0.73539 | 12.1343 | 56 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75199-25201 | 7.6974 | 0.78741 | 10.2296 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75201-25DIW | 20.3325 | 1.9991 | 9.832 | 42 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75203-25DIW | 4.8221 | 0.41352 | 8.5754 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75205-25DIW | 1.338 | 0.090991 | 6.8007 | 33 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75207-25DIW | 15.9343 | 0.75795 | 4.7567 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75209-25DIW | 2.4074 | 0.11589 | 4.8137 | 26 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75211-25DIW | 1.0033 | 0.063696 | 6.3484 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75213-25DIW | 52.4408 | 2.4701 | 4.7102 | 38 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T209 | 3.1775 | 0.33427 | 10.5198 | 18 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T211 | 1.3817 | 0.102 | 7.3825 | 37 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T215 | 8.3208 | 0.52916 | 6.3595 | 35 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T217 | 11.632 | 0.83099 | 7.1441 | 48 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T219 | 21.5783 | 1.4334 | 6.6429 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T221 | 2.547 | 0.17675 | 6.9395 | 48 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T223 | 1.2232 | 0.055579 | 4.5436 | 50 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T225 | 9.0652 | 0.81461 | 8.9862 | 46 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T227 | 0.71967 | 0.039596 | 5.5019 | 40 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T229 | 23.9061 | 2.1296 | 8.9081 | 39 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T231 | 63.8574 | 4.7029 | 7.3646 | 37 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T233 | 2.5367 | 0.10904 | 4.2986 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T235 | 3.8392 | 0.17569 | 4.5761 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T237 | 18.4918 | 0.69763 | 3.7727 | 46 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T239 | 2.7189 | 0.19294 | 7.0962 | 39 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T241 | 12.4834 | 0.46238 | 3.7039 | 26 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T243 | 2.1556 | 0.13287 | 6.164 | 27 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T245 | 9.9778 | 0.27813 | 2.7875 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T247 | 53.552 | 3.0781 | 5.7479 | 15 | µg/L