## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 55.5575 | 2.7886 | 5.0193 | 4 | ug/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 2.7207 | 0.10415 | 3.8282 | 4 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 16.0367 | 0.098658 | 0.6152 | 3 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 75211-25DIW | 0.83235 | 0.20467 | 24.5891 | 4 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 53.8562 | 5.0406 | 9.3594 | 13 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T209 | 3.2644 | 0.1479 | 4.5309 | 8 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T211 | 1.2967 | 0.081504 | 6.2855 | 16 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T215 | 7.9773 | 0.46338 | 5.8088 | 16 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T217 | 11.2203 | 0.65544 | 5.8416 | 24 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T219 | 20.734 | 1.4612 | 7.0474 | 24 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T221 | 2.4054 | 0.091449 | 3.8018 | 22 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T223 | 1.2161 | 0.062971 | 5.1781 | 23 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T225 | 9.5636 | 0.57599 | 6.0228 | 23 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T227 | 0.67683 | 0.056427 | 8.337 | 24 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T229 | 24.0461 | 1.4898 | 6.1957 | 21 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T231 | 63.3891 | 3.819 | 6.0247 | 20 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T233 | 2.3668 | 0.11116 | 4.6965 | 23 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T235 | 3.6764 | 0.15411 | 4.1918 | 23 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T237 | 17.563 | 1.0017 | 5.7037 | 23 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T239 | 2.426 | 0.21644 | 8.9217 | 21 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T241 | 11.8585 | 0.51597 | 4.3511 | 16 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T243 | 1.9094 | 0.11001 | 5.7614 | 16 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T245 | 9.4598 | 0.17651 | 1.8659 | 8 | µg/L
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | T247 | 51.6178 | 2.2583 | 4.375 | 8 | µg/L