## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 4.1438 | 0.080874 | 1.9517 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 3.615 | 0.092171 | 2.5497 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 18.6806 | 0.63333 | 3.3903 | 5 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25197-75199 | 10.5652 | 0.13897 | 1.3154 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25199-75201 | 19.0666 | 0.30344 | 1.5915 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25201-75197 | 23.7033 | 0.43164 | 1.821 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 6.8592 | 0.22294 | 3.2503 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 2.0684 | 0.048911 | 2.3647 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 17.9958 | 0.20351 | 1.1309 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 4.2669 | 0.08469 | 1.9848 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 3.2883 | 0.080755 | 2.4558 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 5.9041 | 0.1524 | 2.5813 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 5.0347 | 0.13191 | 2.6201 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 10.039 | 0.54436 | 5.4225 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 7.8593 | 0.34428 | 4.3805 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 8.8387 | 0.1348 | 1.5251 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 6.491 | 0.14158 | 2.1812 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 6.6734 | 0.25779 | 3.8629 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 5.6437 | 0.26797 | 4.7481 | 12 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 2.7041 | 0.12049 | 4.4556 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 9.173 | 0.22179 | 2.4179 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 3.3288 | 0.16141 | 4.8491 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 8.115 | 0.32956 | 4.0611 | 5 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 17.7742 | 0.29065 | 1.6352 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75199-25201 | 10.3585 | 0.078204 | 0.75498 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 17.4549 | 0.29741 | 1.7039 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 0.9684 | 0.0093889 | 0.96953 | 6 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 1.7431 | 0.045414 | 2.6053 | 14 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 4.7392 | 0.11676 | 2.4636 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 3.6752 | 0.057365 | 1.5609 | 10 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 3.8642 | 0.092523 | 2.3943 | 3 | mg/L