## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 19.9125 | 0.33446 | 1.6796 | 20 | ug/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 76.3605 | 1.5234 | 1.9951 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 1212.25 | 20.3859 | 1.6817 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 421.56 | 15.3203 | 3.6342 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 1318.4417 | 46.2803 | 3.5102 | 12 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 1646.8682 | 55.4119 | 3.3647 | 22 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 539.3438 | 11.4962 | 2.1315 | 16 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 39.6925 | 1.083 | 2.7286 | 16 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 1344.93 | 30.0251 | 2.2325 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 10.4943 | 0.27629 | 2.6327 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 65.9192 | 1.945 | 2.9506 | 13 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 178.4769 | 4.8148 | 2.6977 | 13 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 499.3857 | 9.306 | 1.8635 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 20.0827 | 0.55341 | 2.7557 | 15 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 199.6786 | 4.7352 | 2.3714 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 6.0656 | 0.24308 | 4.0075 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 16.0579 | 0.53757 | 3.3477 | 19 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 4.3654 | 0.20964 | 4.8024 | 19 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 11.6337 | 0.54084 | 4.6489 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 9.3541 | 0.31111 | 3.3259 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 4.9059 | 0.24605 | 5.0154 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 20.0574 | 0.79548 | 3.966 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 409.445 | 8.0976 | 1.9777 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 13.631 | 0.54962 | 4.0321 | 48 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 469.2 | 8.4011 | 1.7905 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 1202.3393 | 31.5141 | 2.6211 | 56 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 460.64 | 11.6194 | 2.5224 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 1336.3023 | 39.2262 | 2.9354 | 43 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 95.0587 | 2.86 | 3.0086 | 16 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 6.9866 | 0.36016 | 5.155 | 33 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 174.2571 | 3.3829 | 1.9413 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 8.1817 | 0.30567 | 3.7361 | 26 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 34.9943 | 0.82537 | 2.3586 | 14 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 500.0088 | 11.9404 | 2.388 | 34 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T209 | 11.2842 | 0.42419 | 3.7591 | 15 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T211 | 47.3431 | 1.803 | 3.8083 | 31 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T215 | 79.4457 | 3.595 | 4.5251 | 28 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T217 | 203.7988 | 11.4962 | 5.641 | 41 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T219 | 224.2549 | 11.4052 | 5.0858 | 41 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T221 | 33.5962 | 2.0807 | 6.1933 | 46 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T223 | 27.3738 | 1.1529 | 4.2119 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T225 | 40.6244 | 2.5248 | 6.2149 | 46 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T227 | 67.3553 | 3.1933 | 4.741 | 40 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T229 | 686.6523 | 31.5302 | 4.5919 | 39 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T231 | 28.0882 | 1.3538 | 4.8198 | 37 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T233 | 18.5625 | 0.63529 | 3.4224 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T235 | 49.7672 | 1.9241 | 3.8661 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T237 | 123.0677 | 3.9044 | 3.1726 | 46 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T239 | 8.03 | 0.29413 | 3.6629 | 39 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T241 | 17.7374 | 0.74142 | 4.18 | 26 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T243 | 378.8836 | 17.3776 | 4.5865 | 28 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T245 | 19.9185 | 0.89414 | 4.489 | 16 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | T247 | 135.9282 | 7.0256 | 5.1686 | 15 | µg/L