## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N100 | 0.76623 | 0.016198 | 2.1139 | 22 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N101 | 0.36349 | 0.0085408 | 2.3497 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N102 | 0.7817 | 0.020506 | 2.6233 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N103 | 0.32385 | 0.0096527 | 2.9806 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N104 | 0.71306 | 0.015509 | 2.175 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N105 | 0.2728 | 0.0078218 | 2.8672 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N106 | 1.0759 | 0.058095 | 5.3995 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N107 | 0.20299 | 0.0061653 | 3.0372 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N108 | 0.47626 | 0.011128 | 2.3365 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N109 | 0.1874 | 0.0047871 | 2.5544 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N110 | 0.69224 | 0.024925 | 3.6006 | 18 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N111 | 0.27795 | 0.0090675 | 3.2623 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N112 | 0.80917 | 0.020435 | 2.5254 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N113 | 0.2102 | 0.0074987 | 3.5674 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N114 | 0.90517 | 0.031116 | 3.4376 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N115 | 0.22583 | 0.0064413 | 2.8523 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N116 | 0.39107 | 0.0097646 | 2.4969 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N117 | 0.38897 | 0.017235 | 4.4309 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N118 | 0.79404 | 0.021409 | 2.6963 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N119 | 0.22606 | 0.0091624 | 4.0531 | 11 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N120 | 0.48898 | 0.012142 | 2.4832 | 10 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N121 | 0.092256 | 0.005274 | 5.7168 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N123 | 0.27514 | 0.0084597 | 3.0747 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N124 | 0.16186 | 0.0054055 | 3.3395 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N125 | 0.12986 | 0.0040426 | 3.1129 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N126 | 0.33396 | 0.0084984 | 2.5448 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N127 | 0.10655 | 0.0035061 | 3.2907 | 11 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N128 | 0.44651 | 0.0073912 | 1.6553 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N129 | 0.18257 | 0.0038412 | 2.104 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N130 | 0.46058 | 0.012866 | 2.7934 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N131 | 0.1015 | 0.0024784 | 2.4417 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N132 | 0.26547 | 0.006174 | 2.3257 | 11 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N133 | 0.089952 | 0.0026862 | 2.9862 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N134 | 0.11329 | 0.0025206 | 2.225 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N135 | 0.16011 | 0.0038032 | 2.3754 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N136 | 0.35307 | 0.01241 | 3.5148 | 5 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N137 | 0.12042 | 0.0047774 | 3.9672 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N138 | 0.43384 | 0.013334 | 3.0734 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N139 | 0.082151 | 0.0026637 | 3.2425 | 8 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N140 | 0.40831 | 0.016728 | 4.0969 | 9 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N141 | 0.13655 | 0.0052606 | 3.8525 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N142 | 0.47013 | 0.022056 | 4.6916 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N143 | 0.15665 | 0.0064656 | 4.1273 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N144 | 0.30478 | 0.014755 | 4.8412 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N145 | 0.10455 | 0.0065674 | 6.2818 | 10 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N146 | 0.32369 | 0.0065829 | 2.0337 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N147 | 0.12748 | 0.012229 | 9.5928 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N148 | 0.22499 | 0.00379 | 1.6845 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N149 | 0.15258 | 0.0048737 | 3.1942 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N150 | 0.28213 | 0.010869 | 3.8524 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N151 | 0.068183 | 0.0069082 | 10.1318 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N152 | 0.22274 | 0.010094 | 4.5316 | 11 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N153 | 0.065909 | 0.0059033 | 8.9567 | 22 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N155 | 0.08835 | 0.0068584 | 7.7627 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N156 | 0.12476 | 0.036327 | 29.1171 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N157 | 0.069782 | 0.0039073 | 5.5993 | 19 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N158 | 0.17877 | 0.0063004 | 3.5243 | 16 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N159 | 0.095133 | 0.0018886 | 1.9852 | 3 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | N99 | 0.087505 | 0.0056059 | 6.4065 | 22 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS18 | 1.1258 | 0.0311 | 2.7624 | 67 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS20 | 0.34213 | 0.0092184 | 2.6944 | 95 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS22 | 0.47334 | 0.017165 | 3.6263 | 75 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS24 | 2.8241 | 0.073768 | 2.6121 | 94 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS26 | 1.3049 | 0.035034 | 2.6849 | 88 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS28 | 1.4613 | 0.042646 | 2.9184 | 89 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | NS30 | 2.8506 | 0.065139 | 2.2851 | 95 | mg/L as N