## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 18 | 0.34357 | 1.9087 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 9.9352 | 0.3502 | 3.5249 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 29.076 | 0.74029 | 2.5461 | 5 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25197-75199 | 15.0233 | 0.33667 | 2.241 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25199-75201 | 36.94 | 0.45182 | 1.2231 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25201-75197 | 39.5417 | 0.92515 | 2.3397 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 19.5925 | 0.24259 | 1.2382 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 8.8788 | 0.18966 | 2.1361 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 37.1433 | 0.83546 | 2.2493 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 17.3512 | 0.33069 | 1.9059 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 11.5612 | 0.32713 | 2.8295 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 21.325 | 0.32619 | 1.5296 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 16.6225 | 0.41307 | 2.485 | 4 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 33.77 | 2.1778 | 6.4489 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 13.875 | 0.4188 | 3.0183 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 13.0067 | 0.41351 | 3.1792 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 39.01 | 0.92805 | 2.379 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 41.2375 | 1.4469 | 3.5086 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 35.405 | 1.7854 | 5.0428 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 7.4673 | 0.20488 | 2.7437 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 24.2425 | 0.52814 | 2.1786 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 15.3394 | 0.46535 | 3.0337 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 13.9983 | 0.52913 | 3.7799 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 27.5362 | 0.45027 | 1.6352 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75199-25201 | 17.1433 | 0.27311 | 1.5931 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 35.1169 | 0.69104 | 1.9678 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 7.9613 | 0.20106 | 2.5254 | 6 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 6.1723 | 0.14125 | 2.2884 | 14 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 16.3113 | 0.27179 | 1.6663 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 15.026 | 0.26651 | 1.7736 | 10 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 7.2297 | 0.45204 | 6.2525 | 3 | mg/L