## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25180-75184 | 119.87 | 12.8894 | 10.7528 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25182-75180 | 151.705 | 4.7152 | 3.1082 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25184-75182 | 95.0683 | 5.237 | 5.5087 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25184-75186 | 119.4413 | 6.0855 | 5.095 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25186-75188 | 172.9075 | 5.2883 | 3.0585 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25188-75192 | 78.6867 | 11.5224 | 14.6433 | 3 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25190-75194 | 171.61 | 9.3399 | 5.4425 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25192-75190 | 107.3975 | 8.0619 | 7.5066 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25194-75192 | 97.125 | 14.9281 | 15.37 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25194-75196 | 192.6975 | 9.335 | 4.8444 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25196-75198 | 122.1063 | 11.5861 | 9.4885 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25198-75194 | 166.21 | 10.0761 | 6.0623 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25198-75200 | 90.75 | 3.1773 | 3.5011 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25202-75206 | 114.76 | 4.6419 | 4.0449 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25204-75202 | 75.1437 | 3.9264 | 5.2251 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25206-75204 | 142.585 | 9.0158 | 6.3231 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75180-25DIW | 128.9557 | 5.6261 | 4.3628 | 7 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75182-25DIW | 76.4475 | 4.123 | 5.3933 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75184-25188 | 124.6275 | 7.5741 | 6.0774 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75184-25DIW | 75.832 | 4.8212 | 6.3578 | 15 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75186-25DIW | 85.7075 | 12.0543 | 14.0644 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75188-25190 | 169.515 | 17.4295 | 10.282 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75188-25DIW | 144.3413 | 6.8466 | 4.7434 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75190-25192 | 105.16 | 4.3128 | 4.1012 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75190-25DIW | 88.2019 | 5.7067 | 6.47 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75192-25DIW | 44.1125 | 8.8673 | 20.1015 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75194-25DIW | 138.6825 | 6.7396 | 4.8597 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75196-25DIW | 152.145 | 1.812 | 1.191 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75198-25DIW | 63.0038 | 4.9117 | 7.7959 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75200-25DIW | 66.425 | 8.2269 | 12.3852 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75202-25DIW | 36.4667 | 8.917 | 24.4524 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75204-25DIW | 110.395 | 5.2349 | 4.742 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75206-25DIW | 106.2562 | 9.7267 | 9.154 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M202 | 53.49 | 4.0089 | 7.4948 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M204 | 147.8687 | 5.4544 | 3.6887 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M206 | 136.3633 | 4.9685 | 3.6436 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M208 | 260.93 | 11.6544 | 4.4665 | 14 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M210 | 72.63 | 4.0894 | 5.6304 | 9 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M212 | 57.3263 | 3.9798 | 6.9424 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M214 | 226.5043 | 8.6159 | 3.8039 | 14 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M216 | 96.5086 | 7.6464 | 7.9231 | 7 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M218 | 490.41 | 12.7806 | 2.6061 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M220 | 125.6967 | 6.3096 | 5.0197 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M222 | 90.822 | 5.9665 | 6.5694 | 5 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M224 | 63.755 | 7.0642 | 11.0802 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M226 | 129.875 | 3.9991 | 3.0792 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M228 | 106.1483 | 6.3238 | 5.9576 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M230 | 149.7725 | 5.0836 | 3.3942 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M232 | 267.73 | 10.1025 | 3.7734 | 11 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M234 | 144.365 | 8.7638 | 6.0706 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M236 | 378.705 | 29.2143 | 7.7143 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M238 | 279.775 | 30.9822 | 11.074 | 4 | mg/L