## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75184 | 24.8737 | 0.41547 | 1.6703 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25182-75180 | 31.0683 | 0.3555 | 1.1442 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25184-75182 | 12.7983 | 0.20987 | 1.6399 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25184-75186 | 16.9148 | 0.88667 | 5.242 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25186-75188 | 27.1876 | 0.45969 | 1.6908 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25188-75192 | 11.5846 | 0.34803 | 3.0043 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25190-75194 | 13.6727 | 0.28711 | 2.0999 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25192-75190 | 6.7323 | 0.22686 | 3.3697 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25194-75192 | 7.3105 | 0.30864 | 4.2219 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25194-75196 | 28.7945 | 0.69529 | 2.4147 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25196-75198 | 15.9208 | 0.34865 | 2.1899 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25198-75194 | 14.264 | 0.38127 | 2.673 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25198-75200 | 11.1381 | 0.2114 | 1.898 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25200-75202 | 5.9659 | 0.088933 | 1.4907 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25202-75198 | 8.4428 | 0.22912 | 2.7137 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25202-75206 | 25.7136 | 0.75946 | 2.9535 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25204-75202 | 4.9676 | 0.12368 | 2.4898 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25206-75204 | 13.8346 | 0.25963 | 1.8766 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75180-25DIW | 28.3862 | 0.36309 | 1.2791 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75182-25DIW | 7.738 | 0.13009 | 1.6812 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75184-25188 | 22.8433 | 0.38494 | 1.6851 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75184-25DIW | 15.573 | 0.93528 | 6.0058 | 43 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75186-25DIW | 11.0702 | 0.29737 | 2.6863 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75188-25190 | 25.4382 | 0.65581 | 2.578 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75188-25DIW | 24.0203 | 0.54026 | 2.2492 | 43 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75190-25192 | 6.625 | 0.3304 | 4.9871 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75190-25DIW | 5.6432 | 0.12447 | 2.2057 | 40 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75192-25DIW | 3.4608 | 0.14425 | 4.1683 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75194-25DIW | 11.7206 | 0.26295 | 2.2435 | 52 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75196-25DIW | 24.9121 | 0.60935 | 2.446 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75198-25DIW | 7.3877 | 0.23391 | 3.1662 | 29 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75200-25DIW | 8.4848 | 0.22215 | 2.6182 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75202-25DIW | 3.0808 | 0.064368 | 2.0893 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75204-25DIW | 5.6777 | 0.095115 | 1.6752 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75206-25DIW | 24.4049 | 0.2505 | 1.0264 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M202 | 4.1506 | 0.062699 | 1.5106 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M204 | 7.6459 | 0.081624 | 1.0676 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M206 | 32.2966 | 0.23959 | 0.74185 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M208 | 33.503 | 0.18861 | 0.56296 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M210 | 8.3537 | 0.068018 | 0.81423 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M212 | 5.4566 | 0.045964 | 0.84236 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M214 | 78.7127 | 0.95801 | 1.2171 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M216 | 8.2499 | 0.13076 | 1.585 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M218 | 211.6933 | 2.8369 | 1.3401 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M220 | 21.5584 | 0.26247 | 1.2175 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M222 | 9.5623 | 0.10796 | 1.129 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M224 | 5.4215 | 0.073836 | 1.3619 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M226 | 13.9279 | 0.15381 | 1.1044 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M228 | 26.4659 | 0.49885 | 1.8849 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M230 | 10.8958 | 0.19174 | 1.7597 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M232 | 73.3316 | 1.1115 | 1.5157 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M234 | 8.1984 | 0.15309 | 1.8673 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M236 | 98.9252 | 1.6534 | 1.6714 | 11 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M238 | 13.8697 | 0.20685 | 1.4914 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M240 | 27.8212 | 0.34409 | 1.2368 | 5 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P55 | 0.66517 | 0.01402 | 2.1078 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P56 | 0.91538 | 0.015811 | 1.7273 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P57 | 0.20869 | 0.011609 | 5.5627 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P58 | 1.6653 | 0.031923 | 1.917 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P59 | 0.52263 | 0.016899 | 3.2335 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P60 | 0.50675 | 0.019411 | 3.8305 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P61 | 0.49569 | 0.018304 | 3.6926 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P62 | 1.7481 | 0.012677 | 0.72515 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P63 | 0.36331 | 0.01041 | 2.8652 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P64 | 0.548 | 0.015222 | 2.7778 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P65 | 0.22529 | 0.011783 | 5.2302 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P66 | 0.87243 | 0.013501 | 1.5476 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P67 | 0.19819 | 0.016698 | 8.4254 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P68 | 0.44412 | 0.0061514 | 1.3851 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P69 | 0.24375 | 0.012835 | 5.2656 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P70 | 0.58825 | 0.030326 | 5.1552 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P71 | 0.17181 | 0.010515 | 6.12 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P72 | 0.45013 | 0.019704 | 4.3775 | 15 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P73 | 0.23037 | 0.0096462 | 4.1872 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P74 | 0.56737 | 0.011575 | 2.0401 | 8 | mg/L