## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 1.7135 | 0.084408 | 4.9261 | 20 | ug/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 1.0973 | 0.035903 | 3.2721 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 0.41195 | 0.019638 | 4.767 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.09527 | 0.0091171 | 9.5698 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 10.1039 | 0.60846 | 6.0221 | 12 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 3.6784 | 0.17389 | 4.7275 | 22 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 4.1822 | 0.21809 | 5.2148 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 1.4516 | 0.057529 | 3.9631 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 11.6725 | 0.49241 | 4.2186 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 0.67366 | 0.023868 | 3.543 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 1.3092 | 0.052929 | 4.043 | 13 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 0.15461 | 0.028004 | 18.1122 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 1.0371 | 0.051601 | 4.9753 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 0.86789 | 0.024526 | 2.8259 | 15 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 2.1116 | 0.10788 | 5.1089 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 0.30035 | 0.021432 | 7.1356 | 15 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.98312 | 0.20255 | 20.6029 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.17744 | 0.0093122 | 5.248 | 19 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 0.76011 | 0.033039 | 4.3467 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 0.7068 | 0.053313 | 7.5429 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 0.26865 | 0.01729 | 6.4359 | 48 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 1.4216 | 0.059247 | 4.1675 | 47 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 1.2597 | 0.064419 | 5.1138 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 1.2417 | 0.057999 | 4.6709 | 48 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 0.72348 | 0.030002 | 4.1468 | 19 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.20728 | 0.011558 | 5.5763 | 56 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 3.7913 | 0.19268 | 5.0821 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 11.301 | 0.61692 | 5.459 | 43 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 0.33679 | 0.020871 | 6.197 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 1.3185 | 0.064967 | 4.9272 | 32 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 0.086743 | 0.0084351 | 9.7242 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.24518 | 0.012092 | 4.932 | 26 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 1.8239 | 0.048096 | 2.637 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T209 | 0.33442 | 0.017617 | 5.2678 | 15 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T211 | 2.4483 | 0.087832 | 3.5874 | 31 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T215 | 1.608 | 0.047107 | 2.9295 | 28 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T217 | 0.16922 | 0.019236 | 11.3677 | 42 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T219 | 1.2496 | 0.067202 | 5.3777 | 42 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T221 | 1.03 | 0.046123 | 4.4779 | 46 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T223 | 4.9316 | 0.1911 | 3.8749 | 47 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T225 | 1.8818 | 0.08663 | 4.6036 | 46 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T227 | 2.8146 | 0.08586 | 3.0506 | 40 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T229 | 3.2588 | 0.15897 | 4.8781 | 39 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T231 | 0.21534 | 0.0096146 | 4.4648 | 37 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T233 | 1.6737 | 0.054629 | 3.264 | 47 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T235 | 0.076485 | 0.0081469 | 10.6516 | 47 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T237 | 0.26131 | 0.011085 | 4.242 | 46 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T239 | 2.5952 | 0.081647 | 3.1461 | 39 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T241 | 0.15493 | 0.011326 | 7.3107 | 26 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T243 | 2.4967 | 0.090612 | 3.6293 | 28 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T245 | 0.23536 | 0.015783 | 6.7057 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T247 | 3.5199 | 0.15504 | 4.4048 | 15 | µg/L