## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 25209-75213 | 0.51693 | 0.067786 | 13.1131 | 6 | ug/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 25211-75209 | 0.52218 | 0.050545 | 9.6795 | 6 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 25213-75211 | 0.26958 | 0.036015 | 13.3598 | 5 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 75211-25DIW | 0.14017 | 0.024066 | 17.1694 | 6 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 75213-25DIW | 0.37254 | 0.044081 | 11.8325 | 19 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T209 | 0.60227 | 0.06206 | 10.3044 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T211 | 0.19079 | 0.021868 | 11.4619 | 24 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T215 | 0.43507 | 0.03527 | 8.1068 | 20 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T217 | 3.5838 | 0.13126 | 3.6628 | 30 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T219 | 0.49171 | 0.028313 | 5.7581 | 30 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T221 | 3.812 | 0.13245 | 3.4745 | 34 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T223 | 11.1032 | 0.33864 | 3.0499 | 33 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T225 | 5.6904 | 0.19623 | 3.4484 | 31 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T227 | 0.10232 | 0.0067498 | 6.5969 | 28 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T229 | 4.9632 | 0.1004 | 2.0229 | 22 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T231 | 0.55496 | 0.018506 | 3.3346 | 23 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T233 | 4.3366 | 0.090219 | 2.0804 | 23 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T235 | 2.1233 | 0.050421 | 2.3747 | 23 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T237 | 0.89007 | 0.023789 | 2.6727 | 23 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T239 | 4.4402 | 0.18033 | 4.0614 | 21 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T241 | 0.50683 | 0.010758 | 2.1225 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T243 | 2.0424 | 0.047987 | 2.3495 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T245 | 2.0891 | 0.048908 | 2.3411 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | T247 | 2.3086 | 0.048618 | 2.106 | 8 | µg/L