## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25180-75184 | 7.4766 | 0.2226 | 2.9772 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25182-75180 | 7.0318 | 0.17773 | 2.5275 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25184-75182 | 7.5898 | 0.1365 | 1.7985 | 22 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25184-75186 | 10.611 | 0.49325 | 4.6484 | 8 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 25186-75188 | 6.982 | 0.1392 | 1.9936 | 6 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75180-25DIW | 5.1465 | 0.052578 | 1.0216 | 21 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75182-25DIW | 5.6762 | 0.096022 | 1.6917 | 20 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75184-25188 | 7.006 | 0.071819 | 1.0251 | 5 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75184-25DIW | 5.7666 | 0.15296 | 2.6525 | 31 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75186-25DIW | 8.4943 | 0.14192 | 1.6707 | 8 | mg/L
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 75188-25DIW | 4.2504 | 0.077299 | 1.8186 | 8 | mg/L