## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 11.2458 | 0.34147 | 3.0364 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 7.2638 | 0.1572 | 2.1642 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 11.8362 | 0.47936 | 4.0499 | 21 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 7.6252 | 0.30219 | 3.963 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 11.2264 | 0.50591 | 4.5065 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 13.9682 | 0.48129 | 3.4456 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 6.6041 | 0.22013 | 3.3333 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 7.6336 | 0.24417 | 3.1987 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 11.5412 | 0.29707 | 2.574 | 17 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 11.3956 | 0.23216 | 2.0373 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 8.5499 | 0.1893 | 2.2141 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 9.0659 | 0.28373 | 3.1297 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 7.6456 | 0.2924 | 3.8244 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 10.9289 | 0.38892 | 3.5586 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 6.3455 | 0.34217 | 5.3923 | 19 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 9.4241 | 0.34285 | 3.638 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 5.6576 | 0.22508 | 3.9784 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 4.8623 | 0.21581 | 4.4384 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 10.1669 | 0.40884 | 4.0213 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 12.3877 | 0.43798 | 3.5356 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 9.0898 | 0.28539 | 3.1397 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 3.4826 | 0.1413 | 4.0573 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 14.0035 | 0.3316 | 2.368 | 26 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 10.0585 | 0.43273 | 4.3022 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 7.3117 | 0.14705 | 2.0112 | 24 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 10.9446 | 0.44144 | 4.0334 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 7.3903 | 0.30147 | 4.0792 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 9.6003 | 0.40865 | 4.2567 | 46 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 3.5587 | 0.13519 | 3.7989 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 6.4551 | 0.16554 | 2.5644 | 38 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 6.0309 | 0.17237 | 2.8582 | 18 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 9.2236 | 0.42299 | 4.586 | 35 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 4.8393 | 0.15272 | 3.1558 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 4.6789 | 0.24824 | 5.3055 | 36 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T149 | 14.845 | 0.14869 | 1.0016 | 6 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T209 | 12.9325 | 0.42757 | 3.3062 | 20 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T211 | 6.7248 | 0.22252 | 3.309 | 34 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T215 | 2.3573 | 0.089733 | 3.8067 | 37 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T217 | 9.6337 | 0.24733 | 2.5673 | 60 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T219 | 9.1161 | 0.2155 | 2.3639 | 49 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T221 | 12.9652 | 0.29825 | 2.3004 | 48 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T223 | 7.8805 | 0.17729 | 2.2498 | 59 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T225 | 15.3722 | 0.75861 | 4.935 | 51 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T227 | 4.8597 | 0.10203 | 2.0994 | 50 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T229 | 14.917 | 0.45557 | 3.054 | 54 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T231 | 5.4439 | 0.10577 | 1.9428 | 47 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T233 | 11.9593 | 0.30354 | 2.5381 | 45 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T235 | 14.3526 | 0.37394 | 2.6054 | 57 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T237 | 8.4639 | 0.28252 | 3.3379 | 54 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T239 | 7.4563 | 0.21639 | 2.9021 | 54 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T241 | 6.6328 | 0.10325 | 1.5566 | 42 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T243 | 7.1474 | 0.14784 | 2.0684 | 35 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T245 | 5.7241 | 0.076322 | 1.3333 | 22 | mg/L
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | T247 | 23.5542 | 0.42681 | 1.812 | 24 | mg/L