## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 114.6833 | 4.1921 | 3.6554 | 6 | ug/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 54.4706 | 1.4541 | 2.6695 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 321.3333 | 5.2451 | 1.6323 | 12 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 121.1667 | 4.9955 | 4.1228 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 310.4625 | 5.8052 | 1.8698 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 418.5667 | 9.6988 | 2.3171 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 136.325 | 3.3363 | 2.4473 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 57.635 | 0.60961 | 1.0577 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 321.7 | 11.8218 | 3.6748 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 94.5262 | 1.8105 | 1.9154 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 84.4125 | 0.86976 | 1.0304 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 151.425 | 2.8024 | 1.8507 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 240.35 | 5.2975 | 2.2041 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 112.9 | 2.2672 | 2.0081 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 175.6375 | 5.2492 | 2.9887 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 171.4429 | 4.8819 | 2.8475 | 7 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 167.925 | 7.8712 | 4.6874 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 141.5833 | 3.7833 | 2.6722 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 92.665 | 2.6774 | 2.8894 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 189.8333 | 4.9021 | 2.5823 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 83.7821 | 2.5475 | 3.0406 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 129.8125 | 2.5445 | 1.9601 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 311.1958 | 5.3518 | 1.7197 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 117.6667 | 2.0973 | 1.7824 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 306.175 | 8.8631 | 2.8948 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 35.065 | 0.70989 | 2.0245 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 44.0577 | 1.008 | 2.288 | 13 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 121.4125 | 2.0904 | 1.7217 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 81.2286 | 3.6782 | 4.5283 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 102.7413 | 2.5621 | 2.4937 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 214.5917 | 4.4032 | 2.0519 | 12 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T209 | 109.375 | 2.4656 | 2.2543 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T211 | 138.6333 | 7.0977 | 5.1197 | 12 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T215 | 266.05 | 10.4753 | 3.9373 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T217 | 192.1542 | 4.6373 | 2.4133 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T219 | 140.2056 | 3.7192 | 2.6527 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T221 | 98.32 | 2.0491 | 2.0841 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T223 | 17.9665 | 0.27949 | 1.5556 | 23 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T225 | 743.1556 | 9.7887 | 1.3172 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T227 | 34.0617 | 0.67243 | 1.9742 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T229 | 752.3238 | 20.9138 | 2.7799 | 21 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T231 | 252.8222 | 5.2716 | 2.0851 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T233 | 95.2522 | 2.3212 | 2.4369 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T235 | 99.0527 | 2.1616 | 2.1823 | 22 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T237 | 204.1389 | 3.3888 | 1.66 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T239 | 40.4213 | 0.73139 | 1.8094 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T241 | 164.3556 | 3.3396 | 2.032 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T243 | 102.9143 | 1.7302 | 1.6812 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T245 | 275.0375 | 1.9646 | 0.71432 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T247 | 512.05 | 12.9517 | 2.5294 | 10 | µg/L