## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25191-75193 | 3.1526 | 0.10167 | 3.2249 | 20 | ug/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25193-75195 | 1.6128 | 0.38163 | 23.6626 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25195-75197 | 0.99685 | 0.041086 | 4.1216 | 24 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25197-75199 | 2.015 | 0.057257 | 2.8415 | 12 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25199-75201 | 5.3635 | 0.14729 | 2.7461 | 4 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25201-75197 | 2.5029 | 0.13717 | 5.4805 | 15 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25201-75203 | 3.273 | 0.1604 | 4.9009 | 8 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25203-75205 | 1.5451 | 0.062577 | 4.0499 | 8 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25205-75201 | 5.5313 | 0.19594 | 3.5425 | 11 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25205-75209 | 0.41873 | 0.023867 | 5.6998 | 10 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25207-75205 | 1.1335 | 0.031736 | 2.7998 | 10 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25209-75207 | 0.3884 | 0.018758 | 4.8296 | 11 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25209-75213 | 3.3727 | 0.20361 | 6.0369 | 10 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25211-75209 | 0.66452 | 0.019679 | 2.9613 | 11 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 25213-75211 | 2.8873 | 0.1395 | 4.8315 | 10 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 50187-50189 | 2.6795 | 0.7367 | 27.4936 | 15 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 50187-50191 | 2.7128 | 0.63344 | 23.3507 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75187-25DIW | 2.2391 | 0.063111 | 2.8186 | 19 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75189-25191 | 2.8578 | 0.12666 | 4.4319 | 24 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75189-25193 | 2.8866 | 0.16712 | 5.7894 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75189-25DIW | 2.1639 | 0.33014 | 15.2566 | 48 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75191-25DIW | 2.1212 | 0.11823 | 5.5737 | 47 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75193-25197 | 2.5332 | 0.12032 | 4.7497 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75193-25DIW | 2.4232 | 0.11519 | 4.7538 | 48 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75195-25197 | 1.1336 | 0.04029 | 3.5542 | 18 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75197-25DIW | 0.74545 | 0.044163 | 5.9244 | 48 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75199-25201 | 3.4635 | 0.066411 | 1.9175 | 12 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75201-25DIW | 4.9812 | 0.44481 | 8.9298 | 27 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75203-25DIW | 1.4751 | 0.032426 | 2.1982 | 7 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75205-25DIW | 1.0203 | 0.048587 | 4.7622 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75207-25DIW | 0.35627 | 0.0095569 | 2.6825 | 10 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75209-25DIW | 0.074245 | 0.015746 | 21.2088 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75211-25DIW | 1.7834 | 0.05181 | 2.9051 | 10 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 75213-25DIW | 3.2831 | 0.18175 | 5.5361 | 26 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T209 | 0.1072 | 0.0080145 | 7.4762 | 11 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T211 | 2.3023 | 0.12092 | 5.2519 | 23 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T215 | 6.9571 | 0.26963 | 3.8757 | 20 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T217 | 3.8699 | 0.21625 | 5.588 | 31 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T219 | 5.6342 | 0.25133 | 4.4608 | 32 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T221 | 3.2239 | 0.13021 | 4.0388 | 36 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T223 | 5.4966 | 0.18261 | 3.3221 | 37 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T225 | 5.9936 | 0.31231 | 5.2108 | 32 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T227 | 4.5091 | 0.15805 | 3.5052 | 29 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T229 | 2.815 | 0.1295 | 4.6002 | 22 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T233 | 2.1628 | 0.086244 | 3.9877 | 23 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T235 | 1.8727 | 0.081471 | 4.3505 | 23 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T237 | 5.7254 | 0.18933 | 3.3069 | 23 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T239 | 3.6734 | 0.14456 | 3.9354 | 21 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T241 | 0.72417 | 0.045998 | 6.3518 | 16 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T243 | 0.97471 | 0.048546 | 4.9806 | 16 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T245 | 0.24556 | 0.017573 | 7.1564 | 8 | µg/L
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | T247 | 1.7207 | 0.079203 | 4.603 | 8 | µg/L