## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 1.5671 | 0.079147 | 5.0505 | 20 | ug/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 0.86457 | 0.040355 | 4.6676 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 0.40694 | 0.016374 | 4.0236 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.73851 | 0.020453 | 2.7695 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 7.1812 | 0.35694 | 4.9704 | 12 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 2.6205 | 0.065924 | 2.5157 | 22 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 2.9104 | 0.13343 | 4.5845 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 0.72958 | 0.029062 | 3.9834 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 7.2656 | 0.22864 | 3.1469 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 1.1227 | 0.033049 | 2.9436 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 0.97495 | 0.045547 | 4.6717 | 13 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 1.6238 | 0.04313 | 2.6562 | 13 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 1.6695 | 0.067222 | 4.0264 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 1.1251 | 0.031064 | 2.7611 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 0.89244 | 0.03022 | 3.3862 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 1.384 | 0.028405 | 2.0524 | 15 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.98997 | 0.031097 | 3.1412 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.64421 | 0.011164 | 1.733 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 1.7268 | 0.081804 | 4.7374 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 1.8514 | 0.071266 | 3.8493 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 1.4087 | 0.077548 | 5.5051 | 48 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 0.87502 | 0.045162 | 5.1613 | 47 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 1.3201 | 0.066444 | 5.0333 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 1.2579 | 0.074637 | 5.9335 | 48 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 0.53527 | 0.020174 | 3.7689 | 18 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.26498 | 0.017048 | 6.4339 | 56 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 3.0202 | 0.063626 | 2.1067 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 7.1095 | 0.21064 | 2.9628 | 43 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 0.56833 | 0.024308 | 4.2772 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 0.53101 | 0.027564 | 5.191 | 33 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 1.3173 | 0.055392 | 4.205 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.95357 | 0.054754 | 5.7419 | 26 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 0.45551 | 0.010742 | 2.3584 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 1.3165 | 0.070224 | 5.334 | 34 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T209 | 1.2726 | 0.04437 | 3.4866 | 15 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T211 | 0.60809 | 0.024829 | 4.0831 | 31 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T215 | 1.7019 | 0.086588 | 5.0877 | 28 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T217 | 1.8161 | 0.10257 | 5.6478 | 41 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T219 | 1.6124 | 0.083641 | 5.1874 | 42 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T221 | 1.4612 | 0.085663 | 5.8626 | 46 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T223 | 0.93813 | 0.051524 | 5.4921 | 47 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T225 | 9.2477 | 0.68899 | 7.4504 | 46 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T227 | 0.65461 | 0.039654 | 6.0576 | 40 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T229 | 8.4383 | 0.59533 | 7.0551 | 39 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T231 | 2.4175 | 0.15381 | 6.3626 | 37 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T233 | 1.4901 | 0.071065 | 4.769 | 47 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T235 | 1.5613 | 0.093931 | 6.0164 | 47 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T237 | 1.9192 | 0.10119 | 5.2728 | 46 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T239 | 1.7985 | 0.094395 | 5.2484 | 39 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T241 | 1.6019 | 0.069807 | 4.3578 | 26 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T243 | 1.7723 | 0.098378 | 5.5509 | 28 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T245 | 4.0402 | 0.16971 | 4.2005 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T247 | 7.8901 | 0.51294 | 6.501 | 15 | µg/L