## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 1.8065 | 0.052571 | 2.9101 | 4 | ug/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 1.2067 | 0.039067 | 3.2374 | 4 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 0.96927 | 0.046057 | 4.7517 | 3 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 75211-25DIW | 0.47828 | 0.0097394 | 2.0364 | 4 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 1.3774 | 0.053793 | 3.9053 | 14 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T209 | 1.2848 | 0.061253 | 4.7674 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T211 | 0.60566 | 0.022162 | 3.6592 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T215 | 1.6767 | 0.069276 | 4.1316 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T217 | 1.8029 | 0.085285 | 4.7305 | 24 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T219 | 1.5772 | 0.10402 | 6.5955 | 24 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T221 | 1.4899 | 0.10975 | 7.366 | 22 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T223 | 0.93736 | 0.057237 | 6.1062 | 23 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T225 | 9.5526 | 0.67429 | 7.0587 | 23 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T227 | 0.6876 | 0.042761 | 6.219 | 24 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T229 | 8.3838 | 0.47 | 5.6061 | 21 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T231 | 2.438 | 0.14627 | 5.9996 | 21 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T233 | 1.4864 | 0.077399 | 5.2073 | 23 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T235 | 1.5495 | 0.084621 | 5.461 | 23 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T237 | 1.8653 | 0.09951 | 5.3348 | 23 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T239 | 1.7707 | 0.098013 | 5.5351 | 19 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T241 | 1.5709 | 0.068741 | 4.3758 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T243 | 1.6962 | 0.12074 | 7.1179 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T245 | 3.9606 | 0.17273 | 4.3611 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | T247 | 7.5127 | 0.22566 | 3.0036 | 8 | µg/L