## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Vanadium, UNF, ICP-OES | 01087 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 2.4915 | 0.44675 | 17.9308 | 8 | ug/L
Vanadium, UNF, ICP-OES | 01087 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 1.5513 | 0.2887 | 18.61 | 6 | µg/L
Vanadium, UNF, ICP-OES | 01087 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 1.2646 | 0.1419 | 11.2207 | 5 | µg/L
Vanadium, UNF, ICP-OES | 01087 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 2.7002 | 0.31238 | 11.5689 | 6 | µg/L
Vanadium, UNF, ICP-OES | 01087 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 1.4494 | 0.30037 | 20.723 | 7 | µg/L