## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 324.075 | 8.9089 | 2.749 | 4 | ug/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 6.275 | 0.38619 | 6.1544 | 3 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 289.5333 | 6.4065 | 2.2127 | 3 | µg/L