## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 2.3199 | 2.6 | 89.2269 | -10.7731 | 0.224 | -1.2504 |  | 3421 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-29 |  | 24.5605 | 24.2 | 101.4897 | 1.4897 | 1.21 | 0.29793 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18299B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 3.4252 | 3.5 | 97.8629 | -2.1371 | 0.175 | -0.42743 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-11-14 |  | 14.7091 | 14 | 105.065 | 5.065 | 0.7 | 1.013 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18318B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-11-14 |  | 15.203 | 14 | 108.5929 | 8.5929 | 0.7 | 1.7186 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18318B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 3.4925 | 3.5 | 99.7857 | -0.21429 | 0.175 | -0.042857 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 0.0418 | 0.055 | 76 | -24 | 0.018 | -0.73333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 6.7668 | 7.04 | 96.1193 | -3.8807 | 0.352 | -0.77614 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 7.3539 | 7.04 | 104.4588 | 4.4588 | 0.352 | 0.89176 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 0.043 | 0.055 | 78.1818 | -21.8182 | 0.018 | -0.66667 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-20 |  | 25.051 | 24.2 | 103.5165 | 3.5165 | 1.21 | 0.70331 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-03-06 |  | 24.6469 | 24.2 | 101.8467 | 1.8467 | 1.21 | 0.36934 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19065A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 |  | 2.3596 | 2.6 | 90.7538 | -9.2462 | 0.224 | -1.0732 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 0.0391 | 0.055 | 71.0909 | -28.9091 | 0.018 | -0.88333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-04-09 |  | 7.1891 | 7.04 | 102.1179 | 2.1179 | 0.352 | 0.42358 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19098A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 2.4354 | 2.6 | 93.6692 | -6.3308 | 0.224 | -0.73482 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 2.4517 | 2.6 | 94.2962 | -5.7038 | 0.224 | -0.66205 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-27 |  | 25.0365 | 24.2 | 103.4566 | 3.4566 | 1.21 | 0.69132 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19114A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 3.4853 | 3.5 | 99.58 | -0.42 | 0.175 | -0.084 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 3.4087 | 3.5 | 97.3914 | -2.6086 | 0.175 | -0.52171 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-05-24 |  | 13.9305 | 14 | 99.5036 | -0.49643 | 0.7 | -0.099286 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19135A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-05-24 |  | 24.1887 | 24.2 | 99.9533 | -0.046694 | 1.21 | -0.0093388 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19135A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-06-04 |  | 13.4755 | 14 | 96.2536 | -3.7464 | 0.7 | -0.74929 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19149A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 0.0436 | 0.055 | 79.2727 | -20.7273 | 0.018 | -0.63333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 7.3012 | 7.04 | 103.7102 | 3.7102 | 0.352 | 0.74205 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 0.0399 | 0.055 | 72.5455 | -27.4545 | 0.018 | -0.83889 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 7.5246 | 7.04 | 106.8835 | 6.8835 | 0.352 | 1.3767 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 2.4323 | 2.6 | 93.55 | -6.45 | 0.224 | -0.74866 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 2.3456 | 2.6 | 90.2154 | -9.7846 | 0.224 | -1.1357 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-07-23 |  | 23.6475 | 24.2 | 97.7169 | -2.2831 | 1.21 | -0.45661 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19203A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-23 |  | 22.9203 | 24.2 | 94.712 | -5.288 | 1.21 | -1.0576 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19203A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 3.3316 | 3.5 | 95.1886 | -4.8114 | 0.175 | -0.96229 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 3.431 | 3.5 | 98.0286 | -1.9714 | 0.175 | -0.39429 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-27 |  | 14.1372 | 14 | 100.98 | 0.98 | 0.7 | 0.196 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19238A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-27 |  | 14.1381 | 14 | 100.9864 | 0.98643 | 0.7 | 0.19729 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19238A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 7.1164 | 7.04 | 101.0852 | 1.0852 | 0.352 | 0.21705 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 0.0433 | 0.055 | 78.7273 | -21.2727 | 0.018 | -0.65 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 7.2193 | 7.04 | 102.5469 | 2.5469 | 0.352 | 0.50937 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 0.0364 | 0.055 | 66.1818 | -33.8182 | 0.018 | -1.0333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 2.4937 | 2.6 | 95.9115 | -4.0885 | 0.224 | -0.47455 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 2.5071 | 2.6 | 96.4269 | -3.5731 | 0.224 | -0.41473 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-09 |  | 21.0438 | 24.2 | 86.9579 | -13.0421 | 1.21 | -2.6084 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19282B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 2.4707 | 2.5 | 98.828 | -1.172 | 0.152 | -0.19276 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 3.4596 | 3.5 | 98.8457 | -1.1543 | 0.175 | -0.23086 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 2.4868 | 2.5 | 99.472 | -0.528 | 0.152 | -0.086842 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-18 |  | 25.1765 | 24.2 | 104.0351 | 4.0351 | 1.21 | 0.80702 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 3.4752 | 3.5 | 99.2914 | -0.70857 | 0.175 | -0.14171 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.0391 | 0.055 | 71.0909 | -28.9091 | 0.018 | -0.88333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.0437 | 0.055 | 79.4545 | -20.5455 | 0.018 | -0.62778 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 2.3788 | 2.6 | 91.4923 | -8.5077 | 0.224 | -0.9875 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 3.4452 | 3.5 | 98.4343 | -1.5657 | 0.175 | -0.31314 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 2.5174 | 2.6 | 96.8231 | -3.1769 | 0.224 | -0.36875 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-30 |  | 24.5817 | 24.2 | 101.5773 | 1.5773 | 1.21 | 0.31545 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20030A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-30 |  | 23.0468 | 24.2 | 95.2347 | -4.7653 | 1.21 | -0.95306 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20030A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 3.5252 | 3.5 | 100.72 | 0.72 | 0.175 | 0.144 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 2.5438 | 2.5 | 101.752 | 1.752 | 0.152 | 0.28816 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 2.5477 | 2.5 | 101.908 | 1.908 | 0.152 | 0.31382 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.0472 | 0.055 | 85.8182 | -14.1818 | 0.018 | -0.43333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.0355 | 0.055 | 64.5455 | -35.4545 | 0.018 | -1.0833 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 3.4435 | 3.5 | 98.3857 | -1.6143 | 0.175 | -0.32286 | 0.03 | 3421 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 2.4637 | 2.5 | 98.548 | -1.452 | 0.152 | -0.23882 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-05-04 |  | 24.9711 | 24.2 | 103.1864 | 3.1864 | 1.21 | 0.63727 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20125B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 2.4637 | 2.5 | 98.548 | -1.452 | 0.152 | -0.23882 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-06-02 |  | 23.1523 | 24.2 | 95.6707 | -4.3293 | 1.21 | -0.86587 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20153B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 2.3689 | 2.6 | 91.1115 | -8.8885 | 0.224 | -1.0317 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 2.3632 | 2.6 | 90.8923 | -9.1077 | 0.224 | -1.0571 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-08-28 |  | 24.4292 | 24.2 | 100.9471 | 0.94711 | 1.21 | 0.18942 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 3.3998 | 3.5 | 97.1371 | -2.8629 | 0.175 | -0.57257 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 3.515 | 3.5 | 100.4286 | 0.42857 | 0.175 | 0.085714 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-09-21 |  | 2.5126 | 2.6 | 96.6385 | -3.3615 | 0.224 | -0.39018 | 0.03 | 3421 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | µg/L | T225 | ICPMS20265B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-09-21 |  | 2.526 | 2.6 | 97.1538 | -2.8462 | 0.224 | -0.33036 | 0.03 | 3421 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | µg/L | T225 | ICPMS20265B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-09-21 |  | 25.1065 | 24.2 | 103.7459 | 3.7459 | 1.21 | 0.74917 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20265B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.0325 | 0.055 | 59.0909 | -40.9091 | 0.018 | -1.25 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.0493 | 0.055 | 89.6364 | -10.3636 | 0.018 | -0.31667 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-10-13 |  | 2.5198 | 2.5 | 100.792 | 0.792 | 0.152 | 0.13026 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-10-13 |  | 2.5271 | 2.5 | 101.084 | 1.084 | 0.152 | 0.17829 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 2.4768 | 2.5 | 99.072 | -0.928 | 0.152 | -0.15263 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-12-15 |  | 2.461 | 2.6 | 94.6538 | -5.3462 | 0.224 | -0.62054 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20346A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-12-29 |  | 25.5042 | 24.2 | 105.3893 | 5.3893 | 1.21 | 1.0779 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 25.7706 | 24.2 | 106.4901 | 6.4901 | 1.21 | 1.298 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-12-30 |  | 2.5284 | 2.6 | 97.2462 | -2.7538 | 0.224 | -0.31964 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 3.5362 | 3.5 | 101.0343 | 1.0343 | 0.175 | 0.20686 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 3.4898 | 3.5 | 99.7086 | -0.29143 | 0.175 | -0.058286 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.0395 | 0.055 | 71.8182 | -28.1818 | 0.018 | -0.86111 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.0334 | 0.055 | 60.7273 | -39.2727 | 0.018 | -1.2 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.1014 | 0.113 | 89.7345 | -10.2655 | 0.015 | -0.77333 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 1.8686 | 2.05 | 91.1512 | -8.8488 | 0.222 | -0.81712 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-30 |  | 2.5259 | 2.5 | 101.036 | 1.036 | 0.152 | 0.17039 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21028C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 1.8772 | 2.05 | 91.5707 | -8.4293 | 0.222 | -0.77838 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-04-20 |  | 2.4412 | 2.5 | 97.648 | -2.352 | 0.152 | -0.38684 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-04-20 |  | 2.4814 | 2.5 | 99.256 | -0.744 | 0.152 | -0.12237 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-04-21 |  | 3.4712 | 3.5 | 99.1771 | -0.82286 | 0.175 | -0.16457 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 |  | 3.5288 | 3.5 | 100.8229 | 0.82286 | 0.175 | 0.16457 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 0.0376 | 0.055 | 68.3636 | -31.6364 | 0.018 | -0.96667 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 0.0901 | 0.113 | 79.7345 | -20.2655 | 0.015 | -1.5267 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.1306 | 0.113 | 115.5752 | 15.5752 | 0.015 | 1.1733 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 2.1363 | 2.05 | 104.2098 | 4.2098 | 0.222 | 0.38874 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 2.1789 | 2.05 | 106.2878 | 6.2878 | 0.222 | 0.58063 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 2.4432 | 2.5 | 97.728 | -2.272 | 0.152 | -0.37368 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 3.4811 | 3.5 | 99.46 | -0.54 | 0.175 | -0.108 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 2.5077 | 2.5 | 100.308 | 0.308 | 0.152 | 0.050658 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 3.5075 | 3.5 | 100.2143 | 0.21429 | 0.175 | 0.042857 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.0476 | 0.055 | 86.5455 | -13.4545 | 0.018 | -0.41111 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.0387 | 0.055 | 70.3636 | -29.6364 | 0.018 | -0.90556 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 1.8398 | 2.05 | 89.7463 | -10.2537 | 0.222 | -0.94685 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.1447 | 0.113 | 128.0531 | 28.0531 | 0.015 | 2.1133 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 1.8791 | 2.05 | 91.6634 | -8.3366 | 0.222 | -0.76982 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.1371 | 0.113 | 121.3274 | 21.3274 | 0.015 | 1.6067 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 3.4219 | 3.5 | 97.7686 | -2.2314 | 0.175 | -0.44629 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 2.466 | 2.5 | 98.64 | -1.36 | 0.152 | -0.22368 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 3.4958 | 3.5 | 99.88 | -0.12 | 0.175 | -0.024 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 2.5176 | 2.5 | 100.704 | 0.704 | 0.152 | 0.11579 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.0338 | 0.028 | 120.7143 | 20.7143 | 0.015 | 0.38667 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.0395 | 0.055 | 71.8182 | -28.1818 | 0.018 | -0.86111 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.0467 | 0.055 | 84.9091 | -15.0909 | 0.018 | -0.46111 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 0.142 | 0.113 | 125.6637 | 25.6637 | 0.015 | 1.9333 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 1.93 | 2.05 | 94.1463 | -5.8537 | 0.222 | -0.54054 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 1.8851 | 2.05 | 91.9561 | -8.0439 | 0.222 | -0.74279 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 2.3859 | 2.5 | 95.436 | -4.564 | 0.152 | -0.75066 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 4.4127 | 4.61 | 95.7202 | -4.2798 | 0.434 | -0.45461 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 1.81 | 2.05 | 88.2927 | -11.7073 | 0.222 | -1.0811 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.08 | 0.113 | 70.7965 | -29.2035 | 0.015 | -2.2 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-02-16 |  | 1.8 | 2.05 | 87.8049 | -12.1951 | 0.222 | -1.1261 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22060A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0.152 | 0 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-03-02 |  | 4.18 | 4.61 | 90.6725 | -9.3275 | 0.434 | -0.99078 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22060A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-03-09 |  | 0.17 | 0.113 | 150.4425 | 50.4425 | 0.015 | 3.8 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22068B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-03-10 |  | 2.49 | 2.5 | 99.6 | -0.4 | 0.152 | -0.065789 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22068B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 1.83 | 2.05 | 89.2683 | -10.7317 | 0.222 | -0.99099 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-05-18 |  | 4.49 | 4.61 | 97.397 | -2.603 | 0.434 | -0.2765 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22137A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-05-19 |  | 1.92 | 2.05 | 93.6585 | -6.3415 | 0.222 | -0.58559 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-05-19 |  | 4.43 | 4.61 | 96.0954 | -3.9046 | 0.434 | -0.41475 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-06-22 |  | 2.46 | 2.5 | 98.4 | -1.6 | 0.152 | -0.26316 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22173A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 4.24 | 4.61 | 91.974 | -8.026 | 0.434 | -0.85253 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-06-25 |  | 4.77 | 4.61 | 103.4707 | 3.4707 | 0.434 | 0.36866 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22175A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.13 | 0.113 | 115.0442 | 15.0442 | 0.015 | 1.1333 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-26 |  | 1.78 | 2.05 | 86.8293 | -13.1707 | 0.222 | -1.2162 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22207B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.14 | 0.113 | 123.8938 | 23.8938 | 0.015 | 1.8 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 2.39 | 2.5 | 95.6 | -4.4 | 0.152 | -0.72368 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-08-04 |  | 0.08 | 0.113 | 70.7965 | -29.2035 | 0.015 | -2.2 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22215B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-08-05 |  | 2.38 | 2.5 | 95.2 | -4.8 | 0.152 | -0.78947 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-08-05 |  | 0.04 | 0.016 | 250 | 150 | 0.015 | 1.6 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-08-06 |  | 0.11 | 0.113 | 97.3451 | -2.6549 | 0.015 | -0.2 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 2.33 | 2.5 | 93.2 | -6.8 | 0.152 | -1.1184 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.015 | 0.13333 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-19 |  | 1.77 | 2.05 | 86.3415 | -13.6585 | 0.222 | -1.2613 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22229B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 4.31 | 4.61 | 93.4924 | -6.5076 | 0.434 | -0.69124 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-29 |  | 1.84 | 2.05 | 89.7561 | -10.2439 | 0.222 | -0.94595 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22271B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-29 |  | 4.24 | 4.61 | 91.974 | -8.026 | 0.434 | -0.85253 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22271B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.08 | 0.113 | 70.7965 | -29.2035 | 0.015 | -2.2 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.1 | 0.113 | 88.4956 | -11.5044 | 0.015 | -0.86667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 2.25 | 2.3 | 97.8261 | -2.1739 | 0.141 | -0.35461 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 2.23 | 2.3 | 96.9565 | -3.0435 | 0.141 | -0.49645 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 4.3719 | 4.61 | 94.8351 | -5.1649 | 0.434 | -0.54862 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 1.9084 | 2.05 | 93.0927 | -6.9073 | 0.222 | -0.63784 | 0.03 | 3421 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 4.477 | 4.61 | 97.115 | -2.885 | 0.434 | -0.30645 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-28 |  | 1.1669 | 1.26 | 92.6111 | -7.3889 | 0.123 | -0.75691 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23027A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 1.9173 | 2.05 | 93.5268 | -6.4732 | 0.222 | -0.59775 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.1975 | 1.26 | 95.0397 | -4.9603 | 0.123 | -0.50813 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.1281 | 0.113 | 113.3628 | 13.3628 | 0.015 | 1.0067 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.1334 | 0.113 | 118.0531 | 18.0531 | 0.015 | 1.36 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.3585 | 2.3 | 102.5435 | 2.5435 | 0.141 | 0.41489 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.3981 | 2.3 | 104.2652 | 4.2652 | 0.141 | 0.69574 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.1952 | 1.26 | 94.8571 | -5.1429 | 0.123 | -0.52683 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.9392 | 2.05 | 94.5951 | -5.4049 | 0.222 | -0.4991 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 4.5011 | 4.61 | 97.6377 | -2.3623 | 0.434 | -0.25092 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 4.7153 | 4.61 | 102.2842 | 2.2842 | 0.434 | 0.24263 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-29 |  | 1.1673 | 1.26 | 92.6429 | -7.3571 | 0.123 | -0.75366 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23088A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-30 |  | 0.162 | 0.113 | 143.3628 | 43.3628 | 0.015 | 3.2667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.1036 | 0.113 | 91.6814 | -8.3186 | 0.015 | -0.62667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-05-24 |  | 2.2848 | 2.3 | 99.3391 | -0.66087 | 0.141 | -0.1078 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.1877 | 1.26 | 94.2619 | -5.7381 | 0.123 | -0.5878 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-25 |  | 1.8493 | 2.05 | 90.2098 | -9.7902 | 0.222 | -0.90405 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 4.4548 | 4.61 | 96.6334 | -3.3666 | 0.434 | -0.3576 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-26 |  | 2.3665 | 2.3 | 102.8913 | 2.8913 | 0.141 | 0.47163 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23145B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-21 |  | 4.7993 | 4.61 | 104.1063 | 4.1063 | 0.434 | 0.43618 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23171A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-21 |  | 1.1249 | 1.26 | 89.2778 | -10.7222 | 0.123 | -1.0984 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23171A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.135 | 0.113 | 119.469 | 19.469 | 0.015 | 1.4667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 1.9048 | 2.05 | 92.9171 | -7.0829 | 0.222 | -0.65405 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.9184 | 2.05 | 93.5805 | -6.4195 | 0.222 | -0.59279 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.0993 | 0.113 | 87.8761 | -12.1239 | 0.015 | -0.91333 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.283 | 2.3 | 99.2609 | -0.73913 | 0.141 | -0.12057 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.338 | 2.3 | 101.6522 | 1.6522 | 0.141 | 0.2695 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.1795 | 1.26 | 93.6111 | -6.3889 | 0.123 | -0.65447 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 4.5338 | 4.61 | 98.3471 | -1.6529 | 0.434 | -0.17558 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.112 | 0.113 | 99.115 | -0.88496 | 0.015 | -0.066667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.1886 | 1.26 | 94.3333 | -5.6667 | 0.123 | -0.58049 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A