## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-04 |  | 384.1847 | 374 | 102.7232 | 2.7232 | 21.1 | 0.48269 | 1.6 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T221 | ICPMS18275A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2770140 | 2018-10-10 |  | 537.4928 | 523 | 102.7711 | 2.7711 | 30.4 | 0.47674 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18283A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 |  | 686.2837 | 680 | 100.9241 | 0.92407 | 34 | 0.18481 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 |  | 392.2996 | 374 | 104.8929 | 4.8929 | 21.1 | 0.86728 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 |  | 235.1335 | 245 | 95.9729 | -4.0271 | 18.4 | -0.53622 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 |  | 506.3797 | 523 | 96.8221 | -3.1779 | 30.4 | -0.54672 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 |  | 239.2549 | 245 | 97.6551 | -2.3449 | 18.4 | -0.31223 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-29 |  | 629.5717 | 680 | 92.5841 | -7.4159 | 34 | -1.4832 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T229 | ICPMS18302A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-22 |  | 267.7656 | 245 | 109.2921 | 9.2921 | 18.4 | 1.2373 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18320A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-27 |  | 377.822 | 374 | 101.0219 | 1.0219 | 21.1 | 0.18114 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18327A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 |  | 516.6566 | 523 | 98.7871 | -1.2129 | 30.4 | -0.20866 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3270026 | 2018-11-27 |  | 536.6223 | 520 | 103.1966 | 3.1966 | 26 | 0.63932 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18327A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3100174 | 2018-11-28 |  | 525.1787 | 520 | 100.9959 | 0.9959 | 26 | 0.19918 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS18332A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 |  | 373.671 | 374 | 99.912 | -0.087968 | 21.1 | -0.015592 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 |  | 534.0204 | 523 | 102.1072 | 2.1072 | 30.4 | 0.36251 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3310050 | 2018-12-10 |  | 274.4792 | 245 | 112.0323 | 12.0323 | 18.4 | 1.6021 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18341A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3410005 | 2018-12-13 |  | 366.7215 | 374 | 98.0539 | -1.9461 | 21.1 | -0.34495 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3400024 | 2018-12-13 |  | 584.4177 | 613 | 95.3373 | -4.6627 | 30.65 | -0.93254 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 |  | 235.731 | 245 | 96.2167 | -3.7833 | 18.4 | -0.50375 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A