## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 265.2239 | 245 | 108.2547 | 8.2547 | 18.4 | 1.0991 |  | 3411 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 574.1241 | 613 | 93.6581 | -6.3419 | 30.65 | -1.2684 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 393.9094 | 374 | 105.3234 | 5.3234 | 21.1 | 0.94357 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 669.2993 | 680 | 98.4264 | -1.5736 | 34 | -0.31473 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-11-14 |  | 352.0246 | 374 | 94.1242 | -5.8758 | 21.1 | -1.0415 | 3 | 3411 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS18318B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 692.0033 | 680 | 101.7652 | 1.7652 | 34 | 0.35304 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A