## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 |  | 7.8542 | 7.57 | 103.7543 | 3.7543 | 0.416 | 0.68317 |  | 3301 |  |  |  | ug/L | T223 | ICPMS18271B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 0.7902 | 0.786 | 100.5344 | 0.53435 | 0.189 | 0.022222 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 0.2483 | 0.315 | 78.8254 | -21.1746 | 0.05 | -1.334 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 18.7653 | 17.7 | 106.0186 | 6.0186 | 1.04 | 1.0243 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 |  | 7.8218 | 7.57 | 103.3263 | 3.3263 | 0.416 | 0.60529 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 18.414 | 17.7 | 104.0339 | 4.0339 | 1.04 | 0.68654 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 13.3349 | 12.8 | 104.1789 | 4.1789 | 0.676 | 0.79127 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 |  | 0.7796 | 0.786 | 99.1858 | -0.81425 | 0.189 | -0.033862 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 13.8656 | 12.8 | 108.325 | 8.325 | 0.676 | 1.5763 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 |  | 0.7594 | 0.786 | 96.6158 | -3.3842 | 0.189 | -0.14074 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 0.3389 | 0.315 | 107.5873 | 7.5873 | 0.05 | 0.478 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 3.0183 | 3.16 | 95.5158 | -4.4842 | 0.393 | -0.36056 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 |  | 18.9122 | 17.7 | 106.8486 | 6.8486 | 1.04 | 1.1656 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 7.9775 | 7.57 | 105.3831 | 5.3831 | 0.416 | 0.97957 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 |  | 18.52 | 17.7 | 104.6328 | 4.6328 | 1.04 | 0.78846 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 8.0876 | 7.57 | 106.8375 | 6.8375 | 0.416 | 1.2442 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 3.0586 | 3.16 | 96.7911 | -3.2089 | 0.393 | -0.25802 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 0.3138 | 0.315 | 99.619 | -0.38095 | 0.05 | -0.024 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 0.8607 | 0.786 | 109.5038 | 9.5038 | 0.189 | 0.39524 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 7.7068 | 7.57 | 101.8071 | 1.8071 | 0.416 | 0.32885 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 3.1813 | 3.16 | 100.6741 | 0.67405 | 0.393 | 0.054198 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 0.2767 | 0.315 | 87.8413 | -12.1587 | 0.05 | -0.766 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 0.8938 | 0.786 | 113.715 | 13.715 | 0.189 | 0.57037 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-27 |  | 7.5939 | 7.57 | 100.3157 | 0.31572 | 0.416 | 0.057452 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19114A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 18.2739 | 17.7 | 103.2424 | 3.2424 | 1.04 | 0.55183 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 |  | 7.7902 | 7.57 | 102.9089 | 2.9089 | 0.416 | 0.52933 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 0.3145 | 0.315 | 99.8413 | -0.15873 | 0.05 | -0.01 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 |  | 0.8478 | 0.786 | 107.8626 | 7.8626 | 0.189 | 0.32698 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 |  | 0.8073 | 0.786 | 102.7099 | 2.7099 | 0.189 | 0.1127 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 13.6559 | 12.8 | 106.6867 | 6.6867 | 0.676 | 1.2661 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 13.9695 | 12.8 | 109.1367 | 9.1367 | 0.676 | 1.73 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-05-15 |  | 0.9255 | 0.786 | 117.7481 | 17.7481 | 0.189 | 0.7381 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19134A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-06-04 |  | 17.6446 | 17.7 | 99.687 | -0.31299 | 1.04 | -0.053269 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19149A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 3.281 | 3.16 | 103.8291 | 3.8291 | 0.393 | 0.30789 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 7.3906 | 7.57 | 97.6301 | -2.3699 | 0.416 | -0.43125 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 |  | 19.2912 | 17.7 | 108.9898 | 8.9898 | 1.04 | 1.53 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 3.3776 | 3.16 | 106.8861 | 6.8861 | 0.393 | 0.55369 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 7.6709 | 7.57 | 101.3329 | 1.3329 | 0.416 | 0.24255 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 |  | 18.265 | 17.7 | 103.1921 | 3.1921 | 1.04 | 0.54327 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 0.2697 | 0.315 | 85.619 | -14.381 | 0.05 | -0.906 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 0.3228 | 0.315 | 102.4762 | 2.4762 | 0.05 | 0.156 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 |  | 3.2774 | 3.16 | 103.7152 | 3.7152 | 0.393 | 0.29873 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 0.8798 | 0.786 | 111.9338 | 11.9338 | 0.189 | 0.4963 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 |  | 0.9252 | 0.786 | 117.7099 | 17.7099 | 0.189 | 0.73651 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 |  | 3.2082 | 3.16 | 101.5253 | 1.5253 | 0.393 | 0.12265 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 |  | 0.3154 | 0.315 | 100.127 | 0.12698 | 0.05 | 0.008 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 |  | 13.0191 | 12.8 | 101.7117 | 1.7117 | 0.676 | 0.32411 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 19.9224 | 17.7 | 112.5559 | 12.5559 | 1.04 | 2.1369 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 19.9765 | 17.7 | 112.8616 | 12.8616 | 1.04 | 2.1889 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 14.1186 | 12.8 | 110.3016 | 10.3016 | 0.676 | 1.9506 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 |  | 0.2923 | 0.315 | 92.7937 | -7.2063 | 0.05 | -0.454 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 8.2585 | 7.57 | 109.0951 | 9.0951 | 0.416 | 1.655 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 3.1558 | 3.16 | 99.8671 | -0.13291 | 0.393 | -0.010687 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 |  | 13.8803 | 12.8 | 108.4398 | 8.4398 | 0.676 | 1.5981 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 7.9891 | 7.57 | 105.5363 | 5.5363 | 0.416 | 1.0075 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 3.2964 | 3.16 | 104.3165 | 4.3165 | 0.393 | 0.34707 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.3285 | 0.315 | 104.2857 | 4.2857 | 0.05 | 0.27 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 0.9552 | 0.786 | 121.5267 | 21.5267 | 0.189 | 0.89524 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 0.9229 | 0.786 | 117.4173 | 17.4173 | 0.189 | 0.72434 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.3177 | 0.315 | 100.8571 | 0.85714 | 0.05 | 0.054 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 13.3054 | 12.8 | 103.9484 | 3.9484 | 0.676 | 0.74763 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 4.2564 | 4.1 | 103.8146 | 3.8146 | 0.219 | 0.71416 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 14.188 | 12.8 | 110.8438 | 10.8437 | 0.676 | 2.0533 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 |  | 4.1767 | 4.1 | 101.8707 | 1.8707 | 0.219 | 0.35023 | 0.1 | 3301 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 3.2142 | 3.16 | 101.7152 | 1.7152 | 0.393 | 0.13791 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 3.2786 | 3.16 | 103.7532 | 3.7532 | 0.393 | 0.30178 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 5.2333 | 4.8 | 109.0271 | 9.0271 | 0.26 | 1.6665 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 5.0466 | 4.8 | 105.1375 | 5.1375 | 0.26 | 0.94846 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.303 | 0.315 | 96.1905 | -3.8095 | 0.05 | -0.24 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.2983 | 0.315 | 94.6984 | -5.3016 | 0.05 | -0.334 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 0.8269 | 0.786 | 105.2036 | 5.2036 | 0.189 | 0.2164 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 13.8846 | 12.8 | 108.4734 | 8.4734 | 0.676 | 1.6044 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 0.8065 | 0.786 | 102.6081 | 2.6081 | 0.189 | 0.10847 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 14.1785 | 12.8 | 110.7695 | 10.7695 | 0.676 | 2.0392 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 4.4116 | 4.1 | 107.6 | 7.6 | 0.219 | 1.4228 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 4.1426 | 4.1 | 101.039 | 1.039 | 0.219 | 0.19452 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 3.2473 | 3.16 | 102.7627 | 2.7627 | 0.393 | 0.22214 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 3.1082 | 3.16 | 98.3608 | -1.6392 | 0.393 | -0.13181 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 4.7715 | 4.8 | 99.4062 | -0.59375 | 0.26 | -0.10962 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 0.9723 | 0.786 | 123.7023 | 23.7023 | 0.189 | 0.98571 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.3176 | 0.315 | 100.8254 | 0.8254 | 0.05 | 0.052 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.3931 | 0.315 | 124.7937 | 24.7937 | 0.05 | 1.562 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 12.7162 | 12.8 | 99.3453 | -0.65469 | 0.676 | -0.12396 | 0.1 | 3301 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 4.3792 | 4.1 | 106.8098 | 6.8098 | 0.219 | 1.2749 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 4.3723 | 4.1 | 106.6415 | 6.6415 | 0.219 | 1.2434 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-06-02 |  | 4.5118 | 4.8 | 93.9958 | -6.0042 | 0.26 | -1.1085 | 0.1 | 3301 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20153B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 0.7466 | 0.786 | 94.9873 | -5.0127 | 0.189 | -0.20847 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 4.7073 | 4.8 | 98.0688 | -1.9312 | 0.26 | -0.35654 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 0.7426 | 0.786 | 94.4784 | -5.5216 | 0.189 | -0.22963 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.2958 | 0.315 | 93.9048 | -6.0952 | 0.05 | -0.384 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.3021 | 0.315 | 95.9048 | -4.0952 | 0.05 | -0.258 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 0.7315 | 0.786 | 93.0662 | -6.9338 | 0.189 | -0.28836 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 12.8991 | 12.8 | 100.7742 | 0.77422 | 0.676 | 0.1466 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 13.1105 | 12.8 | 102.4258 | 2.4258 | 0.676 | 0.45932 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 4.0637 | 4.1 | 99.1146 | -0.88537 | 0.219 | -0.16575 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 3.2915 | 3.16 | 104.1614 | 4.1614 | 0.393 | 0.33461 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 4.5431 | 4.8 | 94.6479 | -5.3521 | 0.26 | -0.98808 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 3.2022 | 3.16 | 101.3354 | 1.3354 | 0.393 | 0.10738 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 0.7785 | 0.786 | 99.0458 | -0.9542 | 0.189 | -0.039683 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.2827 | 0.315 | 89.746 | -10.254 | 0.05 | -0.646 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 0.7688 | 0.786 | 97.8117 | -2.1883 | 0.189 | -0.091005 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-10-13 |  | 3.9067 | 4.1 | 95.2854 | -4.7146 | 0.219 | -0.88265 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20283A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-10-13 |  | 4.7547 | 4.8 | 99.0563 | -0.94375 | 0.26 | -0.17423 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20283A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.3077 | 0.315 | 97.6825 | -2.3175 | 0.05 | -0.146 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 4.3168 | 4.1 | 105.2878 | 5.2878 | 0.219 | 0.98995 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 4.22 | 4.1 | 102.9268 | 2.9268 | 0.219 | 0.54795 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2021-01-15 |  | 13.7942 | 12.8 | 107.7672 | 7.7672 | 0.676 | 1.4707 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21015A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 4.8067 | 4.8 | 100.1396 | 0.13958 | 0.26 | 0.025769 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-27 |  | 13.5683 | 12.8 | 106.0023 | 6.0023 | 0.676 | 1.1365 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21026B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 |  | 3.2738 | 3.16 | 103.6013 | 3.6013 | 0.393 | 0.28957 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 3.2899 | 3.16 | 104.1108 | 4.1108 | 0.393 | 0.33053 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 5.8339 | 5.58 | 104.5502 | 4.5502 | 0.385 | 0.65948 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 5.0267 | 5.36 | 93.7817 | -6.2183 | 0.452 | -0.73739 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 4.9187 | 4.8 | 102.4729 | 2.4729 | 0.26 | 0.45654 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 12.7871 | 12.8 | 99.8992 | -0.10078 | 0.676 | -0.019083 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 4.0834 | 4.1 | 99.5951 | -0.40488 | 0.219 | -0.075799 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 5.6317 | 5.58 | 100.9265 | 0.92652 | 0.385 | 0.13429 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 5.1909 | 5.36 | 96.8451 | -3.1549 | 0.452 | -0.37412 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 12.374 | 12.8 | 96.6719 | -3.3281 | 0.676 | -0.63018 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 3.8872 | 4.1 | 94.8098 | -5.1902 | 0.219 | -0.97169 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 3.1537 | 3.16 | 99.8006 | -0.19937 | 0.393 | -0.016031 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 2.8826 | 3.16 | 91.2215 | -8.7785 | 0.393 | -0.70585 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 12.9912 | 12.8 | 101.4937 | 1.4937 | 0.676 | 0.28284 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 |  | 4.5541 | 4.8 | 94.8771 | -5.1229 | 0.26 | -0.94577 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 4.7539 | 4.8 | 99.0396 | -0.96042 | 0.26 | -0.17731 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 5.7089 | 5.58 | 102.31 | 2.31 | 0.385 | 0.33481 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 5.629 | 5.58 | 100.8781 | 0.87814 | 0.385 | 0.12727 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 5.2009 | 5.36 | 97.0317 | -2.9683 | 0.452 | -0.35199 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 5.2557 | 5.36 | 98.0541 | -1.9459 | 0.452 | -0.23075 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 3.7322 | 4.1 | 91.0293 | -8.9707 | 0.219 | -1.6795 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 3.8764 | 4.1 | 94.5463 | -5.4537 | 0.219 | -1.021 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 13.0958 | 12.8 | 102.3109 | 2.3109 | 0.676 | 0.43757 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 3.1183 | 3.16 | 98.6804 | -1.3196 | 0.393 | -0.10611 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 4.6127 | 4.8 | 96.0979 | -3.9021 | 0.26 | -0.72038 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 3.075 | 3.16 | 97.3101 | -2.6899 | 0.393 | -0.21628 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 5.2683 | 5.36 | 98.2892 | -1.7108 | 0.452 | -0.20288 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-24 |  | 4.9076 | 4.8 | 102.2417 | 2.2417 | 0.26 | 0.41385 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 5.6795 | 5.58 | 101.7832 | 1.7832 | 0.385 | 0.25844 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 5.9926 | 5.58 | 107.3943 | 7.3943 | 0.385 | 1.0717 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-14 |  | 5.3325 | 5.36 | 99.4869 | -0.51306 | 0.452 | -0.060841 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21225A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 4.2962 | 4.1 | 104.7854 | 4.7854 | 0.219 | 0.89589 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 12.6001 | 12.8 | 98.4383 | -1.5617 | 0.676 | -0.29571 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 4.2607 | 4.1 | 103.9195 | 3.9195 | 0.219 | 0.73379 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 4.852 | 4.8 | 101.0833 | 1.0833 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-09-01 |  | 13.2448 | 12.8 | 103.475 | 3.475 | 0.676 | 0.65799 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21232A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 4.8344 | 4.8 | 100.7167 | 0.71667 | 0.26 | 0.13231 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-10-02 |  | 3.0952 | 3.16 | 97.9494 | -2.0506 | 0.393 | -0.16489 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 3.1409 | 3.16 | 99.3956 | -0.60443 | 0.393 | -0.048601 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 5.7432 | 5.58 | 102.9247 | 2.9247 | 0.385 | 0.4239 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 5.365 | 5.36 | 100.0933 | 0.093284 | 0.452 | 0.011062 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 5.7332 | 5.58 | 102.7455 | 2.7455 | 0.385 | 0.39792 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 5.3968 | 5.36 | 100.6866 | 0.68657 | 0.452 | 0.081416 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 4.1839 | 4.1 | 102.0463 | 2.0463 | 0.219 | 0.38311 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 3.8582 | 3.68 | 104.8424 | 4.8424 | 0.193 | 0.92332 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 3.9784 | 3.68 | 108.1087 | 8.1087 | 0.193 | 1.5461 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 0.4491 | 0.496 | 90.5444 | -9.4556 | 0.103 | -0.45534 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 0.5 | 0.496 | 100.8065 | 0.80645 | 0.103 | 0.038835 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-15 |  | 4.931 | 4.8 | 102.7292 | 2.7292 | 0.26 | 0.50385 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22014B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 5 | 5.36 | 93.2836 | -6.7164 | 0.452 | -0.79646 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 4.7 | 4.8 | 97.9167 | -2.0833 | 0.26 | -0.38462 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 5.7 | 5.58 | 102.1505 | 2.1505 | 0.385 | 0.31169 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 5.1 | 5.36 | 95.1493 | -4.8507 | 0.452 | -0.57522 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 5.7 | 5.58 | 102.1505 | 2.1505 | 0.385 | 0.31169 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 4.3 | 4.1 | 104.878 | 4.878 | 0.219 | 0.91324 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 3.9 | 3.68 | 105.9783 | 5.9783 | 0.193 | 1.1399 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 4.3 | 4.1 | 104.878 | 4.878 | 0.219 | 0.91324 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 4 | 3.68 | 108.6957 | 8.6957 | 0.193 | 1.658 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 5.1 | 4.8 | 106.25 | 6.25 | 0.26 | 1.1538 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 0.5 | 0.496 | 100.8065 | 0.80645 | 0.103 | 0.038835 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 4.9 | 4.8 | 102.0833 | 2.0833 | 0.26 | 0.38462 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 5.2 | 5.36 | 97.0149 | -2.9851 | 0.452 | -0.35398 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 0.4 | 0.496 | 80.6452 | -19.3548 | 0.103 | -0.93204 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 4.3 | 4.1 | 104.878 | 4.878 | 0.219 | 0.91324 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 3.9 | 3.68 | 105.9783 | 5.9783 | 0.193 | 1.1399 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 5.5 | 5.36 | 102.6119 | 2.6119 | 0.452 | 0.30973 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 4.1 | 3.68 | 111.413 | 11.413 | 0.193 | 2.1762 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 0.5 | 0.496 | 100.8065 | 0.80645 | 0.103 | 0.038835 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-06-22 |  | 4.2 | 4.1 | 102.439 | 2.439 | 0.219 | 0.45662 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22173A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 0.4 | 0.496 | 80.6452 | -19.3548 | 0.103 | -0.93204 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 4.9 | 4.8 | 102.0833 | 2.0833 | 0.26 | 0.38462 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 5.1 | 4.8 | 106.25 | 6.25 | 0.26 | 1.1538 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 5.6 | 5.58 | 100.3584 | 0.35842 | 0.385 | 0.051948 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-26 |  | 5.3 | 5.36 | 98.8806 | -1.1194 | 0.452 | -0.13274 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22207B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 5.2 | 5.36 | 97.0149 | -2.9851 | 0.452 | -0.35398 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-07-29 |  | 5.8 | 5.58 | 103.9427 | 3.9427 | 0.385 | 0.57143 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-07-29 |  | 5.8 | 5.58 | 103.9427 | 3.9427 | 0.385 | 0.57143 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-08-03 |  | 5.7 | 5.58 | 102.1505 | 2.1505 | 0.385 | 0.31169 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22214B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 4.4 | 4.1 | 107.3171 | 7.3171 | 0.219 | 1.3699 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 3.8 | 3.68 | 103.2609 | 3.2609 | 0.193 | 0.62176 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 3.9 | 4.1 | 95.122 | -4.878 | 0.219 | -0.91324 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 4.5 | 4.8 | 93.75 | -6.25 | 0.26 | -1.1538 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-15 |  | 3.9 | 3.68 | 105.9783 | 5.9783 | 0.193 | 1.1399 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22223B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 0.5 | 0.496 | 100.8065 | 0.80645 | 0.103 | 0.038835 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.4 | 0.496 | 80.6452 | -19.3548 | 0.103 | -0.93204 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 5.4 | 5.36 | 100.7463 | 0.74627 | 0.452 | 0.088496 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 5.3 | 5.58 | 94.9821 | -5.0179 | 0.385 | -0.72727 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 5.6 | 5.58 | 100.3584 | 0.35842 | 0.385 | 0.051948 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 3.2 | 3.09 | 103.5599 | 3.5599 | 0.208 | 0.52885 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 3.8 | 3.68 | 103.2609 | 3.2609 | 0.193 | 0.62176 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 3.1 | 3.09 | 100.3236 | 0.32362 | 0.208 | 0.048077 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 3.8 | 3.68 | 103.2609 | 3.2609 | 0.193 | 0.62176 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-16 |  | 0.4173 | 0.496 | 84.1331 | -15.8669 | 0.103 | -0.76408 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22320A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 6.3678 | 6.35 | 100.2803 | 0.28031 | 0.525 | 0.033905 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 5.2007 | 5.36 | 97.028 | -2.972 | 0.452 | -0.35243 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.4716 | 0.496 | 95.0806 | -4.9194 | 0.103 | -0.23689 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 6.5381 | 6.35 | 102.9622 | 2.9622 | 0.525 | 0.35829 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 5.4859 | 5.58 | 98.3136 | -1.6864 | 0.385 | -0.24442 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 3.9181 | 3.68 | 106.4701 | 6.4701 | 0.193 | 1.2337 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 3.2291 | 3.09 | 104.5016 | 4.5016 | 0.208 | 0.66875 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 3.022 | 3.09 | 97.7994 | -2.2006 | 0.208 | -0.32692 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 6.4688 | 6.35 | 101.8709 | 1.8709 | 0.525 | 0.22629 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-21 |  | 5.4024 | 5.36 | 100.791 | 0.79104 | 0.452 | 0.093805 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23052A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-21 |  | 3.937 | 3.68 | 106.9837 | 6.9837 | 0.193 | 1.3316 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23052A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.443 | 0.496 | 89.3145 | -10.6855 | 0.103 | -0.51456 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 6.2453 | 6.35 | 98.3512 | -1.6488 | 0.525 | -0.19943 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-03-22 |  | 5.9356 | 5.58 | 106.3728 | 6.3728 | 0.385 | 0.92364 | 0.1 | 3301 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23080A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 5.2229 | 5.36 | 97.4422 | -2.5578 | 0.452 | -0.30332 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 5.7091 | 5.58 | 102.3136 | 2.3136 | 0.385 | 0.33532 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.4708 | 0.496 | 94.9194 | -5.0806 | 0.103 | -0.24466 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 6.2776 | 5.58 | 112.5018 | 12.5018 | 0.385 | 1.8119 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 5.3687 | 5.36 | 100.1623 | 0.16231 | 0.452 | 0.019248 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 3.7661 | 3.68 | 102.3397 | 2.3397 | 0.193 | 0.44611 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 3.278 | 3.09 | 106.0841 | 6.0841 | 0.208 | 0.90385 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 3.4152 | 3.09 | 110.5243 | 10.5243 | 0.208 | 1.5635 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.4303 | 0.496 | 86.754 | -13.246 | 0.103 | -0.63786 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 3.9633 | 3.68 | 107.6984 | 7.6984 | 0.193 | 1.4679 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 6.2362 | 6.35 | 98.2079 | -1.7921 | 0.525 | -0.21676 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 0.491 | 0.496 | 98.9919 | -1.0081 | 0.103 | -0.048544 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 6.6944 | 6.35 | 105.4236 | 5.4236 | 0.525 | 0.656 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 5.3213 | 5.36 | 99.278 | -0.72201 | 0.452 | -0.085619 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 5.6967 | 5.58 | 102.0914 | 2.0914 | 0.385 | 0.30312 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 5.7596 | 5.36 | 107.4552 | 7.4552 | 0.452 | 0.88407 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 5.7868 | 5.58 | 103.7061 | 3.7061 | 0.385 | 0.53714 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 3.9564 | 3.68 | 107.5109 | 7.5109 | 0.193 | 1.4321 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 3.6619 | 3.68 | 99.5082 | -0.49185 | 0.193 | -0.093782 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 3.0522 | 3.09 | 98.7767 | -1.2233 | 0.208 | -0.18173 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 3.3177 | 3.09 | 107.3689 | 7.3689 | 0.208 | 1.0947 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 5.903 | 6.35 | 92.9606 | -7.0394 | 0.525 | -0.85143 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.4038 | 0.496 | 81.4113 | -18.5887 | 0.103 | -0.89515 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 5.4359 | 5.58 | 97.4176 | -2.5824 | 0.385 | -0.37429 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 6.1049 | 6.35 | 96.1402 | -3.8598 | 0.525 | -0.46686 | 0.1 | 3301 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A