## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-04 |  | 18.1634 | 19.2 | 94.601 | -5.399 | 2.5 | -0.41464 | 6 | 2504 |  |  |  | ug/L | T221 | ICPMS18275A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2770140 | 2018-10-10 |  | 13.1605 | 13 | 101.2346 | 1.2346 | 2.5 | 0.0642 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18283A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 |  | 96.5493 | 117 | 82.5208 | -17.4792 | 11.3 | -1.8098 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 |  | 18.8138 | 19.2 | 97.9885 | -2.0115 | 2.5 | -0.15448 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 |  | 11.6311 | 13 | 89.47 | -10.53 | 2.5 | -0.54756 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-25 |  | 101.0627 | 117 | 86.3784 | -13.6216 | 11.3 | -1.4104 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18296A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-26 |  | 172.0499 | 183 | 94.0163 | -5.9837 | 19.9 | -0.55026 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 |  | 155.2556 | 183 | 84.8391 | -15.1609 | 19.9 | -1.3942 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3100174 | 2018-11-20 |  | 25.9675 | 25.7 | 101.0409 | 1.0409 | 2.5 | 0.107 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18319A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-22 |  | 197.7732 | 183 | 108.0728 | 8.0728 | 19.9 | 0.74237 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18320A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-27 |  | 17.7537 | 19.2 | 92.4672 | -7.5328 | 2.5 | -0.57852 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18327A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 |  | 11.9667 | 13 | 92.0515 | -7.9485 | 2.5 | -0.41332 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3270026 | 2018-11-27 |  | 23.1494 | 25.7 | 90.0755 | -9.9245 | 2.5 | -1.0202 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18327A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 |  | 18.8585 | 19.2 | 98.2214 | -1.7786 | 2.5 | -0.1366 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 |  | 13.1667 | 13 | 101.2823 | 1.2823 | 2.5 | 0.06668 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3310050 | 2018-12-10 |  | 199.2326 | 183 | 108.8703 | 8.8703 | 19.9 | 0.81571 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18341A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3410005 | 2018-12-13 |  | 21.5393 | 19.2 | 112.1839 | 12.1839 | 2.5 | 0.93572 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18346A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 |  | 175.6667 | 183 | 95.9927 | -4.0073 | 19.9 | -0.36851 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 3540062 | 2019-02-08 |  | 19.8626 | 19.2 | 103.451 | 3.451 | 2.5 | 0.26504 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19038A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0520007 | 2019-02-22 |  | 14.3427 | 13 | 110.3285 | 10.3285 | 2.5 | 0.53708 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19052A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0570186 | 2019-03-01 |  | 25.8664 | 25.7 | 100.6475 | 0.64747 | 2.5 | 0.06656 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19059A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0660075 | 2019-03-15 |  | 96.3371 | 117 | 82.3394 | -17.6606 | 11.3 | -1.8286 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19071A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0640092 | 2019-03-20 |  | 188.9798 | 183 | 103.2677 | 3.2677 | 19.9 | 0.30049 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19074A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0730067 | 2019-03-22 |  | 13.5501 | 13 | 104.2315 | 4.2315 | 2.5 | 0.22004 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19078A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0780096 | 2019-03-28 |  | 195.7974 | 183 | 106.9931 | 6.9931 | 19.9 | 0.64309 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19085A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0860006 | 2019-03-28 |  | 5.8286 | 4.09 | 142.5086 | 42.5086 | 2.5 | 0.69544 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19085A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0800127 | 2019-03-28 |  | 107.2817 | 117 | 91.6938 | -8.3062 | 11.3 | -0.86003 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19085A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0870140 | 2019-04-03 |  | 13.2884 | 13 | 102.2185 | 2.2185 | 2.5 | 0.11536 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19088A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0920065 | 2019-04-05 |  | 16.8959 | 19.2 | 87.9995 | -12.0005 | 2.5 | -0.92164 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19093A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0940209 | 2019-04-09 |  | 12.6239 | 13 | 97.1069 | -2.8931 | 2.5 | -0.15044 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19095A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1060103 | 2019-04-17 |  | 18.3141 | 19.2 | 95.3859 | -4.6141 | 2.5 | -0.35436 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1010105 | 2019-04-18 |  | 192.1756 | 183 | 105.014 | 5.014 | 19.9 | 0.46109 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19107A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 0990128 | 2019-04-18 |  | 110.1698 | 117 | 94.1622 | -5.8378 | 11.3 | -0.60444 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19107A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1080305 | 2019-04-29 |  | 13.8226 | 13 | 106.3277 | 6.3277 | 2.5 | 0.32904 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1150184 | 2019-05-02 |  | 174.4191 | 183 | 95.311 | -4.689 | 19.9 | -0.4312 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19120A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1130095 | 2019-05-02 |  | 108.4362 | 117 | 92.6805 | -7.3195 | 11.3 | -0.75786 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19113A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1280117 | 2019-05-09 |  | 27.9021 | 25.7 | 108.5685 | 8.5685 | 2.5 | 0.88084 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19128A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1340212 | 2019-05-17 |  | 13.8612 | 13 | 106.6246 | 6.6246 | 2.5 | 0.34448 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19136A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1360139 | 2019-05-23 |  | 20.8625 | 19.2 | 108.6589 | 8.6589 | 2.5 | 0.665 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19141A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1290097 | 2019-05-24 |  | 173.1203 | 183 | 94.6013 | -5.3987 | 19.9 | -0.49647 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19142A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1410229 | 2019-05-24 |  | 25 | 25.7 | 97.2763 | -2.7237 | 2.5 | -0.28 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19142A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1490062 | 2019-05-30 |  | 14.1193 | 13 | 108.61 | 8.61 | 2.5 | 0.44772 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19144A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1430266 | 2019-06-04 |  | 192.9761 | 183 | 105.4514 | 5.4514 | 19.9 | 0.50131 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19155A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1550159 | 2019-06-11 |  | 19.0021 | 19.2 | 98.9693 | -1.0307 | 2.5 | -0.07916 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1570209 | 2019-06-11 |  | 19.0795 | 19.2 | 99.3724 | -0.6276 | 2.5 | -0.0482 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1640207 | 2019-06-18 |  | 24.023 | 25.7 | 93.4747 | -6.5253 | 2.5 | -0.6708 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19165A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1620136 | 2019-06-20 |  | 181.6538 | 183 | 99.2644 | -0.73563 | 19.9 | -0.067648 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19168A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1710257 | 2019-06-25 |  | 19.2535 | 19.2 | 100.2786 | 0.27865 | 2.5 | 0.0214 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1780227 | 2019-07-08 |  | 25.5914 | 25.7 | 99.5774 | -0.42257 | 2.5 | -0.04344 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19184A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1760173 | 2019-07-09 |  | 178.824 | 183 | 97.718 | -2.282 | 19.9 | -0.20985 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19189A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1830106 | 2019-07-09 |  | 103.6851 | 117 | 88.6197 | -11.3803 | 11.3 | -1.1783 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19189A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1840120 | 2019-07-09 |  | 25.1313 | 25.7 | 97.7872 | -2.2128 | 2.5 | -0.22748 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19189A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 1900100 | 2019-07-12 |  | 17.5398 | 19.2 | 91.3531 | -8.6469 | 2.5 | -0.66408 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19192A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2000016 | 2019-07-25 |  | 95.3399 | 117 | 81.4871 | -18.5129 | 11.3 | -1.9168 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19205A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2050046 | 2019-07-26 |  | 21.9267 | 19.2 | 114.2016 | 14.2016 | 2.5 | 1.0907 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19206A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2030079 | 2019-08-07 |  | 26.2506 | 25.7 | 102.1424 | 2.1424 | 2.5 | 0.22024 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19218A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2180150 | 2019-08-15 |  | 11.2559 | 13 | 86.5838 | -13.4162 | 2.5 | -0.69764 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19226A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2250166 | 2019-08-21 |  | 24.004 | 25.7 | 93.4008 | -6.5992 | 2.5 | -0.6784 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19231A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2270233 | 2019-08-22 |  | 95.6278 | 117 | 81.7332 | -18.2668 | 11.3 | -1.8913 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19232A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2390203 | 2019-08-30 |  | 22.4602 | 25.7 | 87.3938 | -12.6062 | 2.5 | -1.2959 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19240A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2410097 | 2019-09-06 |  | 106.2175 | 117 | 90.7842 | -9.2158 | 11.3 | -0.9542 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19246A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2470180 | 2019-09-10 |  | 178.5752 | 183 | 97.5821 | -2.4179 | 19.9 | -0.22235 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19248A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2480213 | 2019-09-18 |  | 108.5402 | 117 | 92.7694 | -7.2306 | 11.3 | -0.74865 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19255A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2560158 | 2019-09-19 |  | 11.5259 | 13 | 88.6608 | -11.3392 | 2.5 | -0.58964 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19256A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2600328 | 2019-09-24 |  | 157.9112 | 183 | 86.2903 | -13.7097 | 19.9 | -1.2607 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19261A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2620329 | 2019-09-25 |  | 116.6078 | 117 | 99.6648 | -0.33521 | 11.3 | -0.034708 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19267A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2019 | 2690145 | 2019-10-01 |  | 12.2902 | 13 | 94.54 | -5.46 | 2.5 | -0.28392 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19270A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 |  | 21.0891 | 22 | 95.8595 | -4.1405 | 2.5 | -0.36436 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2830131 | 2019-10-11 |  | 21.608 | 20.7 | 104.3865 | 4.3865 | 2.5 | 0.3632 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19282A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 |  | 100.5493 | 117 | 85.9396 | -14.0604 | 11.3 | -1.4558 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2910178 | 2019-10-24 |  | 164.749 | 183 | 90.0268 | -9.9732 | 19.9 | -0.91714 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19295A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 |  | 20.3756 | 22 | 92.6164 | -7.3836 | 2.5 | -0.64976 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2970173 | 2019-10-28 |  | 19.7595 | 20.7 | 95.4565 | -4.5435 | 2.5 | -0.3762 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19297A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3040163 | 2019-11-01 |  | 187.8751 | 183 | 102.664 | 2.664 | 19.9 | 0.24498 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19302A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 |  | 115.2141 | 117 | 98.4736 | -1.5264 | 11.3 | -0.15804 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3090147 | 2019-11-19 |  | 22.3052 | 25.7 | 86.7907 | -13.2093 | 2.5 | -1.3579 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19310A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3180078 | 2019-11-22 |  | 21.2436 | 22 | 96.5618 | -3.4382 | 2.5 | -0.30256 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19323A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-11-22 |  | 20.7943 | 20.7 | 100.4556 | 0.45556 | 2.5 | 0.03772 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19323A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3110129 | 2019-11-25 |  | 174.1389 | 183 | 95.1579 | -4.8421 | 19.9 | -0.44528 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19317A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3230099 | 2019-11-25 |  | 23.0143 | 25.7 | 89.5498 | -10.4502 | 2.5 | -1.0743 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19317A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3250088 | 2019-12-06 |  | 177.5607 | 183 | 97.0277 | -2.9723 | 19.9 | -0.27333 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19326A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3310060 | 2019-12-06 |  | 21.8483 | 20.7 | 105.5473 | 5.5473 | 2.5 | 0.45932 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19326A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3370105 | 2019-12-09 |  | 20.5155 | 22 | 93.2523 | -6.7477 | 2.5 | -0.5938 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19340A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3390130 | 2019-12-17 |  | 20.6432 | 22 | 93.8327 | -6.1673 | 2.5 | -0.54272 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 |  | 179.8547 | 183 | 98.2813 | -1.7187 | 19.9 | -0.15806 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3530005 | 2019-12-23 |  | 20.1935 | 22 | 91.7886 | -8.2114 | 2.5 | -0.7226 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-08 |  | 175.8587 | 183 | 96.0977 | -3.9023 | 19.9 | -0.35886 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20002A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 |  | 106.7898 | 117 | 91.2733 | -8.7267 | 11.3 | -0.90356 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0090083 | 2020-01-14 |  | 23.7796 | 25.7 | 92.5276 | -7.4724 | 2.5 | -0.76816 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20013A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 |  | 22.3055 | 22 | 101.3886 | 1.3886 | 2.5 | 0.1222 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 |  | 107.1035 | 117 | 91.5415 | -8.4585 | 11.3 | -0.8758 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 19.5555 | 20.7 | 94.471 | -5.529 | 2.5 | -0.4578 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20042A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0420076 | 2020-02-20 |  | 24.7329 | 25.7 | 96.237 | -3.763 | 2.5 | -0.38684 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20049A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0230066 | 2020-02-25 |  | 27.4618 | 25.7 | 106.8553 | 6.8553 | 2.5 | 0.70472 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T231 | ICPMS20055A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-25 |  | 19.0324 | 22 | 86.5109 | -13.4891 | 2.5 | -1.187 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20055A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0500059 | 2020-02-26 |  | 19.1299 | 20.7 | 92.415 | -7.585 | 2.5 | -0.62804 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20056A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0560053 | 2020-03-03 |  | 25.5541 | 25.7 | 99.4323 | -0.5677 | 2.5 | -0.05836 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 |  | 188.9298 | 183 | 103.2403 | 3.2403 | 19.9 | 0.29798 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0650087 | 2020-03-18 |  | 117.1154 | 117 | 100.0986 | 0.098632 | 11.3 | 0.010212 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20078A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0800006 | 2020-04-01 |  | 85.9009 | 117 | 73.4196 | -26.5804 | 11.3 | -2.7521 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20091A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0860001 | 2020-04-01 |  | 19.1725 | 20.7 | 92.6208 | -7.3792 | 2.5 | -0.611 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20091A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-04-16 |  | 211.1653 | 183 | 115.3909 | 15.3909 | 19.9 | 1.4153 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20106A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0730159 | 2020-04-16 |  | 22.5276 | 20.7 | 108.829 | 8.829 | 2.5 | 0.73104 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20106A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 |  | 111.838 | 117 | 95.588 | -4.412 | 11.3 | -0.45681 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 |  | 24.2167 | 22 | 110.0759 | 10.0759 | 2.5 | 0.88668 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1000065 | 2020-04-20 |  | 23.3378 | 20.7 | 112.743 | 12.743 | 2.5 | 1.0551 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20111A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 |  | 22.3619 | 22 | 101.645 | 1.645 | 2.5 | 0.14476 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1140085 | 2020-04-29 |  | 22.307 | 20.7 | 107.7633 | 7.7633 | 2.5 | 0.6428 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20120A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1070054 | 2020-05-05 |  | 188.5149 | 183 | 103.0136 | 3.0136 | 19.9 | 0.27713 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1200019 | 2020-05-05 |  | 184.9443 | 183 | 101.0625 | 1.0625 | 19.9 | 0.097704 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1280003 | 2020-05-09 |  | 187.5937 | 183 | 102.5102 | 2.5102 | 19.9 | 0.23084 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20129A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-06-03 |  | 21.5788 | 20.7 | 104.2454 | 4.2454 | 2.5 | 0.35152 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20154A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1400018 | 2020-06-29 |  | 22.8447 | 22 | 103.8395 | 3.8395 | 2.5 | 0.33788 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1550011 | 2020-06-29 |  | 22.1675 | 22 | 100.7614 | 0.76136 | 2.5 | 0.067 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1560169 | 2020-06-29 |  | 22.0647 | 22 | 100.2941 | 0.29409 | 2.5 | 0.02588 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1630145 | 2020-07-02 |  | 26.2684 | 25.7 | 102.2117 | 2.2117 | 2.5 | 0.22736 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20183A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1700253 | 2020-07-20 |  | 22.7064 | 22 | 103.2109 | 3.2109 | 2.5 | 0.28256 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20198A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 |  | 117.5565 | 117 | 100.4756 | 0.47564 | 11.3 | 0.049248 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1770246 | 2020-07-21 |  | 28.3096 | 25.7 | 110.1541 | 10.1541 | 2.5 | 1.0438 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20198A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1430102 | 2020-08-11 |  | 212.4822 | 183 | 116.1105 | 16.1105 | 19.9 | 1.4815 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20218B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1910113 | 2020-08-11 |  | 28.0903 | 25.7 | 109.3008 | 9.3008 | 2.5 | 0.95612 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20224A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 |  | 22.61 | 22 | 102.7727 | 2.7727 | 2.5 | 0.244 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-08-27 |  | 209.0616 | 183 | 114.2413 | 14.2413 | 19.9 | 1.3096 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20238A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 |  | 117.9602 | 117 | 100.8207 | 0.82068 | 11.3 | 0.084973 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 |  | 22.1021 | 22 | 100.4641 | 0.46409 | 2.5 | 0.04084 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2110030 | 2020-09-04 |  | 27.3208 | 25.7 | 106.3066 | 6.3066 | 2.5 | 0.64832 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20247A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2170035 | 2020-09-21 |  | 20.8984 | 20.7 | 100.9585 | 0.95845 | 2.5 | 0.07936 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20265A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2240092 | 2020-10-07 |  | 26.6993 | 25.7 | 103.8883 | 3.8883 | 2.5 | 0.39972 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20280A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2260122 | 2020-10-09 |  | 108.6836 | 117 | 92.892 | -7.108 | 11.3 | -0.73596 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20281A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2400048 | 2020-10-23 |  | 126.532 | 117 | 108.147 | 8.147 | 11.3 | 0.84354 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20297A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2390027 | 2020-10-24 |  | 29.7773 | 25.7 | 115.865 | 15.865 | 2.5 | 1.6309 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20296A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 |  | 192.1985 | 183 | 105.0265 | 5.0265 | 19.9 | 0.46224 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2610176 | 2020-11-02 |  | 21.6295 | 20.7 | 104.4903 | 4.4903 | 2.5 | 0.3718 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20307B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2540254 | 2020-11-03 |  | 107.5595 | 117 | 91.9312 | -8.0688 | 11.3 | -0.83544 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20307A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 |  | 190.324 | 183 | 104.0022 | 4.0022 | 19.9 | 0.36804 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2680088 | 2020-11-06 |  | 110.2995 | 117 | 94.2731 | -5.7269 | 11.3 | -0.59296 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 |  | 23.3273 | 22 | 106.0332 | 6.0332 | 2.5 | 0.53092 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2750112 | 2020-11-13 |  | 23.3903 | 20.7 | 112.9966 | 12.9966 | 2.5 | 1.0761 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20317A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2820106 | 2020-11-13 |  | 23.1809 | 20.7 | 111.985 | 11.985 | 2.5 | 0.99236 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20318A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 2320037 | 2020-11-16 |  | 22.2403 | 20.7 | 107.4411 | 7.4411 | 2.5 | 0.61612 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20321A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 |  | 22.4621 | 22 | 102.1005 | 2.1005 | 2.5 | 0.18484 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 |  | 109.0652 | 117 | 93.2181 | -6.7819 | 11.3 | -0.70219 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2960114 | 2020-12-31 |  | 21.7198 | 20.7 | 104.9266 | 4.9266 | 2.5 | 0.40792 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20356A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2890050 | 2020-12-31 |  | 10.9126 | 10.5 | 103.9295 | 3.9295 | 2.5 | 0.16504 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS20356A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 |  | 112.9673 | 117 | 96.5532 | -3.4468 | 11.3 | -0.35688 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 |  | 22.1969 | 20.7 | 107.2314 | 7.2314 | 2.5 | 0.59876 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3100152 | 2021-01-22 |  | 10.7446 | 10.5 | 102.3295 | 2.3295 | 2.5 | 0.09784 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21022A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3030154 | 2021-01-26 |  | 10.8508 | 10.5 | 103.341 | 3.341 | 2.5 | 0.14032 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21020A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 |  | 26.8803 | 25.7 | 104.5926 | 4.5926 | 2.5 | 0.47212 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21020A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3180092 | 2021-01-28 |  | 23.529 | 22 | 106.95 | 6.95 | 2.5 | 0.6116 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3240157 | 2021-01-28 |  | 11.5559 | 10.5 | 110.0562 | 10.0562 | 2.5 | 0.42236 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3230039 | 2021-01-29 |  | 28.0913 | 25.7 | 109.3047 | 9.3047 | 2.5 | 0.95652 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3300047 | 2021-02-16 |  | 22.4619 | 20.7 | 108.5116 | 8.5116 | 2.5 | 0.70476 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21040A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3350001 | 2021-02-19 |  | 22.2854 | 22 | 101.2973 | 1.2973 | 2.5 | 0.11416 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21047A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 |  | 251.9219 | 231 | 109.0571 | 9.0571 | 16.8 | 1.2454 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3450088 | 2021-03-01 |  | 22.4426 | 22 | 102.0118 | 2.0118 | 2.5 | 0.17704 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21056A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3500073 | 2021-03-01 |  | 11.3859 | 10.5 | 108.4371 | 8.4371 | 2.5 | 0.35436 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21056A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3630005 | 2021-03-03 |  | 21.6327 | 22 | 98.3305 | -1.6695 | 2.5 | -0.14692 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3640015 | 2021-03-03 |  | 13.7258 | 10.5 | 130.7219 | 30.7219 | 2.5 | 1.2903 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 123.792 | 117 | 105.8051 | 5.8051 | 11.3 | 0.60106 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 255.1693 | 231 | 110.4629 | 10.4629 | 16.8 | 1.4386 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 |  | 22.6691 | 22 | 103.0414 | 3.0414 | 2.5 | 0.26764 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0120031 | 2021-03-09 |  | 28.4905 | 25.7 | 110.858 | 10.858 | 2.5 | 1.1162 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21063A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 |  | 118.3376 | 117 | 101.1432 | 1.1432 | 11.3 | 0.11837 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0330077 | 2021-03-10 |  | 28.2386 | 25.7 | 109.8778 | 9.8778 | 2.5 | 1.0154 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21068A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0210054 | 2021-03-10 |  | 28.9414 | 25.7 | 112.6125 | 12.6125 | 2.5 | 1.2966 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 |  | 20.6669 | 22 | 93.9405 | -6.0595 | 2.5 | -0.53324 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-11 |  | 23.1069 | 20.7 | 111.6275 | 11.6275 | 2.5 | 0.96276 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21070A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0480038 | 2021-03-12 |  | 28.4666 | 25.7 | 110.765 | 10.765 | 2.5 | 1.1066 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21070A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 |  | 23.0166 | 20.7 | 111.1913 | 11.1913 | 2.5 | 0.92664 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0420166 | 2021-03-12 |  | 253.8354 | 231 | 109.8855 | 9.8855 | 16.8 | 1.3592 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21069A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0560226 | 2021-03-30 |  | 255.1882 | 231 | 110.4711 | 10.4711 | 16.8 | 1.4398 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21088A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0630014 | 2021-04-26 |  | 125.1797 | 117 | 106.9912 | 6.9912 | 11.3 | 0.72387 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-26 |  | 12.5407 | 10.5 | 119.4352 | 19.4352 | 2.5 | 0.81628 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0690088 | 2021-04-27 |  | 22.5976 | 20.7 | 109.1671 | 9.1671 | 2.5 | 0.75904 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21117A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-28 |  | 11.3718 | 10.5 | 108.3029 | 8.3029 | 2.5 | 0.34872 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21117A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 |  | 252.7098 | 231 | 109.3982 | 9.3982 | 16.8 | 1.2923 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0840106 | 2021-05-05 |  | 23.1292 | 20.7 | 111.7353 | 11.7353 | 2.5 | 0.97168 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21123A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-05-06 |  | 259.7768 | 231 | 112.4575 | 12.4575 | 16.8 | 1.7129 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21123A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-13 |  | 22.5599 | 22 | 102.545 | 2.545 | 2.5 | 0.22396 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21133A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0980125 | 2021-05-13 |  | 23.1164 | 20.7 | 111.6734 | 11.6734 | 2.5 | 0.96656 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21133A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1050214 | 2021-05-25 |  | 10.9426 | 10.5 | 104.2152 | 4.2152 | 2.5 | 0.17704 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 |  | 22.478 | 22 | 102.1727 | 2.1727 | 2.5 | 0.1912 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 0770038 | 2021-06-02 |  | 124.6296 | 117 | 106.521 | 6.521 | 11.3 | 0.67519 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21152A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1120199 | 2021-06-07 |  | 22.9745 | 20.7 | 110.9879 | 10.9879 | 2.5 | 0.9098 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21158A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 |  | 124.4159 | 117 | 106.3384 | 6.3384 | 11.3 | 0.65627 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1190109 | 2021-06-09 |  | 10.4136 | 10.5 | 99.1771 | -0.82286 | 2.5 | -0.03456 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21159A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-06-10 |  | 125.1013 | 117 | 106.9242 | 6.9242 | 11.3 | 0.71693 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21160A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1250004 | 2021-06-10 |  | 28.6453 | 25.7 | 111.4603 | 11.4603 | 2.5 | 1.1781 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21160A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1260129 | 2021-06-17 |  | 12.0903 | 10.5 | 115.1457 | 15.1457 | 2.5 | 0.63612 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21166A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1320162 | 2021-06-23 |  | 22.51 | 20.7 | 108.744 | 8.744 | 2.5 | 0.724 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21174A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1330239 | 2021-06-24 |  | 22.2015 | 22 | 100.9159 | 0.91591 | 2.5 | 0.0806 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21174B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1380139 | 2021-06-25 |  | 29.4995 | 25.7 | 114.784 | 14.784 | 2.5 | 1.5198 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21174B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1400338 | 2021-06-29 |  | 12.2766 | 10.5 | 116.92 | 16.92 | 2.5 | 0.71064 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21179A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 |  | 20.9525 | 20.7 | 101.2198 | 1.2198 | 2.5 | 0.101 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1530098 | 2021-07-07 |  | 21.7687 | 22 | 98.9486 | -1.0514 | 2.5 | -0.09252 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21188A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 |  | 249.2619 | 231 | 107.9056 | 7.9056 | 16.8 | 1.087 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1600024 | 2021-07-12 |  | 25.1569 | 22 | 114.3495 | 14.3495 | 2.5 | 1.2628 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21193A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1600035 | 2021-07-12 |  | 11.5855 | 10.5 | 110.3381 | 10.3381 | 2.5 | 0.4342 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21193A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1610179 | 2021-07-15 |  | 28.2442 | 25.7 | 109.8996 | 9.8996 | 2.5 | 1.0177 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21196A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1680018 | 2021-07-22 |  | 21.7744 | 22 | 98.9745 | -1.0255 | 2.5 | -0.09024 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21203A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 |  | 250.5575 | 231 | 108.4665 | 8.4665 | 16.8 | 1.1641 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1730218 | 2021-07-23 |  | 10.6089 | 10.5 | 101.0371 | 1.0371 | 2.5 | 0.04356 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21204A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1750332 | 2021-07-28 |  | 28.8231 | 25.7 | 112.1521 | 12.1521 | 2.5 | 1.2492 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21209A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 |  | 124.1526 | 117 | 106.1133 | 6.1133 | 11.3 | 0.63297 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1890249 | 2021-08-18 |  | 28.2808 | 25.7 | 110.042 | 10.042 | 2.5 | 1.0323 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21230B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 |  | 22.3779 | 22 | 101.7177 | 1.7177 | 2.5 | 0.15116 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 1960202 | 2021-08-27 |  | 268.7637 | 231 | 116.3479 | 16.3479 | 16.8 | 2.2478 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21238A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2020243 | 2021-08-30 |  | 28.8789 | 25.7 | 112.3693 | 12.3693 | 2.5 | 1.2716 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21242A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 |  | 116.5023 | 117 | 99.5746 | -0.42538 | 11.3 | -0.044044 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 |  | 21.6202 | 22 | 98.2736 | -1.7264 | 2.5 | -0.15192 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-09-14 |  | 20.4155 | 20.7 | 98.6256 | -1.3744 | 2.5 | -0.1138 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21257A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2100163 | 2021-09-14 |  | 256.45 | 231 | 111.0173 | 11.0173 | 16.8 | 1.5149 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21256A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2170003 | 2021-09-23 |  | 251.4601 | 231 | 108.8572 | 8.8572 | 16.8 | 1.2179 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21258A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2220178 | 2021-10-04 |  | 27.1335 | 25.7 | 105.5778 | 5.5778 | 2.5 | 0.5734 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21274A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2240198 | 2021-10-08 |  | 117.4049 | 117 | 100.3461 | 0.34607 | 11.3 | 0.035832 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21281A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2290121 | 2021-10-13 |  | 20.0416 | 20.7 | 96.8193 | -3.1807 | 2.5 | -0.26336 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2380348 | 2021-10-27 |  | 118.7395 | 117 | 101.4868 | 1.4868 | 11.3 | 0.15394 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21300A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2360118 | 2021-11-01 |  | 26.4633 | 25.7 | 102.97 | 2.97 | 2.5 | 0.30532 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21305A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2510433 | 2021-11-08 |  | 11.8918 | 10.5 | 113.2552 | 13.2552 | 2.5 | 0.55672 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21312A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2520501 | 2021-11-09 |  | 125.0501 | 117 | 106.8804 | 6.8804 | 11.3 | 0.7124 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21313A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2590006 | 2021-11-16 |  | 20.8507 | 20.7 | 100.728 | 0.72802 | 2.5 | 0.06028 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21320A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2310211 | 2021-11-16 |  | 257.1211 | 231 | 111.3078 | 11.3078 | 16.8 | 1.5548 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21320A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2580265 | 2021-11-16 |  | 257.3229 | 231 | 111.3952 | 11.3952 | 16.8 | 1.5668 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21320A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2660011 | 2021-11-24 |  | 130.5523 | 117 | 111.5832 | 11.5832 | 11.3 | 1.1993 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21328A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2640271 | 2021-11-24 |  | 13.1192 | 10.5 | 124.9448 | 24.9448 | 2.5 | 1.0477 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21328A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2790037 | 2021-12-02 |  | 21.7378 | 22 | 98.8082 | -1.1918 | 2.5 | -0.10488 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21336A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2790013 | 2021-12-02 |  | 21.4145 | 20.7 | 103.4517 | 3.4517 | 2.5 | 0.2858 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21336A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2800046 | 2021-12-02 |  | 20.5328 | 20.7 | 99.1923 | -0.80773 | 2.5 | -0.06688 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21336A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 2790034 | 2021-12-03 |  | 284.8553 | 231 | 123.314 | 23.314 | 16.8 | 3.2057 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21336A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2870243 | 2021-12-06 |  | 10.2021 | 8.67 | 117.6713 | 17.6713 | 2.5 | 0.61284 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21340A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2940108 | 2021-12-15 |  | 21.7315 | 20.7 | 104.9831 | 4.9831 | 2.5 | 0.4126 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2940002 | 2021-12-15 |  | 10.6483 | 10.5 | 101.4124 | 1.4124 | 2.5 | 0.05932 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3010096 | 2021-12-16 |  | 11.3793 | 10.5 | 108.3743 | 8.3743 | 2.5 | 0.35172 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21350A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3000133 | 2021-12-16 |  | 7.4727 | 8.67 | 86.1903 | -13.8097 | 2.5 | -0.47892 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21350A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3080206 | 2021-12-28 |  | 11.2745 | 10.5 | 107.3762 | 7.3762 | 2.5 | 0.3098 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21362A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3060209 | 2021-12-29 |  | 329.8755 | 275 | 119.9547 | 19.9547 | 14.6 | 3.7586 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21362A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3130184 | 2022-01-10 |  | 21.5356 | 20.7 | 104.0367 | 4.0367 | 2.5 | 0.33424 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22010A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3190108 | 2022-01-12 |  | 21.657 | 22 | 98.4409 | -1.5591 | 2.5 | -0.1372 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22011A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3220096 | 2022-01-13 |  | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3340034 | 2022-01-14 |  | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | 2.5 | -0.8 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22014A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3270288 | 2022-01-14 |  | 19 | 20.7 | 91.7874 | -8.2126 | 2.5 | -0.68 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22014A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3200088 | 2022-01-18 |  | 327 | 275 | 118.9091 | 18.9091 | 14.6 | 3.5616 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22018A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3430138 | 2022-01-19 |  | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | 2.5 | -0.4 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22019A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3410064 | 2022-01-19 |  | 271 | 231 | 117.316 | 17.316 | 16.8 | 2.381 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22018A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 2.5 | 0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22021A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3620335 | 2022-01-27 |  | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | 2.5 | -0.4 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3640134 | 2022-01-27 |  | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 2.5 | 0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0050041 | 2022-01-27 |  | 8 | 8.67 | 92.2722 | -7.7278 | 2.5 | -0.268 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 252 | 231 | 109.0909 | 9.0909 | 16.8 | 1.25 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0060146 | 2022-01-28 |  | 317 | 275 | 115.2727 | 15.2727 | 14.6 | 2.8767 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0120120 | 2022-02-07 |  | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22038A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0190121 | 2022-02-14 |  | 7 | 8.67 | 80.7382 | -19.2618 | 2.5 | -0.668 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22045A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0200051 | 2022-02-14 |  | 309 | 275 | 112.3636 | 12.3636 | 14.6 | 2.3288 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22045A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0250044 | 2022-02-15 |  | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | 2.5 | -0.4 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22046A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0380065 | 2022-02-23 |  | 20 | 20.7 | 96.6184 | -3.3816 | 2.5 | -0.28 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22054A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0390071 | 2022-02-24 |  | 308 | 275 | 112 | 12 | 14.6 | 2.2603 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22054A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0380061 | 2022-02-26 |  | 254 | 231 | 109.9567 | 9.9567 | 16.8 | 1.369 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22056A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0480131 | 2022-03-03 |  | 21 | 20.7 | 101.4493 | 1.4493 | 2.5 | 0.12 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0490003 | 2022-03-10 |  | 259 | 231 | 112.1212 | 12.1212 | 16.8 | 1.6667 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22068A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0540113 | 2022-03-15 |  | 322 | 275 | 117.0909 | 17.0909 | 14.6 | 3.2192 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22073A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0690224 | 2022-03-17 |  | 24 | 20.7 | 115.942 | 15.942 | 2.5 | 1.32 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0670123 | 2022-03-17 |  | 258 | 231 | 111.6883 | 11.6883 | 16.8 | 1.6071 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22075A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0760093 | 2022-03-23 |  | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 2.5 | 0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22082A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0770095 | 2022-03-23 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22082A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0830132 | 2022-03-30 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22089A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0880096 | 2022-03-31 |  | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 2.5 | 0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22090A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0820073 | 2022-03-31 |  | 249 | 231 | 107.7922 | 7.7922 | 16.8 | 1.0714 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22089A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0900127 | 2022-04-05 |  | 10 | 8.67 | 115.3403 | 15.3403 | 2.5 | 0.532 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22095A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0960123 | 2022-04-20 |  | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22110A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 0970128 | 2022-04-20 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22110A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1020024 | 2022-04-20 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22110A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1040103 | 2022-05-05 |  | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | 2.5 | -0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22125A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1090127 | 2022-05-06 |  | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22126A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1110197 | 2022-05-11 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22131A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1170082 | 2022-05-12 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22132A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1180143 | 2022-05-24 |  | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 2.5 | 0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1230094 | 2022-05-25 |  | 344 | 275 | 125.0909 | 25.0909 | 14.6 | 4.726 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22143A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1250162 | 2022-05-27 |  | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22147A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1320258 | 2022-06-01 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22152A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1370140 | 2022-06-02 |  | 23 | 22 | 104.5455 | 4.5455 | 2.5 | 0.4 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22153A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1380070 | 2022-06-03 |  | 323 | 275 | 117.4545 | 17.4545 | 14.6 | 3.2877 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22153A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1440210 | 2022-06-13 |  | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22164A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1460098 | 2022-06-28 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22179A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1520234 | 2022-06-30 |  | 24 | 22 | 109.0909 | 9.0909 | 2.5 | 0.8 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22180A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1580091 | 2022-07-02 |  | 268 | 231 | 116.0173 | 16.0173 | 16.8 | 2.2024 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22182A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1600025 | 2022-07-05 |  | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22186A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1660162 | 2022-07-12 |  | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22193A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1670120 | 2022-07-14 |  | 333 | 275 | 121.0909 | 21.0909 | 14.6 | 3.9726 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22194A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1740029 | 2022-07-19 |  | 23 | 22 | 104.5455 | 4.5455 | 2.5 | 0.4 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22200A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1730126 | 2022-07-20 |  | 276 | 231 | 119.4805 | 19.4805 | 16.8 | 2.6786 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22200A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1790078 | 2022-07-21 |  | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22201A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1810187 | 2022-07-23 |  | 347 | 275 | 126.1818 | 26.1818 | 14.6 | 4.9315 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22203A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1870090 | 2022-07-25 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22206A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1930200 | 2022-07-27 |  | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | 2.5 | -0.4 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22208A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1880163 | 2022-07-27 |  | 316 | 275 | 114.9091 | 14.9091 | 14.6 | 2.8082 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22207A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 1950119 | 2022-07-28 |  | 269 | 231 | 116.4502 | 16.4502 | 16.8 | 2.2619 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22209A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2000024 | 2022-07-28 |  | 8 | 8.67 | 92.2722 | -7.7278 | 2.5 | -0.268 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22209A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2020026 | 2022-07-28 |  | 329 | 275 | 119.6364 | 19.6364 | 14.6 | 3.6986 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22209A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2080416 | 2022-07-29 |  | 22 | 22 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22210A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2090181 | 2022-07-29 |  | 267 | 231 | 115.5844 | 15.5844 | 16.8 | 2.1429 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22210A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 250 | 231 | 108.2251 | 8.2251 | 16.8 | 1.131 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 350 | 275 | 127.2727 | 27.2727 | 14.6 | 5.137 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 21 | 20.7 | 101.4493 | 1.4493 | 2.5 | 0.12 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 274 | 231 | 118.6147 | 18.6147 | 16.8 | 2.5595 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 10 | 8.67 | 115.3403 | 15.3403 | 2.5 | 0.532 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 326 | 275 | 118.5455 | 18.5455 | 14.6 | 3.4932 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | 2.5 | -0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 23 | 20.7 | 111.1111 | 11.1111 | 2.5 | 0.92 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 22 | 20.7 | 106.2802 | 6.2802 | 2.5 | 0.52 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 9 | 8.67 | 103.8062 | 3.8062 | 2.5 | 0.132 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 9 | 8.24 | 109.2233 | 9.2233 | 2.5 | 0.304 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 167 | 142 | 117.6056 | 17.6056 | 9.08 | 2.7533 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 2.5 | 0.2 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-10-29 |  | 251 | 231 | 108.658 | 8.658 | 16.8 | 1.1905 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22301A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 8 | 8.24 | 97.0874 | -2.9126 | 2.5 | -0.096 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 145 | 142 | 102.1127 | 2.1127 | 9.08 | 0.3304 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 11 | 8.67 | 126.8743 | 26.8743 | 2.5 | 0.932 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 8 | 8.67 | 92.2722 | -7.7278 | 2.5 | -0.268 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 11.2883 | 10.5 | 107.5076 | 7.5076 | 2.5 | 0.31532 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 317.2149 | 275 | 115.3509 | 15.3509 | 14.6 | 2.8914 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 159.5325 | 142 | 112.3468 | 12.3468 | 9.08 | 1.9309 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 11.142 | 10.5 | 106.1143 | 6.1143 | 2.5 | 0.2568 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 6.8391 | 8.24 | 82.9988 | -17.0012 | 2.5 | -0.56036 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 308.5293 | 275 | 112.1925 | 12.1925 | 14.6 | 2.2965 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 6.8981 | 8.24 | 83.7148 | -16.2852 | 2.5 | -0.53676 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 147.4293 | 142 | 103.8235 | 3.8235 | 9.08 | 0.59794 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 261.416 | 231 | 113.1671 | 13.1671 | 16.8 | 1.8105 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 8.2163 | 8.24 | 99.7124 | -0.28762 | 2.5 | -0.00948 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 8.5172 | 8.67 | 98.2376 | -1.7624 | 2.5 | -0.06112 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 7.875 | 8.24 | 95.5704 | -4.4296 | 2.5 | -0.146 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 256.5285 | 231 | 111.0513 | 11.0513 | 16.8 | 1.5196 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 289.8612 | 275 | 105.4041 | 5.4041 | 14.6 | 1.0179 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 10.7377 | 10.5 | 102.2638 | 2.2638 | 2.5 | 0.09508 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-08 |  | 11.3887 | 10.5 | 108.4638 | 8.4638 | 2.5 | 0.35548 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 10.8953 | 8.67 | 125.6667 | 25.6667 | 2.5 | 0.89012 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 8.3171 | 8.24 | 100.9357 | 0.93568 | 2.5 | 0.03084 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 7.3268 | 8.24 | 88.9175 | -11.0825 | 2.5 | -0.36528 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 323.9513 | 275 | 117.8005 | 17.8005 | 14.6 | 3.3528 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 162.3481 | 142 | 114.3296 | 14.3296 | 9.08 | 2.241 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 254.3438 | 231 | 110.1055 | 10.1055 | 16.8 | 1.3895 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 249.8577 | 231 | 108.1635 | 8.1635 | 16.8 | 1.1225 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 154.8223 | 142 | 109.0298 | 9.0298 | 9.08 | 1.4121 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 10.7907 | 10.5 | 102.7686 | 2.7686 | 2.5 | 0.11628 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 9.153 | 8.67 | 105.5709 | 5.5709 | 2.5 | 0.1932 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 327.5285 | 275 | 119.1013 | 19.1013 | 14.6 | 3.5978 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 10.9738 | 10.5 | 104.5124 | 4.5124 | 2.5 | 0.18952 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 264.9517 | 231 | 114.6977 | 14.6977 | 16.8 | 2.0209 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 148.4245 | 142 | 104.5243 | 4.5243 | 9.08 | 0.70754 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 8.6844 | 8.67 | 100.1661 | 0.16609 | 2.5 | 0.00576 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 240.2564 | 231 | 104.0071 | 4.0071 | 16.8 | 0.55098 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 144.9137 | 142 | 102.0519 | 2.0519 | 9.08 | 0.32089 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 7.8346 | 8.24 | 95.0801 | -4.9199 | 2.5 | -0.16216 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 11.046 | 10.5 | 105.2 | 5.2 | 2.5 | 0.2184 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 6.7541 | 8.67 | 77.902 | -22.098 | 2.5 | -0.76636 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 7.6374 | 8.24 | 92.6869 | -7.3131 | 2.5 | -0.24104 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 170.7927 | 142 | 120.2765 | 20.2765 | 9.08 | 3.171 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-05-06 |  | 337.4836 | 275 | 122.7213 | 22.7213 | 14.6 | 4.2797 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23124A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-05-09 |  | 155.4661 | 142 | 109.4832 | 9.4832 | 9.08 | 1.4831 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23125B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 9.7177 | 8.67 | 112.0842 | 12.0842 | 2.5 | 0.41908 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 11.5955 | 10.5 | 110.4333 | 10.4333 | 2.5 | 0.4382 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 328.1292 | 275 | 119.3197 | 19.3197 | 14.6 | 3.639 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 11.2142 | 10.5 | 106.8019 | 6.8019 | 2.5 | 0.28568 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 8.7136 | 8.24 | 105.7476 | 5.7476 | 2.5 | 0.18944 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 161.9033 | 142 | 114.0164 | 14.0164 | 9.08 | 2.192 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 10.4327 | 10.5 | 99.359 | -0.64095 | 2.5 | -0.02692 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 313.088 | 275 | 113.8502 | 13.8502 | 14.6 | 2.6088 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 149.9514 | 142 | 105.5996 | 5.5996 | 9.08 | 0.8757 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 8.1848 | 8.24 | 99.3301 | -0.6699 | 2.5 | -0.02208 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 239.965 | 231 | 103.881 | 3.881 | 16.8 | 0.53363 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 10.2668 | 10.5 | 97.779 | -2.221 | 2.5 | -0.09328 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 8.726 | 8.24 | 105.8981 | 5.8981 | 2.5 | 0.1944 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 303.6759 | 275 | 110.4276 | 10.4276 | 14.6 | 1.9641 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 8.8281 | 8.24 | 107.1371 | 7.1371 | 2.5 | 0.23524 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 10.3849 | 10.5 | 98.9038 | -1.0962 | 2.5 | -0.04604 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 8.9023 | 8.67 | 102.6794 | 2.6794 | 2.5 | 0.09292 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 296.0036 | 275 | 107.6377 | 7.6377 | 14.6 | 1.4386 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 8.3515 | 8.24 | 101.3532 | 1.3532 | 2.5 | 0.0446 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 229.9585 | 231 | 99.5491 | -0.45087 | 16.8 | -0.061994 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-08-08 |  | 300.6687 | 275 | 109.3341 | 9.3341 | 14.6 | 1.7581 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23220A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 246.1177 | 231 | 106.5445 | 6.5445 | 16.8 | 0.89986 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 9.747 | 8.67 | 112.4221 | 12.4221 | 2.5 | 0.4308 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 311.542 | 275 | 113.288 | 13.288 | 14.6 | 2.5029 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 8.1818 | 8.24 | 99.2937 | -0.70631 | 2.5 | -0.02328 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 159.7998 | 142 | 112.5351 | 12.5351 | 9.08 | 1.9603 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 257.2504 | 231 | 111.3638 | 11.3638 | 16.8 | 1.5625 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-09-07 |  | 254.5989 | 231 | 110.216 | 10.216 | 16.8 | 1.4047 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23249A