## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 120.0152 | 118 | 101.7078 | 1.7078 | 5.95 | 0.33869 |  | 3413 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 28.2484 | 27.4 | 103.0964 | 3.0964 | 1.37 | 0.61927 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 28.8812 | 29 | 99.5903 | -0.40966 | 1.45 | -0.081931 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 29.0094 | 29 | 100.0324 | 0.032414 | 1.45 | 0.0064828 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 79.066 | 76.7 | 103.0847 | 3.0847 | 3.85 | 0.61455 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 79.3853 | 76.7 | 103.501 | 3.501 | 3.85 | 0.69748 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 27.1493 | 27.4 | 99.085 | -0.91496 | 1.37 | -0.18299 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 7.7164 | 8.29 | 93.0808 | -6.9192 | 0.4145 | -1.3838 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 8.1209 | 8.29 | 97.9602 | -2.0398 | 0.4145 | -0.40796 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-12 |  | 85.7587 | 89.8 | 95.4997 | -4.5003 | 4.49 | -0.90007 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 86.8175 | 89.8 | 96.6787 | -3.3213 | 4.49 | -0.66425 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 27.3041 | 27.4 | 99.65 | -0.35 | 1.37 | -0.07 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 |  | 114.9675 | 118 | 97.4301 | -2.5699 | 5.95 | -0.50966 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 8.5539 | 8.29 | 103.1834 | 3.1834 | 0.4145 | 0.63667 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 92.2388 | 89.8 | 102.7158 | 2.7158 | 4.49 | 0.54316 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 27.7882 | 27.4 | 101.4168 | 1.4168 | 1.37 | 0.28336 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-26 |  | 124.6178 | 118 | 105.6083 | 5.6083 | 5.95 | 1.1122 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 126.0446 | 118 | 106.8175 | 6.8175 | 5.95 | 1.352 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 29.5947 | 29 | 102.0507 | 2.0507 | 1.45 | 0.41014 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 28.1087 | 27.4 | 102.5865 | 2.5865 | 1.37 | 0.5173 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 28.7033 | 29 | 98.9769 | -1.0231 | 1.45 | -0.20462 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 75.9055 | 76.7 | 98.9641 | -1.0359 | 3.85 | -0.20636 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 75.7313 | 76.7 | 98.737 | -1.263 | 3.85 | -0.25161 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 92.1956 | 89.8 | 102.6677 | 2.6677 | 4.49 | 0.53354 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 8.5166 | 8.29 | 102.7334 | 2.7334 | 0.4145 | 0.54668 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 8.1215 | 8.29 | 97.9674 | -2.0326 | 0.4145 | -0.40651 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-24 |  | 87.4046 | 89.8 | 97.3325 | -2.6675 | 4.49 | -0.5335 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19169A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 27.2397 | 27.4 | 99.415 | -0.58504 | 1.37 | -0.11701 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 26.8542 | 27.4 | 98.008 | -1.992 | 1.37 | -0.39839 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 115.0776 | 118 | 97.5234 | -2.4766 | 5.95 | -0.49116 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 122.2469 | 118 | 103.5991 | 3.5991 | 5.95 | 0.71376 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 71.446 | 76.7 | 93.1499 | -6.8501 | 3.85 | -1.3647 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 28.6449 | 29 | 98.7755 | -1.2245 | 1.45 | -0.2449 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 28.4878 | 29 | 98.2338 | -1.7662 | 1.45 | -0.35324 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 73.4023 | 76.7 | 95.7005 | -4.2995 | 3.85 | -0.85655 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 8.3539 | 8.29 | 100.7708 | 0.77081 | 0.4145 | 0.15416 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 89.3513 | 89.8 | 99.5003 | -0.49967 | 4.49 | -0.099933 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 8.0321 | 8.29 | 96.889 | -3.111 | 0.4145 | -0.6222 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 94.4126 | 89.8 | 105.1365 | 5.1365 | 4.49 | 1.0273 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 26.27 | 27.4 | 95.8759 | -4.1241 | 1.37 | -0.82482 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 123.9878 | 118 | 105.0744 | 5.0744 | 5.95 | 1.0064 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 113.7382 | 118 | 96.3883 | -3.6117 | 5.95 | -0.71627 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 27.3651 | 27.4 | 99.8726 | -0.12737 | 1.37 | -0.025474 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 27.5217 | 27.4 | 100.4442 | 0.44416 | 1.37 | 0.088832 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 76.0038 | 76.7 | 99.0923 | -0.90769 | 3.85 | -0.18083 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 27.3331 | 27.4 | 99.7558 | -0.24416 | 1.37 | -0.048832 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 76.79 | 76.7 | 100.1173 | 0.11734 | 3.85 | 0.023377 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 91.7448 | 89.8 | 102.1657 | 2.1657 | 4.49 | 0.43314 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 94.6462 | 89.8 | 105.3967 | 5.3967 | 4.49 | 1.0793 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 51.5211 | 51.4 | 100.2356 | 0.2356 | 2.57 | 0.047121 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 52.7857 | 51.4 | 102.6959 | 2.6959 | 2.57 | 0.53918 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 26.0155 | 27.4 | 94.9471 | -5.0529 | 1.37 | -1.0106 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 25.946 | 27.4 | 94.6934 | -5.3066 | 1.37 | -1.0613 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 120.2786 | 118 | 101.931 | 1.931 | 5.95 | 0.38296 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 76.6306 | 76.7 | 99.9095 | -0.090482 | 3.85 | -0.018026 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 126.4797 | 118 | 107.1862 | 7.1862 | 5.95 | 1.4252 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 77.0843 | 76.7 | 100.501 | 0.50104 | 3.85 | 0.099818 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 27.0022 | 27.4 | 98.5482 | -1.4518 | 1.37 | -0.29036 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 27.3365 | 27.4 | 99.7682 | -0.23175 | 1.37 | -0.04635 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 51.6642 | 51.4 | 100.514 | 0.51401 | 2.57 | 0.1028 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 87.6809 | 89.8 | 97.6402 | -2.3598 | 4.49 | -0.47196 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 88.4889 | 89.8 | 98.54 | -1.46 | 4.49 | -0.292 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 51.0706 | 51.4 | 99.3591 | -0.64086 | 2.57 | -0.12817 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 118.6234 | 118 | 100.5283 | 0.52831 | 5.95 | 0.10477 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 27.9633 | 27.4 | 102.0558 | 2.0558 | 1.37 | 0.41117 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 28.1954 | 27.4 | 102.9029 | 2.9029 | 1.37 | 0.58058 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 76.2944 | 76.7 | 99.4712 | -0.52881 | 3.85 | -0.10535 | 0.1 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 27.7258 | 27.4 | 101.1891 | 1.1891 | 1.37 | 0.23781 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 27.8562 | 27.4 | 101.665 | 1.665 | 1.37 | 0.33299 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 118.985 | 118 | 100.8347 | 0.83475 | 5.95 | 0.16555 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 50.7449 | 51.4 | 98.7255 | -1.2745 | 2.57 | -0.2549 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 116.5548 | 118 | 98.7753 | -1.2247 | 5.95 | -0.24289 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 26.7871 | 27.4 | 97.7631 | -2.2369 | 1.37 | -0.44737 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 26.8707 | 27.4 | 98.0682 | -1.9318 | 1.37 | -0.38635 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 117.7325 | 118 | 99.7733 | -0.22669 | 5.95 | -0.044958 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 73.379 | 76.7 | 95.6701 | -4.3299 | 3.85 | -0.8626 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 74.5249 | 76.7 | 97.1641 | -2.8359 | 3.85 | -0.56496 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 27.3818 | 27.4 | 99.9336 | -0.066423 | 1.37 | -0.013285 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 27.2104 | 27.4 | 99.308 | -0.69197 | 1.37 | -0.13839 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 50.903 | 51.4 | 99.0331 | -0.96693 | 2.57 | -0.19339 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 92.356 | 89.8 | 102.8463 | 2.8463 | 4.49 | 0.56927 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 52.5827 | 51.4 | 102.301 | 2.301 | 2.57 | 0.46019 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 93.0512 | 89.8 | 103.6205 | 3.6205 | 4.49 | 0.7241 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 120.4143 | 118 | 102.046 | 2.046 | 5.95 | 0.40576 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 27.3194 | 27.4 | 99.7058 | -0.29416 | 1.37 | -0.058832 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 121.935 | 118 | 103.3347 | 3.3347 | 5.95 | 0.66134 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 28.3528 | 27.4 | 103.4774 | 3.4774 | 1.37 | 0.69547 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 79.6389 | 76.7 | 103.8317 | 3.8317 | 3.85 | 0.76335 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 |  | 28.2371 | 27.4 | 103.0551 | 3.0551 | 1.37 | 0.61102 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 27.7873 | 27.4 | 101.4135 | 1.4135 | 1.37 | 0.2827 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 77.2653 | 76.7 | 100.737 | 0.73703 | 3.85 | 0.14683 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 91.8942 | 89.8 | 102.3321 | 2.3321 | 4.49 | 0.46641 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 53.0996 | 51.4 | 103.3066 | 3.3066 | 2.57 | 0.66132 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 94.5928 | 89.8 | 105.3372 | 5.3372 | 4.49 | 1.0674 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 59.2173 | 58.3 | 101.5734 | 1.5734 | 2.915 | 0.31468 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 22.2985 | 21.5 | 103.714 | 3.714 | 1.63 | 0.48988 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 52.5595 | 51.4 | 102.2558 | 2.2558 | 2.57 | 0.45117 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 75.6879 | 76.7 | 98.6804 | -1.3196 | 3.85 | -0.26288 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 26.6592 | 27.4 | 97.2964 | -2.7036 | 1.37 | -0.54073 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 57.5676 | 58.3 | 98.7437 | -1.2563 | 2.915 | -0.25125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 21.3907 | 21.5 | 99.4916 | -0.50837 | 1.63 | -0.067055 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 25.8252 | 27.4 | 94.2526 | -5.7474 | 1.37 | -1.1495 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 |  | 78.6981 | 76.7 | 102.6051 | 2.6051 | 3.85 | 0.51899 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 93.3734 | 89.8 | 103.9793 | 3.9793 | 4.49 | 0.79586 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 50.1714 | 51.4 | 97.6097 | -2.3903 | 2.57 | -0.47805 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 73.0471 | 76.7 | 95.2374 | -4.7626 | 3.85 | -0.94881 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 51.8826 | 51.4 | 100.9389 | 0.93891 | 2.57 | 0.18778 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 89.9714 | 89.8 | 100.1909 | 0.19087 | 4.49 | 0.038174 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 58.964 | 58.3 | 101.1389 | 1.1389 | 2.915 | 0.22779 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 58.402 | 58.3 | 100.175 | 0.17496 | 2.915 | 0.034991 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 21.1104 | 21.5 | 98.1879 | -1.8121 | 1.63 | -0.23902 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 21.438 | 21.5 | 99.7116 | -0.28837 | 1.63 | -0.038037 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 28.1557 | 27.4 | 102.758 | 2.758 | 1.37 | 0.55161 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 27.5047 | 27.4 | 100.3821 | 0.38212 | 1.37 | 0.076423 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 77.7726 | 76.7 | 101.3984 | 1.3984 | 3.85 | 0.2786 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 91.4249 | 89.8 | 101.8095 | 1.8095 | 4.49 | 0.36189 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 50.1905 | 51.4 | 97.6469 | -2.3531 | 2.57 | -0.47062 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 91.2194 | 89.8 | 101.5806 | 1.5806 | 4.49 | 0.31612 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 51.3116 | 51.4 | 99.828 | -0.17198 | 2.57 | -0.034397 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 20.6244 | 21.5 | 95.9274 | -4.0726 | 1.63 | -0.53718 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 55.2105 | 58.3 | 94.7007 | -5.2993 | 2.915 | -1.0599 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 20.4173 | 21.5 | 94.9642 | -5.0358 | 1.63 | -0.66423 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 58.1836 | 58.3 | 99.8003 | -0.19966 | 2.915 | -0.039931 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 78.7831 | 76.7 | 102.7159 | 2.7159 | 3.85 | 0.54106 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 27.0751 | 27.4 | 98.8142 | -1.1858 | 1.37 | -0.23715 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 77.5447 | 76.7 | 101.1013 | 1.1013 | 3.85 | 0.2194 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 28.1851 | 27.4 | 102.8653 | 2.8653 | 1.37 | 0.57307 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 49.9468 | 51.4 | 97.1728 | -2.8272 | 2.57 | -0.56545 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 89.8173 | 89.8 | 100.0193 | 0.019265 | 4.49 | 0.003853 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 51.7723 | 51.4 | 100.7243 | 0.72432 | 2.57 | 0.14486 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 90.8139 | 89.8 | 101.1291 | 1.1291 | 4.49 | 0.22581 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 56.607 | 58.3 | 97.0961 | -2.9039 | 2.915 | -0.58079 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 21.87 | 21.5 | 101.7209 | 1.7209 | 1.63 | 0.22699 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 59.2073 | 58.3 | 101.5563 | 1.5563 | 2.915 | 0.31125 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-12-02 |  | 20.2527 | 21.5 | 94.1986 | -5.8014 | 1.63 | -0.76521 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21335B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 27.524 | 27.4 | 100.4526 | 0.45255 | 1.37 | 0.090511 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-22 |  | 52.2055 | 54 | 96.6769 | -3.3231 | 2.7 | -0.66463 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 53.6572 | 54 | 99.3652 | -0.63481 | 2.7 | -0.12696 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 45.5433 | 45.8 | 99.4395 | -0.56048 | 2.38 | -0.10786 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 49.8071 | 51.4 | 96.901 | -3.099 | 2.57 | -0.61981 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 43.6 | 45.8 | 95.1965 | -4.8035 | 2.38 | -0.92437 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 20.7 | 21.5 | 96.2791 | -3.7209 | 1.63 | -0.4908 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 51.1 | 51.4 | 99.4163 | -0.58366 | 2.57 | -0.11673 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 55.3 | 58.3 | 94.8542 | -5.1458 | 2.915 | -1.0292 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 21.8 | 21.5 | 101.3953 | 1.3953 | 1.63 | 0.18405 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 56.5 | 58.3 | 96.9125 | -3.0875 | 2.915 | -0.6175 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 27.7 | 27.4 | 101.0949 | 1.0949 | 1.37 | 0.21898 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 54.1 | 54 | 100.1852 | 0.18519 | 2.7 | 0.037037 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 27.7 | 27.4 | 101.0949 | 1.0949 | 1.37 | 0.21898 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 54.3 | 54 | 100.5556 | 0.55556 | 2.7 | 0.11111 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 52 | 51.4 | 101.1673 | 1.1673 | 2.57 | 0.23346 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 46.3 | 45.8 | 101.0917 | 1.0917 | 2.38 | 0.21008 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 48.4 | 51.4 | 94.1634 | -5.8366 | 2.57 | -1.1673 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 20.9 | 21.5 | 97.2093 | -2.7907 | 1.63 | -0.3681 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 44.8 | 45.8 | 97.8166 | -2.1834 | 2.38 | -0.42017 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 27.8 | 27.4 | 101.4599 | 1.4599 | 1.37 | 0.29197 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 53.3 | 54 | 98.7037 | -1.2963 | 2.7 | -0.25926 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 27.6 | 27.4 | 100.7299 | 0.72993 | 1.37 | 0.14599 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 55.7 | 58.3 | 95.5403 | -4.4597 | 2.915 | -0.89194 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 55.1 | 58.3 | 94.5111 | -5.4889 | 2.915 | -1.0978 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 20.8 | 21.5 | 96.7442 | -3.2558 | 1.63 | -0.42945 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 53.9 | 54 | 99.8148 | -0.18519 | 2.7 | -0.037037 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 45.9 | 45.8 | 100.2183 | 0.21834 | 2.38 | 0.042017 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 44 | 45.8 | 96.0699 | -3.9301 | 2.38 | -0.7563 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 52.1 | 51.4 | 101.3619 | 1.3619 | 2.57 | 0.27237 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 51.5 | 51.4 | 100.1946 | 0.19455 | 2.57 | 0.038911 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 20 | 21.5 | 93.0233 | -6.9767 | 1.63 | -0.92025 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 56.9 | 58.3 | 97.5986 | -2.4014 | 2.915 | -0.48027 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 55.7 | 58.3 | 95.5403 | -4.4597 | 2.915 | -0.89194 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 20.1 | 21.5 | 93.4884 | -6.5116 | 1.63 | -0.8589 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 53.2 | 54 | 98.5185 | -1.4815 | 2.7 | -0.2963 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 26.7 | 27.4 | 97.4453 | -2.5547 | 1.37 | -0.51095 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 54.2 | 54 | 100.3704 | 0.37037 | 2.7 | 0.074074 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 25.7 | 27.4 | 93.7956 | -6.2044 | 1.37 | -1.2409 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 49 | 51.4 | 95.3307 | -4.6693 | 2.57 | -0.93385 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 45.2 | 45.8 | 98.69 | -1.31 | 2.38 | -0.2521 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 52.1 | 51.4 | 101.3619 | 1.3619 | 2.57 | 0.27237 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 45.5 | 45.8 | 99.345 | -0.65502 | 2.38 | -0.12605 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 21.3 | 21.5 | 99.0698 | -0.93023 | 1.63 | -0.1227 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 56.1 | 58.3 | 96.2264 | -3.7736 | 2.915 | -0.75472 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 55.6 | 58.3 | 95.3688 | -4.6312 | 2.915 | -0.92624 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 57.8 | 60.5 | 95.5372 | -4.4628 | 3.025 | -0.89256 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 52.7 | 54 | 97.5926 | -2.4074 | 2.7 | -0.48148 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 58.1 | 60.5 | 96.0331 | -3.9669 | 3.025 | -0.79339 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-08 |  | 52.4 | 54 | 97.037 | -2.963 | 2.7 | -0.59259 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22312B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 43.5445 | 45.8 | 95.0753 | -4.9247 | 2.38 | -0.94769 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 77.8907 | 79.4 | 98.0991 | -1.9009 | 4.25 | -0.35513 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 20.3391 | 21.5 | 94.6005 | -5.3995 | 1.63 | -0.71221 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 43.7954 | 45.8 | 95.6231 | -4.3769 | 2.38 | -0.84227 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 20.7271 | 21.5 | 96.4051 | -3.5949 | 1.63 | -0.47417 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 52.8338 | 54 | 97.8404 | -2.1596 | 2.7 | -0.43193 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 78.8847 | 79.4 | 99.351 | -0.64899 | 4.25 | -0.12125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 56.9081 | 58.3 | 97.6125 | -2.3875 | 2.915 | -0.4775 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 55.8496 | 58.3 | 95.7969 | -4.2031 | 2.915 | -0.84062 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 53.2334 | 54 | 98.5804 | -1.4196 | 2.7 | -0.28393 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 60.0393 | 60.5 | 99.2385 | -0.76149 | 3.025 | -0.1523 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 57.6564 | 60.5 | 95.2998 | -4.7002 | 3.025 | -0.94003 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 77.3889 | 79.4 | 97.4671 | -2.5329 | 4.25 | -0.4732 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 41.4215 | 45.8 | 90.44 | -9.56 | 2.38 | -1.8397 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 75.4185 | 79.4 | 94.9855 | -5.0145 | 4.25 | -0.93682 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 21.1136 | 21.5 | 98.2028 | -1.7972 | 1.63 | -0.23706 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 56.6608 | 58.3 | 97.1883 | -2.8117 | 2.915 | -0.56233 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 44.4713 | 45.8 | 97.0989 | -2.9011 | 2.38 | -0.55828 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 58.4837 | 58.3 | 100.3151 | 0.31509 | 2.915 | 0.063019 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 20.1878 | 21.5 | 93.8967 | -6.1033 | 1.63 | -0.80503 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 51.069 | 54 | 94.5722 | -5.4278 | 2.7 | -1.0856 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 57.4592 | 60.5 | 94.9739 | -5.0261 | 3.025 | -1.0052 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 60.1133 | 60.5 | 99.3608 | -0.63917 | 3.025 | -0.12783 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 43.3587 | 45.8 | 94.6697 | -5.3303 | 2.38 | -1.0258 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 52.2717 | 54 | 96.7994 | -3.2006 | 2.7 | -0.64011 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 77.7004 | 79.4 | 97.8594 | -2.1406 | 4.25 | -0.39991 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 44.0743 | 45.8 | 96.2321 | -3.7679 | 2.38 | -0.72508 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 75.7802 | 79.4 | 95.4411 | -4.5589 | 4.25 | -0.85172 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 20.6936 | 21.5 | 96.2493 | -3.7507 | 1.63 | -0.49472 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 56.291 | 58.3 | 96.554 | -3.446 | 2.915 | -0.68919 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 22.4979 | 21.5 | 104.6414 | 4.6414 | 1.63 | 0.61221 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 54.4638 | 58.3 | 93.4199 | -6.5801 | 2.915 | -1.316 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 53.4184 | 54 | 98.923 | -1.077 | 2.7 | -0.21541 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 52.8222 | 54 | 97.8189 | -2.1811 | 2.7 | -0.43622 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 59.7445 | 60.5 | 98.7512 | -1.2488 | 3.025 | -0.24975 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 61.8306 | 60.5 | 102.1993 | 2.1993 | 3.025 | 0.43987 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 77.7418 | 79.4 | 97.9116 | -2.0884 | 4.25 | -0.39016 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 45.1709 | 45.8 | 98.6264 | -1.3736 | 2.38 | -0.26433 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 56.5042 | 58.3 | 96.9197 | -3.0803 | 2.915 | -0.61605 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 75.3507 | 79.4 | 94.9001 | -5.0999 | 4.25 | -0.95278 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A