## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 2550006 | 2018-10-23 |  | 0.0879 | 0.091 | 96.5934 | -3.4066 | 0.036 | -0.086111 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M210 | BRIC18288A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 2260150 | 2018-10-26 |  | 0.2706 | 0.283 | 95.6184 | -4.3816 | 0.068 | -0.18235 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M216 | BRIC18255A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 2330198 | 2018-11-16 |  | 0.0844 | 0.091 | 92.7473 | -7.2527 | 0.036 | -0.18333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M210 | BRIC18264A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 2490025 | 2018-12-12 |  | 0.1354 | 0.134 | 101.0448 | 1.0448 | 0.062 | 0.022581 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC18282A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-12-18 |  | 0.1256 | 0.134 | 93.7313 | -6.2687 | 0.062 | -0.13548 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC18345A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-12-19 |  | 0.1595 | 0.183 | 87.1585 | -12.8415 | 0.189 | -0.12434 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC18345A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-12-20 |  | 0.1009 | 0.091 | 110.8791 | 10.8791 | 0.036 | 0.275 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M210 | BRIC18332A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-12-21 |  | 0.1645 | 0.183 | 89.8907 | -10.1093 | 0.189 | -0.097884 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC18332A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 3100177 | 2019-03-07 |  | 0.2281 | 0.25 | 91.24 | -8.76 | 0.042 | -0.52143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC18345B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2960206 | 2019-03-08 |  | 0.1403 | 0.134 | 104.7015 | 4.7015 | 0.062 | 0.10161 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19028A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 3180065 | 2019-03-08 |  | 0.1761 | 0.183 | 96.2295 | -3.7705 | 0.189 | -0.036508 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19028A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 3320103 | 2019-03-12 |  | 0.1777 | 0.183 | 97.1038 | -2.8962 | 0.189 | -0.028042 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19064A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 3270027 | 2019-03-12 |  | 0.2297 | 0.25 | 91.88 | -8.12 | 0.042 | -0.48333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC19064A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 3400025 | 2019-03-15 |  | 0.2512 | 0.265 | 94.7925 | -5.2075 | 0.037 | -0.37297 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19066A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-03-26 |  | 0.2497 | 0.265 | 94.2264 | -5.7736 | 0.037 | -0.41351 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19071A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-04-03 |  | 0.088 | 0.101 | 87.1287 | -12.8713 | 0.049 | -0.26531 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19084B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-04-09 |  | 0.1453 | 0.134 | 108.4328 | 8.4328 | 0.062 | 0.18226 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19087A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-04-10 |  | 0.0867 | 0.101 | 85.8416 | -14.1584 | 0.049 | -0.29184 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19094A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-04-11 |  | 0.1386 | 0.134 | 103.4328 | 3.4328 | 0.062 | 0.074194 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19094A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-16 |  | 0.0851 | 0.101 | 84.2574 | -15.7426 | 0.049 | -0.32449 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19098A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-17 |  | 0.1707 | 0.183 | 93.2787 | -6.7213 | 0.189 | -0.065079 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19098A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-25 |  | 0.1363 | 0.134 | 101.7164 | 1.7164 | 0.062 | 0.037097 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19106B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-09 |  | 0.1749 | 0.183 | 95.5738 | -4.4262 | 0.189 | -0.042857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19119A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-05-14 |  | 0.1369 | 0.134 | 102.1642 | 2.1642 | 0.062 | 0.046774 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19122A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-06-18 |  | 0.1685 | 0.183 | 92.0765 | -7.9235 | 0.189 | -0.07672 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19141A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-07-03 |  | 0.1691 | 0.183 | 92.4044 | -7.5956 | 0.189 | -0.073545 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19163A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-07-03 |  | 0.2203 | 0.25 | 88.12 | -11.88 | 0.042 | -0.70714 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC19163A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-07-09 | E | 0.2263 | 0.25 | 90.52 | -9.48 | 0.042 | -0.56429 | 0.01 | 3166 | Result may be affected by interference |  |  | mg/L | M220 | BRIC19176A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-07-09 |  | 0.2512 | 0.265 | 94.7925 | -5.2075 | 0.037 | -0.37297 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19176A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1620135 | 2019-07-25 |  | 0.2276 | 0.25 | 91.04 | -8.96 | 0.042 | -0.53333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC19192A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-07-30 |  | 0.2504 | 0.265 | 94.4906 | -5.5094 | 0.037 | -0.39459 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19199A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-08-16 |  | 0.2192 | 0.25 | 87.68 | -12.32 | 0.042 | -0.73333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC19205A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-09-05 |  | 0.2709 | 0.283 | 95.7244 | -4.2756 | 0.068 | -0.17794 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M216 | BRIC19232A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-09-05 |  | 0.2513 | 0.265 | 94.8302 | -5.1698 | 0.037 | -0.37027 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19232A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-09-11 |  | 0.2734 | 0.283 | 96.6078 | -3.3922 | 0.068 | -0.14118 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M216 | BRIC19238A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-09-11 |  | 0.2503 | 0.265 | 94.4528 | -5.5472 | 0.037 | -0.3973 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19238A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-09-26 |  | 0.0816 | 0.101 | 80.7921 | -19.2079 | 0.049 | -0.39592 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19253A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-09-27 |  | 0.2749 | 0.283 | 97.1378 | -2.8622 | 0.068 | -0.11912 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M216 | BRIC19260A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-10-02 |  | 0.0917 | 0.101 | 90.7921 | -9.2079 | 0.049 | -0.1898 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19268A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-10-08 |  | 0.1367 | 0.134 | 102.0149 | 2.0149 | 0.062 | 0.043548 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19274A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-10-08 |  | 0.274 | 0.283 | 96.8198 | -3.1802 | 0.068 | -0.13235 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M216 | BRIC19274A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-10-17 |  | 0.0846 | 0.101 | 83.7624 | -16.2376 | 0.049 | -0.33469 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19274B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-31 |  | 0.1342 | 0.134 | 100.1493 | 0.14925 | 0.062 | 0.0032258 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19276A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-11-06 |  | 0.0454 | 0.055 | 82.5455 | -17.4545 | 0.03 | -0.32 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC19298A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-11-07 |  | 0.0825 | 0.101 | 81.6832 | -18.3168 | 0.049 | -0.37755 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19308A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-12-04 |  | 0.1451 | 0.183 | 79.2896 | -20.7104 | 0.189 | -0.20053 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19336A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-12-12 |  | 0.1463 | 0.183 | 79.9454 | -20.0546 | 0.189 | -0.19418 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19336B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-12-13 |  | 0.0372 | 0.055 | 67.6364 | -32.3636 | 0.03 | -0.59333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC19336B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-12-30 |  | 0.2048 | 0.25 | 81.92 | -18.08 | 0.042 | -1.0762 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC19338A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-12-31 |  | 0.1492 | 0.183 | 81.5301 | -18.4699 | 0.189 | -0.17884 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19338A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-10 |  | 0.2246 | 0.265 | 84.7547 | -15.2453 | 0.037 | -1.0919 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC20008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3310058 | 2020-01-14 |  | 0.1439 | 0.183 | 78.6339 | -21.3661 | 0.189 | -0.20688 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19364A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3370102 | 2020-01-15 |  | 0.226 | 0.265 | 85.283 | -14.717 | 0.037 | -1.0541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19364A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3230098 | 2020-01-30 |  | 0.1922 | 0.25 | 76.88 | -23.12 | 0.042 | -1.3762 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC20023A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-02-12 |  | 0.1497 | 0.18 | 83.1667 | -16.8333 | 0.171 | -0.17719 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC20042A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-03-17 |  | 0.1379 | 0.18 | 76.6111 | -23.3889 | 0.171 | -0.2462 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC20057A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-03-18 |  | 0.069 | 0.101 | 68.3168 | -31.6832 | 0.049 | -0.65306 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC20057A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-04-03 |  | 0.0387 | 0.055 | 70.3636 | -29.6364 | 0.03 | -0.54333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-04-17 |  | 0.0874 | 0.101 | 86.5347 | -13.4653 | 0.049 | -0.27755 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC20091A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-04-23 |  | 0.0775 | 0.101 | 76.7327 | -23.2673 | 0.049 | -0.47959 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M222 | BRIC20114A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-24 |  | 0.1778 | 0.183 | 97.1585 | -2.8415 | 0.189 | -0.027513 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC20114A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-24 |  | 0.1781 | 0.183 | 97.3224 | -2.6776 | 0.189 | -0.025926 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC20114A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-24 |  | 0.0864 | 0.101 | 85.5446 | -14.4554 | 0.049 | -0.29796 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC20114A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-24 |  | 0.0447 | 0.055 | 81.2727 | -18.7273 | 0.03 | -0.34333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20114A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-04-24 |  | 0.0444 | 0.055 | 80.7273 | -19.2727 | 0.03 | -0.35333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20114A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-12 |  | 0.0489 | 0.055 | 88.9091 | -11.0909 | 0.03 | -0.20333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20119A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1330127 | 2020-05-28 |  | 0.1752 | 0.183 | 95.7377 | -4.2623 | 0.189 | -0.04127 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC_20148A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-28 |  | 0.2239 | 0.25 | 89.56 | -10.44 | 0.042 | -0.62143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC_20148A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-07-17 |  | 0.177 | 0.183 | 96.7213 | -3.2787 | 0.189 | -0.031746 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC_20154A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-07-22 |  | 0.249 | 0.265 | 93.9623 | -6.0377 | 0.037 | -0.43243 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_20161A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-07-28 |  | 0.2207 | 0.25 | 88.28 | -11.72 | 0.042 | -0.69762 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC_20162A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-08-26 | E | 0.2259 | 0.25 | 90.36 | -9.64 | 0.042 | -0.57381 | 0.01 | 3166 | Value extrapolated at low end |  |  | mg/L | M220 | BRIC_20218A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-09-03 |  | 0.1762 | 0.18 | 97.8889 | -2.1111 | 0.171 | -0.022222 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20232A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-09-09 |  | 0.2582 | 0.265 | 97.434 | -2.566 | 0.037 | -0.18378 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_20238A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-10-02 |  | 0.1698 | 0.18 | 94.3333 | -5.6667 | 0.171 | -0.059649 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20252A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-10-09 |  | 0.256 | 0.265 | 96.6038 | -3.3962 | 0.037 | -0.24324 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_20282A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-10-10 |  | 0.0856 | 0.101 | 84.7525 | -15.2475 | 0.049 | -0.31429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20282A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-10-22 |  | 0.175 | 0.18 | 97.2222 | -2.7778 | 0.171 | -0.02924 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20289B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-10-23 |  | 0.0903 | 0.101 | 89.4059 | -10.5941 | 0.049 | -0.21837 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20294A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-10-27 |  | 0.1775 | 0.18 | 98.6111 | -1.3889 | 0.171 | -0.01462 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20296A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-29 |  | 0.0516 | 0.055 | 93.8182 | -6.1818 | 0.03 | -0.11333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20302A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-30 |  | 0.0917 | 0.101 | 90.7921 | -9.2079 | 0.049 | -0.1898 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20302A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-10 |  | 0.0507 | 0.055 | 92.1818 | -7.8182 | 0.03 | -0.14333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20309A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-18 |  | 0.0887 | 0.101 | 87.8218 | -12.1782 | 0.049 | -0.25102 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20317A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-19 |  | 0.043 | 0.044 | 97.7273 | -2.2727 | 0.007 | -0.14286 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_20317A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-23 |  | 0.0509 | 0.055 | 92.5455 | -7.4545 | 0.03 | -0.13667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20325A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-11-24 |  | 0.0426 | 0.044 | 96.8182 | -3.1818 | 0.007 | -0.2 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_20325A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-09 |  | 0.0486 | 0.055 | 88.3636 | -11.6364 | 0.03 | -0.21333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20328A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3150098 | 2020-12-23 |  | 0.0391 | 0.044 | 88.8636 | -11.1364 | 0.007 | -0.7 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_20357A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 0.4294 | 0.44 | 97.5909 | -2.4091 | 0.088 | -0.12045 | 0.01 | 3166 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L | M232 | BRIC_21005A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-26 |  | 0.4105 | 0.44 | 93.2955 | -6.7045 | 0.088 | -0.33523 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21021A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-27 |  | 0.0353 | 0.044 | 80.2273 | -19.7727 | 0.007 | -1.2429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21021A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-05 |  | 0.2269 | 0.265 | 85.6226 | -14.3774 | 0.037 | -1.0297 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21033A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-12 |  | 0.2237 | 0.265 | 84.4151 | -15.5849 | 0.037 | -1.1162 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-12 |  | 0.1446 | 0.18 | 80.3333 | -19.6667 | 0.171 | -0.20702 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-03-02 |  | 0.1446 | 0.18 | 80.3333 | -19.6667 | 0.171 | -0.20702 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21053A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-05 | E | 0.0622 | 0.101 | 61.5842 | -38.4158 | 0.049 | -0.79184 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21062A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-06-08 |  | 0.0452 | 0.055 | 82.1818 | -17.8182 | 0.03 | -0.32667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21158A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-06-28 |  | 0.0824 | 0.101 | 81.5842 | -18.4158 | 0.049 | -0.37959 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21174A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-06-29 |  | 0.0355 | 0.044 | 80.6818 | -19.3182 | 0.007 | -1.2143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21174A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-06-30 |  | 0.0889 | 0.101 | 88.0198 | -11.9802 | 0.049 | -0.24694 | 0.01 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | M222 | BRIC_21130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-06-30 |  | 0.0464 | 0.055 | 84.3636 | -15.6364 | 0.03 | -0.28667 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-07-01 |  | 0.0829 | 0.101 | 82.0792 | -17.9208 | 0.049 | -0.36939 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-07-01 |  | 0.0439 | 0.055 | 79.8182 | -20.1818 | 0.03 | -0.37 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-07-22 |  | 0.0346 | 0.044 | 78.6364 | -21.3636 | 0.007 | -1.3429 | 0.01 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | M230 | BRIC_21180A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-07-23 |  | 0.0434 | 0.055 | 78.9091 | -21.0909 | 0.03 | -0.38667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21180A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-07-27 |  | 0.4121 | 0.44 | 93.6591 | -6.3409 | 0.088 | -0.31705 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21203A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-07-30 |  | 0.0352 | 0.044 | 80 | -20 | 0.007 | -1.2571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21204A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-08-04 |  | 0.415 | 0.44 | 94.3182 | -5.6818 | 0.088 | -0.28409 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21216A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-08-12 |  | 0.0361 | 0.044 | 82.0455 | -17.9545 | 0.007 | -1.1286 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-08-25 |  | 0.2449 | 0.265 | 92.4151 | -7.5849 | 0.037 | -0.54324 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21217A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-09-01 |  | 0.2427 | 0.265 | 91.5849 | -8.4151 | 0.037 | -0.6027 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21235A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-09-10 |  | 0.1697 | 0.18 | 94.2778 | -5.7222 | 0.171 | -0.060234 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21243B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-09-24 |  | 0.4227 | 0.44 | 96.0682 | -3.9318 | 0.088 | -0.19659 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21245A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-09-29 |  | 0.2588 | 0.265 | 97.6604 | -2.3396 | 0.037 | -0.16757 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21266A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-09-29 |  | 0.1756 | 0.18 | 97.5556 | -2.4444 | 0.171 | -0.025731 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21266A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-09-30 |  | 0.4215 | 0.44 | 95.7955 | -4.2045 | 0.088 | -0.21023 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21273A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-10-02 |  | 0.2561 | 0.265 | 96.6415 | -3.3585 | 0.037 | -0.24054 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M224 | BRIC_21274A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-10-05 |  | 0.0873 | 0.101 | 86.4356 | -13.5644 | 0.049 | -0.27959 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | BRIC_21274B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-10-07 |  | 0.1731 | 0.18 | 96.1667 | -3.8333 | 0.171 | -0.040351 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_21277A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-10-09 |  | 0.0887 | 0.101 | 87.8218 | -12.1782 | 0.049 | -0.25102 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | BRIC_21280B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-10-14 |  | 0.1744 | 0.18 | 96.8889 | -3.1111 | 0.171 | -0.032749 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_21285A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-10-18 |  | 0.0485 | 0.055 | 88.1818 | -11.8182 | 0.03 | -0.21667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_21287A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2580263 | 2021-10-19 |  | 0.0877 | 0.101 | 86.8317 | -13.1683 | 0.049 | -0.27143 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | BRIC_21291A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2640273 | 2021-10-20 |  | 0.0492 | 0.055 | 89.4545 | -10.5455 | 0.03 | -0.19333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_21291A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2790035 | 2021-10-21 |  | 0.0925 | 0.101 | 91.5842 | -8.4158 | 0.049 | -0.17347 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21293A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2790036 | 2021-10-21 |  | 0.0436 | 0.044 | 99.0909 | -0.90909 | 0.007 | -0.057143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21293A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2870244 | 2021-11-01 |  | 0.052 | 0.055 | 94.5455 | -5.4545 | 0.03 | -0.1 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21299A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2940008 | 2021-11-02 |  | 0.042 | 0.044 | 95.4545 | -4.5455 | 0.007 | -0.28571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21299A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3000134 | 2021-11-04 |  | 0.0489 | 0.055 | 88.9091 | -11.0909 | 0.03 | -0.20333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21305A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3060205 | 2021-12-01 |  | 0.4213 | 0.44 | 95.75 | -4.25 | 0.088 | -0.2125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M232 | BRIC_21321A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3130185 | 2021-12-02 |  | 0.0415 | 0.044 | 94.3182 | -5.6818 | 0.007 | -0.35714 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21321A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3270287 | 2021-12-30 |  | 0.039 | 0.044 | 88.6364 | -11.3636 | 0.007 | -0.71429 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_21356A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3200089 | 2022-01-12 |  | 0.422 | 0.44 | 95.9091 | -4.0909 | 0.088 | -0.20455 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M232 | BRIC_21362A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3410061 | 2022-01-20 |  | 0.174 | 0.177 | 98.3051 | -1.6949 | 0.037 | -0.081081 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22013A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3570002 | 2022-01-25 |  | 0.176 | 0.177 | 99.435 | -0.56497 | 0.037 | -0.027027 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22024A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0050040 | 2022-01-28 |  | 0.172 | 0.18 | 95.5556 | -4.4444 | 0.171 | -0.046784 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_22024B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0190119 | 2022-02-17 |  | 0.171 | 0.18 | 95 | -5 | 0.171 | -0.052632 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22034A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0380066 | 2022-03-02 |  | 0.121 | 0.126 | 96.0317 | -3.9683 | 0.096 | -0.052083 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22048A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0480129 | 2022-03-29 |  | 0.123 | 0.126 | 97.619 | -2.381 | 0.096 | -0.03125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22076A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0670122 | 2022-06-09 |  | 0.122 | 0.126 | 96.8254 | -3.1746 | 0.096 | -0.041667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22117A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1170081 | 2022-06-16 |  | 0.049 | 0.055 | 89.0909 | -10.9091 | 0.03 | -0.2 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0760099 | 2022-07-13 |  | 0.046 | 0.055 | 83.6364 | -16.3636 | 0.03 | -0.3 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22194A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0820071 | 2022-07-14 |  | 0.113 | 0.126 | 89.6825 | -10.3175 | 0.096 | -0.13542 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22194A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0960121 | 2022-07-15 |  | 0.038 | 0.044 | 86.3636 | -13.6364 | 0.007 | -0.85714 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22195A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1020022 | 2022-07-27 |  | 0.042 | 0.055 | 76.3636 | -23.6364 | 0.03 | -0.43333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22202A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1090126 | 2022-07-29 |  | 0.036 | 0.044 | 81.8182 | -18.1818 | 0.007 | -1.1429 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1320256 | 2022-08-16 |  | 0.031 | 0.044 | 70.4545 | -29.5455 | 0.007 | -1.8571 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22220A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1380072 | 2022-08-18 |  | 0.39 | 0.44 | 88.6364 | -11.3636 | 0.088 | -0.56818 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22221A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1460099 | 2022-08-23 |  | 0.028 | 0.044 | 63.6364 | -36.3636 | 0.007 | -2.2857 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22234A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1580089 | 2022-08-25 |  | 0.156 | 0.177 | 88.1356 | -11.8644 | 0.037 | -0.56757 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22235A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1790080 | 2022-09-01 |  | 0.386 | 0.44 | 87.7273 | -12.2727 | 0.088 | -0.61364 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22242A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1870094 | 2022-09-09 |  | 0.141 | 0.18 | 78.3333 | -21.6667 | 0.171 | -0.22807 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22251A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1660160 | 2022-09-16 |  | 0.366 | 0.44 | 83.1818 | -16.8182 | 0.088 | -0.84091 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22258A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2000022 | 2022-09-20 |  | 0.14 | 0.18 | 77.7778 | -22.2222 | 0.171 | -0.23392 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22258B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1930199 | 2022-09-20 |  | 0.136 | 0.177 | 76.8362 | -23.1638 | 0.037 | -1.1081 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22258B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2210115 | 2022-09-28 |  | 0.294 | 0.18 | 163.3333 | 63.3333 | 0.171 | 0.66667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22270A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-09-28 |  | 0.114 | 0.126 | 90.4762 | -9.5238 | 0.096 | -0.125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22270A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2080414 | 2022-09-28 |  | 0.164 | 0.177 | 92.6554 | -7.3446 | 0.037 | -0.35135 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22270A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-10-06 |  | 0.024 | 0.044 | 54.5455 | -45.4545 | 0.007 | -2.8571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_22278B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-10-07 |  | 0.103 | 0.126 | 81.746 | -18.254 | 0.096 | -0.23958 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_22278B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2360389 | 2022-10-18 |  | 0.161 | 0.18 | 89.4444 | -10.5556 | 0.171 | -0.11111 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22286C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-10-28 |  | 0.098 | 0.126 | 77.7778 | -22.2222 | 0.096 | -0.29167 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22300A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-11-15 |  | 0.038 | 0.055 | 69.0909 | -30.9091 | 0.03 | -0.56667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-11-29 |  | 0.034 | 0.055 | 61.8182 | -38.1818 | 0.03 | -0.7 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22304A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-11-29 |  | 0.099 | 0.126 | 78.5714 | -21.4286 | 0.096 | -0.28125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22304A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-11-30 |  | 0.027 | 0.044 | 61.3636 | -38.6364 | 0.007 | -2.4286 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22318B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-01 |  | 0.3917 | 0.44 | 89.0227 | -10.9773 | 0.088 | -0.54886 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22318B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-12-07 |  | 0.0245 | 0.044 | 55.6818 | -44.3182 | 0.007 | -2.7857 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22339A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-08 |  | 0.3826 | 0.44 | 86.9545 | -13.0455 | 0.088 | -0.65227 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_22339B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-14 |  | 0.0276 | 0.044 | 62.7273 | -37.2727 | 0.007 | -2.3429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_22339C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3400093 | 2023-01-03 |  | 0.1588 | 0.177 | 89.7175 | -10.2825 | 0.037 | -0.49189 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22343A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2860103 | 2023-01-05 |  | 0.572 | 0.614 | 93.1596 | -6.8404 | 0.074 | -0.56757 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23003A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2990134 | 2023-01-05 |  | 0.593 | 0.614 | 96.5798 | -3.4202 | 0.074 | -0.28378 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23003A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-10 |  | 0.1519 | 0.177 | 85.8192 | -14.1808 | 0.037 | -0.67838 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23004A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-17 |  | 0.2471 | 0.288 | 85.7986 | -14.2014 | 0.148 | -0.27635 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23017A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-01-26 |  | 0.2472 | 0.288 | 85.8333 | -14.1667 | 0.148 | -0.27568 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23025A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-13 |  | 0.0999 | 0.126 | 79.2857 | -20.7143 | 0.096 | -0.27187 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-03 |  | 0.1018 | 0.126 | 80.7937 | -19.2063 | 0.096 | -0.25208 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23061A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-03-27 |  | 0.1073 | 0.126 | 85.1587 | -14.8413 | 0.096 | -0.19479 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23080A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-29 |  | 0.5829 | 0.614 | 94.9349 | -5.0651 | 0.074 | -0.42027 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | BRIC_23086A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-04-06 |  | 0.5474 | 0.614 | 89.1531 | -10.8469 | 0.074 | -0.9 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | BRIC_23095A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-07 |  | 0.1016 | 0.126 | 80.6349 | -19.3651 | 0.096 | -0.25417 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23095A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-14 |  | 0.0233 | 0.044 | 52.9545 | -47.0455 | 0.007 | -2.9571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23103A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 0.0252 | 0.044 | 57.2727 | -42.7273 | 0.007 | -2.6857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23117A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-05-09 |  | 0.5446 | 0.614 | 88.6971 | -11.3029 | 0.074 | -0.93784 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23125A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-25 |  | 0.3944 | 0.44 | 89.6364 | -10.3636 | 0.088 | -0.51818 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23135A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-25 |  | 0.6052 | 0.614 | 98.5668 | -1.4332 | 0.074 | -0.11892 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23135A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-26 |  | 0.0356 | 0.044 | 80.9091 | -19.0909 | 0.007 | -1.2 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23145A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-31 |  | 0.3902 | 0.44 | 88.6818 | -11.3182 | 0.088 | -0.56591 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23150A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-06-08 |  | 0.0294 | 0.044 | 66.8182 | -33.1818 | 0.007 | -2.0857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23150D
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-09 |  | 0.1546 | 0.177 | 87.3446 | -12.6554 | 0.037 | -0.60541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23159A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-22 |  | 0.3736 | 0.44 | 84.9091 | -15.0909 | 0.088 | -0.75455 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23171A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-06-29 |  | 0.17 | 0.177 | 96.0452 | -3.9548 | 0.037 | -0.18919 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23177A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-06 |  | 0.3748 | 0.44 | 85.1818 | -14.8182 | 0.088 | -0.74091 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23187A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-10 |  | 0.2539 | 0.288 | 88.1597 | -11.8403 | 0.148 | -0.23041 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23191A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-07-19 |  | 0.1522 | 0.177 | 85.9887 | -14.0113 | 0.037 | -0.67027 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23200A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-07-21 |  | 0.2525 | 0.288 | 87.6736 | -12.3264 | 0.148 | -0.23986 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23201A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-07-27 |  | 0.1612 | 0.177 | 91.0734 | -8.9266 | 0.037 | -0.42703 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-11 |  | 0.1211 | 0.126 | 96.1111 | -3.8889 | 0.096 | -0.051042 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23222A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-28 |  | 0.2596 | 0.288 | 90.1389 | -9.8611 | 0.148 | -0.19189 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23230A