## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 |  | 120.4 | 114 | 105.614 | 5.614 | 5.7 | 1.1228 |  | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18283A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 |  | 118.4 | 114 | 103.8596 | 3.8596 | 5.7 | 0.77193 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18284A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2018 | 2560307 | 2018-10-11 |  | 10.67 | 10.2 | 104.6078 | 4.6078 | 0.545 | 0.86239 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18284A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2018 | 2700188 | 2018-10-23 |  | 10.58 | 10.2 | 103.7255 | 3.7255 | 0.545 | 0.69725 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18295A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-10-24 |  | 18.18 | 16.7 | 108.8623 | 8.8623 | 0.835 | 1.7725 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18297A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 |  | 47.73 | 44 | 108.4773 | 8.4773 | 2.2 | 1.6955 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18297A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 |  | 17.34 | 16.7 | 103.8323 | 3.8323 | 0.835 | 0.76647 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 |  | 44.96 | 44 | 102.1818 | 2.1818 | 2.2 | 0.43636 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18318A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 |  | 28.76 | 28.5 | 100.9123 | 0.91228 | 1.425 | 0.18246 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 |  | 3.692 | 3.58 | 103.1285 | 3.1285 | 0.192 | 0.58333 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18344B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 |  | 29.77 | 28.5 | 104.4561 | 4.4561 | 1.425 | 0.89123 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 |  | 3.644 | 3.58 | 101.7877 | 1.7877 | 0.192 | 0.33333 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18354A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 |  | 10.87 | 10.2 | 106.5686 | 6.5686 | 0.545 | 1.2294 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 |  | 10.73 | 10.2 | 105.1961 | 5.1961 | 0.545 | 0.97248 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 |  | 3.673 | 3.58 | 102.5978 | 2.5978 | 0.192 | 0.48437 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 |  | 118 | 114 | 103.5088 | 3.5088 | 5.7 | 0.70175 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 |  | 10.97 | 10.2 | 107.549 | 7.549 | 0.545 | 1.4128 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19115A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 |  | 112.6 | 114 | 98.7719 | -1.2281 | 5.7 | -0.24561 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 |  | 10.55 | 10.2 | 103.4314 | 3.4314 | 0.545 | 0.6422 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19116A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 |  | 17.54 | 16.7 | 105.0299 | 5.0299 | 0.835 | 1.006 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 |  | 17.5 | 16.7 | 104.7904 | 4.7904 | 0.835 | 0.95808 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 |  | 45.69 | 44 | 103.8409 | 3.8409 | 2.2 | 0.76818 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 |  | 46.23 | 44 | 105.0682 | 5.0682 | 2.2 | 1.0136 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 |  | 31 | 28.5 | 108.7719 | 8.7719 | 1.425 | 1.7544 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19151A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 |  | 3.613 | 3.58 | 100.9218 | 0.92179 | 0.192 | 0.17187 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19156B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 |  | 30.29 | 28.5 | 106.2807 | 6.2807 | 1.425 | 1.2561 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 |  | 3.698 | 3.58 | 103.2961 | 3.2961 | 0.192 | 0.61458 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19171A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 |  | 113.5 | 114 | 99.5614 | -0.4386 | 5.7 | -0.087719 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19179A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 |  | 10.62 | 10.2 | 104.1176 | 4.1176 | 0.545 | 0.77064 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 120.2 | 114 | 105.4386 | 5.4386 | 5.7 | 1.0877 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19212A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 |  | 10.95 | 10.2 | 107.3529 | 7.3529 | 0.545 | 1.3761 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 |  | 45.72 | 44 | 103.9091 | 3.9091 | 2.2 | 0.78182 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 |  | 17.09 | 16.7 | 102.3353 | 2.3353 | 0.835 | 0.46707 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19219A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 |  | 17.56 | 16.7 | 105.1497 | 5.1497 | 0.835 | 1.0299 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19259A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 |  | 3.719 | 3.58 | 103.8827 | 3.8827 | 0.192 | 0.72396 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19259A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 |  | 46.4 | 44 | 105.4545 | 5.4545 | 2.2 | 1.0909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19259A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 |  | 29.75 | 28.5 | 104.386 | 4.386 | 1.425 | 0.87719 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19261B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 3.695 | 3.58 | 103.2123 | 3.2123 | 0.192 | 0.59896 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 |  | 30.05 | 28.5 | 105.4386 | 5.4386 | 1.425 | 1.0877 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19262B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 122.7 | 114 | 107.6316 | 7.6316 | 5.7 | 1.5263 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 |  | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 0.545 | 1.211 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19297B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 116.4 | 114 | 102.1053 | 2.1053 | 5.7 | 0.42105 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 |  | 10.71 | 10.2 | 105 | 5 | 0.545 | 0.93578 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19310A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 17.7 | 16.7 | 105.988 | 5.988 | 0.835 | 1.1976 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 |  | 44.84 | 44 | 101.9091 | 1.9091 | 2.2 | 0.38182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19316A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 17.44 | 16.7 | 104.4311 | 4.4311 | 0.835 | 0.88623 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 |  | 45.3 | 44 | 102.9545 | 2.9545 | 2.2 | 0.59091 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 29.57 | 28.5 | 103.7544 | 3.7544 | 1.425 | 0.75088 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 |  | 17.02 | 16.2 | 105.0617 | 5.0617 | 0.81 | 1.0123 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19338A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 10.74 | 10.2 | 105.2941 | 5.2941 | 0.545 | 0.99083 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 30.2 | 28.5 | 105.9649 | 5.9649 | 1.425 | 1.193 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 |  | 16.94 | 16.2 | 104.5679 | 4.5679 | 0.81 | 0.91358 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.545 | 0.75229 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 44.47 | 44 | 101.0682 | 1.0682 | 2.2 | 0.21364 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 45.59 | 44 | 103.6136 | 3.6136 | 2.2 | 0.72273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 16.46 | 16.2 | 101.6049 | 1.6049 | 0.81 | 0.32099 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 16.73 | 16.2 | 103.2716 | 3.2716 | 0.81 | 0.65432 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 120.2 | 114 | 105.4386 | 5.4386 | 5.7 | 1.0877 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-07 |  | 11.01 | 10.2 | 107.9412 | 7.9412 | 0.545 | 1.4862 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20098A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 115.6 | 114 | 101.4035 | 1.4035 | 5.7 | 0.2807 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-08 |  | 10.55 | 10.2 | 103.4314 | 3.4314 | 0.545 | 0.6422 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20098A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 17.36 | 16.7 | 103.9521 | 3.9521 | 0.835 | 0.79042 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 |  | 43.71 | 44 | 99.3409 | -0.65909 | 2.2 | -0.13182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20126B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 17.41 | 16.7 | 104.2515 | 4.2515 | 0.835 | 0.8503 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 29.38 | 28.5 | 103.0877 | 3.0877 | 1.425 | 0.61754 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 29.03 | 28.5 | 101.8596 | 1.8596 | 1.425 | 0.37193 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.545 | 0.75229 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 |  | 117.4 | 114 | 102.9825 | 2.9825 | 5.7 | 0.59649 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20198A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 |  | 117.6 | 114 | 103.1579 | 3.1579 | 5.7 | 0.63158 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20202A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 10.62 | 10.2 | 104.1176 | 4.1176 | 0.545 | 0.77064 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 44.57 | 44 | 101.2955 | 1.2955 | 2.2 | 0.25909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 |  | 17.96 | 16.7 | 107.5449 | 7.5449 | 0.835 | 1.509 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20232A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 |  | 17.5 | 16.7 | 104.7904 | 4.7904 | 0.835 | 0.95808 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20234A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 45.81 | 44 | 104.1136 | 4.1136 | 2.2 | 0.82273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 |  | 29.9 | 28.5 | 104.9123 | 4.9123 | 1.425 | 0.98246 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20248B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 16.98 | 16.2 | 104.8148 | 4.8148 | 0.81 | 0.96296 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 |  | 29.1 | 28.5 | 102.1053 | 2.1053 | 1.425 | 0.42105 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20254A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 16.59 | 16.2 | 102.4074 | 2.4074 | 0.81 | 0.48148 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 118.2 | 114 | 103.6842 | 3.6842 | 5.7 | 0.73684 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 |  | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.545 | 0.75229 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20273B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 115.8 | 114 | 101.5789 | 1.5789 | 5.7 | 0.31579 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 |  | 10.64 | 10.2 | 104.3137 | 4.3137 | 0.545 | 0.80734 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20288B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 17.49 | 16.7 | 104.7305 | 4.7305 | 0.835 | 0.94611 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 17.33 | 16.7 | 103.7725 | 3.7725 | 0.835 | 0.75449 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 |  | 45.46 | 44 | 103.3182 | 3.3182 | 2.2 | 0.66364 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 |  | 45.37 | 44 | 103.1136 | 3.1136 | 2.2 | 0.62273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 29.48 | 28.5 | 103.4386 | 3.4386 | 1.425 | 0.68772 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 |  | 16.95 | 16.2 | 104.6296 | 4.6296 | 0.81 | 0.92593 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20330A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 29.41 | 28.5 | 103.193 | 3.193 | 1.425 | 0.6386 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 |  | 17.22 | 16.2 | 106.2963 | 6.2963 | 0.81 | 1.2593 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 112.6 | 109 | 103.3028 | 3.3028 | 5.45 | 0.66055 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 112.2 | 109 | 102.9358 | 2.9358 | 5.45 | 0.58716 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 45.45 | 44 | 103.2955 | 3.2955 | 2.2 | 0.65909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 44.73 | 44 | 101.6591 | 1.6591 | 2.2 | 0.33182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 16.18 | 16.2 | 99.8765 | -0.12346 | 0.81 | -0.024691 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 15.28 | 16.2 | 94.321 | -5.679 | 0.81 | -1.1358 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 30.88 | 29.9 | 103.2776 | 3.2776 | 1.495 | 0.65552 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 31.65 | 29.9 | 105.8528 | 5.8528 | 1.495 | 1.1706 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 |  | 99.25 | 109 | 91.055 | -8.945 | 5.45 | -1.789 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21088A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 |  | 98.67 | 109 | 90.5229 | -9.4771 | 5.45 | -1.8954 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21124A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 16.92 | 16.7 | 101.3174 | 1.3174 | 0.835 | 0.26347 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 29.07 | 28.5 | 102 | 2 | 1.425 | 0.4 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 |  | 16.55 | 16.2 | 102.1605 | 2.1605 | 0.81 | 0.4321 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21159B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 |  | 45.08 | 44 | 102.4545 | 2.4545 | 2.2 | 0.49091 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21168A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 17.37 | 16.7 | 104.012 | 4.012 | 0.835 | 0.8024 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 29.65 | 28.5 | 104.0351 | 4.0351 | 1.425 | 0.80702 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 |  | 16.25 | 16.2 | 100.3086 | 0.30864 | 0.81 | 0.061728 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21179B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 |  | 29.91 | 29.9 | 100.0334 | 0.033445 | 1.495 | 0.006689 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21182A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 106 | 109 | 97.2477 | -2.7523 | 5.45 | -0.55046 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 108.1 | 109 | 99.1743 | -0.82569 | 5.45 | -0.16514 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 |  | 43.03 | 44 | 97.7955 | -2.2045 | 2.2 | -0.44091 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21214B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 |  | 30.03 | 29.9 | 100.4348 | 0.43478 | 1.495 | 0.086957 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21214B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 44.02 | 44 | 100.0455 | 0.045455 | 2.2 | 0.0090909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-06 |  | 15.83 | 16.7 | 94.7904 | -5.2096 | 0.835 | -1.0419 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21218A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 46.7 | 44 | 106.1364 | 6.1364 | 2.2 | 1.2273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 |  | 17.14 | 16.7 | 102.6347 | 2.6347 | 0.835 | 0.52695 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21224B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 16.66 | 16.2 | 102.8395 | 2.8395 | 0.81 | 0.5679 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 |  | 29.72 | 28.5 | 104.2807 | 4.2807 | 1.425 | 0.85614 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21256A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 16.89 | 16.2 | 104.2593 | 4.2593 | 0.81 | 0.85185 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 |  | 30.23 | 28.5 | 106.0702 | 6.0702 | 1.425 | 1.214 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21258A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 31.5 | 29.9 | 105.3512 | 5.3512 | 1.495 | 1.0702 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2590007 | 2021-10-06 |  | 115 | 109 | 105.5046 | 5.5046 | 5.45 | 1.1009 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21279A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2790033 | 2021-10-18 |  | 110.4 | 109 | 101.2844 | 1.2844 | 5.45 | 0.25688 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21291A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 31.27 | 29.9 | 104.5819 | 4.5819 | 1.495 | 0.91639 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-10-27 |  | 18.22 | 16.7 | 109.1018 | 9.1018 | 0.835 | 1.8204 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21300A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2940003 | 2021-11-01 |  | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.925 | 0.54054 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21305A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 17.35 | 16.7 | 103.8922 | 3.8922 | 0.835 | 0.77844 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3010097 | 2021-11-10 |  | 19.23 | 18.5 | 103.9459 | 3.9459 | 0.925 | 0.78919 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21314B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3190109 | 2021-11-24 |  | 16.92 | 16.2 | 104.4444 | 4.4444 | 0.81 | 0.88889 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21328A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3340035 | 2021-12-27 |  | 16.4 | 16.2 | 101.2346 | 1.2346 | 0.81 | 0.24691 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21361A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 64.1 | 64.4 | 99.5342 | -0.46584 | 3.22 | -0.093168 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 109 | 109 | 100 | 0 | 5.45 | 0 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 |  | 19.7 | 18.5 | 106.4865 | 6.4865 | 0.925 | 1.2973 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22025A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2022-01-25 |  | 66.31 | 64.4 | 102.9658 | 2.9658 | 3.22 | 0.59317 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22025A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 116 | 109 | 106.422 | 6.422 | 5.45 | 1.2844 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 19.4 | 18.5 | 104.8649 | 4.8649 | 0.925 | 0.97297 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 17.2 | 16.2 | 106.1728 | 6.1728 | 0.81 | 1.2346 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 16.3 | 16.2 | 100.6173 | 0.61728 | 0.81 | 0.12346 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 32.6 | 29.9 | 109.0301 | 9.0301 | 1.495 | 1.806 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0690225 | 2022-04-07 |  | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 5.45 | 0.55046 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0830133 | 2022-04-07 |  | 115 | 109 | 105.5046 | 5.5046 | 5.45 | 1.1009 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 18.1 | 16.7 | 108.3832 | 8.3832 | 0.835 | 1.6766 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 32.2 | 29.9 | 107.6923 | 7.6923 | 1.495 | 1.5385 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1040104 | 2022-05-04 |  | 19.9 | 18.5 | 107.5676 | 7.5676 | 0.925 | 1.5135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22124A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 17.4 | 16.7 | 104.1916 | 4.1916 | 0.835 | 0.83832 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1180144 | 2022-05-12 |  | 19.6 | 18.5 | 105.9459 | 5.9459 | 0.925 | 1.1892 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22132A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 64.7 | 64.4 | 100.4658 | 0.46584 | 3.22 | 0.093168 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1370139 | 2022-05-25 |  | 16.6 | 16.2 | 102.4691 | 2.4691 | 0.81 | 0.49383 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22145A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 66 | 64.4 | 102.4845 | 2.4845 | 3.22 | 0.49689 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1520233 | 2022-07-13 |  | 17.1 | 16.2 | 105.5556 | 5.5556 | 0.81 | 1.1111 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22193A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1810186 | 2022-07-14 |  | 32.5 | 29.9 | 108.6957 | 8.6957 | 1.495 | 1.7391 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22195A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 5.45 | 0.91743 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.925 | 0.75676 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1670121 | 2022-07-16 |  | 32.6 | 29.9 | 109.0301 | 9.0301 | 1.495 | 1.806 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22196B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 5.45 | 0.91743 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1950118 | 2022-07-27 |  | 17.4 | 16.7 | 104.1916 | 4.1916 | 0.835 | 0.83832 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22208A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 |  | 17.9 | 16.7 | 107.1856 | 7.1856 | 0.835 | 1.4371 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22221A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 19.9 | 18.5 | 107.5676 | 7.5676 | 0.925 | 1.5135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 17 | 16.2 | 104.9383 | 4.9383 | 0.81 | 0.98765 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 65.9 | 64.4 | 102.3292 | 2.3292 | 3.22 | 0.46584 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22250B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 63.2 | 64.4 | 98.1366 | -1.8634 | 3.22 | -0.37267 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22251B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 32.6 | 29.9 | 109.0301 | 9.0301 | 1.495 | 1.806 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 117 | 109 | 107.3394 | 7.3394 | 5.45 | 1.4679 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22269B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 17.5 | 16.2 | 108.0247 | 8.0247 | 0.81 | 1.6049 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 31.1 | 29.9 | 104.0134 | 4.0134 | 1.495 | 0.80268 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 110 | 109 | 100.9174 | 0.91743 | 5.45 | 0.18349 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22290A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 18.8 | 18.5 | 101.6216 | 1.6216 | 0.964 | 0.3112 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 18.8 | 18.5 | 101.6216 | 1.6216 | 0.925 | 0.32432 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 19.5 | 18.5 | 105.4054 | 5.4054 | 0.925 | 1.0811 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 18.9 | 18.5 | 102.1622 | 2.1622 | 0.964 | 0.41494 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 65.3 | 64.4 | 101.3975 | 1.3975 | 3.22 | 0.2795 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 76.79 | 74.6 | 102.9357 | 2.9357 | 3.73 | 0.58713 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 65.82 | 64.4 | 102.205 | 2.205 | 3.22 | 0.44099 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 78.79 | 74.6 | 105.6166 | 5.6166 | 3.73 | 1.1233 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22348B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 111.2 | 109 | 102.0183 | 2.0183 | 5.45 | 0.40367 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 111.6 | 109 | 102.3853 | 2.3853 | 5.45 | 0.47706 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 19.21 | 18.5 | 103.8378 | 3.8378 | 0.925 | 0.76757 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 19.11 | 18.5 | 103.2973 | 3.2973 | 0.925 | 0.65946 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 31.99 | 29.9 | 106.99 | 6.99 | 1.495 | 1.398 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 75.9 | 74.6 | 101.7426 | 1.7426 | 3.73 | 0.34853 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 110.9 | 109 | 101.7431 | 1.7431 | 5.45 | 0.34862 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 5.45 | 0.91743 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 77.53 | 74.6 | 103.9276 | 3.9276 | 3.73 | 0.78552 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 32.3 | 29.9 | 108.0268 | 8.0268 | 1.495 | 1.6054 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 18.97 | 18.5 | 102.5405 | 2.5405 | 0.925 | 0.50811 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 18.63 | 18.5 | 100.7027 | 0.7027 | 0.964 | 0.13485 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 19.1 | 18.5 | 103.2432 | 3.2432 | 0.964 | 0.62241 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 18.58 | 18.5 | 100.4324 | 0.43243 | 0.925 | 0.086486 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 68.35 | 64.4 | 106.1335 | 6.1335 | 3.22 | 1.2267 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 76.01 | 74.6 | 101.8901 | 1.8901 | 3.73 | 0.37802 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 68.63 | 64.4 | 106.5683 | 6.5683 | 3.22 | 1.3137 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 78.2 | 74.6 | 104.8257 | 4.8257 | 3.73 | 0.96515 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.495 | 1.6589 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 112.1 | 109 | 102.844 | 2.844 | 5.45 | 0.56881 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 112.5 | 109 | 103.211 | 3.211 | 5.45 | 0.6422 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 32.04 | 29.9 | 107.1572 | 7.1572 | 1.495 | 1.4314 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 19.38 | 18.5 | 104.7568 | 4.7568 | 0.925 | 0.95135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 19.09 | 18.5 | 103.1892 | 3.1892 | 0.964 | 0.61203 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 19.3 | 18.5 | 104.3243 | 4.3243 | 0.925 | 0.86486 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 18.97 | 18.5 | 102.5405 | 2.5405 | 0.964 | 0.48755 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 69.09 | 64.4 | 107.2826 | 7.2826 | 3.22 | 1.4565 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 77.14 | 74.6 | 103.4048 | 3.4048 | 3.73 | 0.68097 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 80.91 | 74.6 | 108.4584 | 8.4584 | 3.73 | 1.6917 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 67.41 | 64.4 | 104.6739 | 4.6739 | 3.22 | 0.93478 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.495 | 1.6589 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 115.6 | 109 | 106.055 | 6.055 | 5.45 | 1.211 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A