## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 |  | 4.0102 | 3.81 | 105.2546 | 5.2546 | 0.1905 | 1.0509 |  | 3416 |  |  |  | ug/L | T223 | ICPMS18271B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 0.9637 | 0.969 | 99.453 | -0.54696 | 0.074 | -0.071622 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 0.504 | 0.478 | 105.4393 | 5.4393 | 0.0239 | 1.0879 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 0.0413 | 0.038 | 108.6842 | 8.6842 | 0.015 | 0.22 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 |  | 3.9519 | 3.81 | 103.7244 | 3.7244 | 0.1905 | 0.74488 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 0.0387 | 0.038 | 101.8421 | 1.8421 | 0.015 | 0.046667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 1.9368 | 1.89 | 102.4762 | 2.4762 | 0.0945 | 0.49524 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 |  | 0.9869 | 0.969 | 101.8473 | 1.8473 | 0.074 | 0.24189 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 2.0504 | 1.89 | 108.4868 | 8.4868 | 0.0945 | 1.6974 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 |  | 0.9928 | 0.969 | 102.4561 | 2.4561 | 0.074 | 0.32162 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 0.5026 | 0.478 | 105.1464 | 5.1464 | 0.0239 | 1.0293 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 0.4074 | 0.417 | 97.6978 | -2.3022 | 0.034 | -0.28235 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 |  | 0.0432 | 0.038 | 113.6842 | 13.6842 | 0.015 | 0.34667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 3.9013 | 3.81 | 102.3963 | 2.3963 | 0.1905 | 0.47927 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 |  | 0.0388 | 0.038 | 102.1053 | 2.1053 | 0.015 | 0.053333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 3.8796 | 3.81 | 101.8268 | 1.8268 | 0.1905 | 0.36535 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 0.3987 | 0.417 | 95.6115 | -4.3885 | 0.034 | -0.53824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 0.4776 | 0.478 | 99.9163 | -0.083682 | 0.0239 | -0.016736 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 0.9185 | 0.969 | 94.7884 | -5.2116 | 0.074 | -0.68243 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 3.8762 | 3.81 | 101.7375 | 1.7375 | 0.1905 | 0.34751 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 0.4101 | 0.417 | 98.3453 | -1.6547 | 0.034 | -0.20294 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-16 |  | 4.0476 | 3.81 | 106.2362 | 6.2362 | 0.1905 | 1.2472 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19105A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 0.4677 | 0.478 | 97.8452 | -2.1548 | 0.0239 | -0.43096 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 0.9968 | 0.969 | 102.8689 | 2.8689 | 0.074 | 0.37568 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 0.9644 | 0.969 | 99.5253 | -0.47472 | 0.074 | -0.062162 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 0.038 | 0.038 | 100 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 |  | 3.9386 | 3.81 | 103.3753 | 3.3753 | 0.1905 | 0.67507 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 0.5061 | 0.478 | 105.8787 | 5.8787 | 0.0239 | 1.1757 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 0.0384 | 0.038 | 101.0526 | 1.0526 | 0.015 | 0.026667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 |  | 0.9449 | 0.969 | 97.5129 | -2.4871 | 0.074 | -0.32568 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 |  | 0.9031 | 0.969 | 93.1992 | -6.8008 | 0.074 | -0.89054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 1.8762 | 1.89 | 99.2698 | -0.73016 | 0.0945 | -0.14603 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 1.8321 | 1.89 | 96.9365 | -3.0635 | 0.0945 | -0.6127 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 0.4146 | 0.417 | 99.4245 | -0.57554 | 0.034 | -0.070588 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 3.8738 | 3.81 | 101.6745 | 1.6745 | 0.1905 | 0.33491 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 |  | 0.0363 | 0.038 | 95.5263 | -4.4737 | 0.015 | -0.11333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 0.4246 | 0.417 | 101.8225 | 1.8225 | 0.034 | 0.22353 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 3.8681 | 3.81 | 101.5249 | 1.5249 | 0.1905 | 0.30499 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 |  | 0.0376 | 0.038 | 98.9474 | -1.0526 | 0.015 | -0.026667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 0.4956 | 0.478 | 103.682 | 3.682 | 0.0239 | 0.7364 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 0.48 | 0.478 | 100.4184 | 0.41841 | 0.0239 | 0.083682 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 |  | 0.4155 | 0.417 | 99.6403 | -0.35971 | 0.034 | -0.044118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 0.9863 | 0.969 | 101.7853 | 1.7853 | 0.074 | 0.23378 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 0.9516 | 0.969 | 98.2043 | -1.7957 | 0.074 | -0.23514 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 |  | 0.4093 | 0.417 | 98.1535 | -1.8465 | 0.034 | -0.22647 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 1.8223 | 1.89 | 96.418 | -3.582 | 0.0945 | -0.7164 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 |  | 0.4609 | 0.478 | 96.4226 | -3.5774 | 0.0239 | -0.71548 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 0.0405 | 0.038 | 106.5789 | 6.5789 | 0.015 | 0.16667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 0.04 | 0.038 | 105.2632 | 5.2632 | 0.015 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 1.8725 | 1.89 | 99.0741 | -0.92593 | 0.0945 | -0.18519 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 |  | 0.4843 | 0.478 | 101.318 | 1.318 | 0.0239 | 0.2636 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 3.8268 | 3.81 | 100.4409 | 0.44094 | 0.1905 | 0.088189 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 0.4209 | 0.417 | 100.9353 | 0.93525 | 0.034 | 0.11471 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 |  | 1.9777 | 1.89 | 104.6402 | 4.6402 | 0.0945 | 0.92804 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 3.8172 | 3.81 | 100.189 | 0.18898 | 0.1905 | 0.037795 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 0.4152 | 0.417 | 99.5683 | -0.43165 | 0.034 | -0.052941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.4804 | 0.478 | 100.5021 | 0.50209 | 0.0239 | 0.10042 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 0.9947 | 0.969 | 102.6522 | 2.6522 | 0.074 | 0.3473 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 0.997 | 0.969 | 102.8896 | 2.8896 | 0.074 | 0.37838 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.4917 | 0.478 | 102.8661 | 2.8661 | 0.0239 | 0.57322 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 2.742 | 2.83 | 96.8905 | -3.1095 | 0.17 | -0.51765 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 1.9174 | 1.89 | 101.4497 | 1.4497 | 0.0945 | 0.28995 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 2.9227 | 2.83 | 103.2756 | 3.2756 | 0.17 | 0.54529 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 1.9147 | 1.89 | 101.3069 | 1.3069 | 0.0945 | 0.26138 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 0.4123 | 0.417 | 98.8729 | -1.1271 | 0.034 | -0.13824 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 0.444 | 0.417 | 106.4748 | 6.4748 | 0.034 | 0.79412 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.481 | 0.478 | 100.6276 | 0.62762 | 0.0239 | 0.12552 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.4775 | 0.478 | 99.8954 | -0.1046 | 0.0239 | -0.020921 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 0.9261 | 0.969 | 95.5728 | -4.4272 | 0.074 | -0.57973 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 1.8722 | 1.89 | 99.0582 | -0.9418 | 0.0945 | -0.18836 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 0.9764 | 0.969 | 100.7637 | 0.76367 | 0.074 | 0.1 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 1.955 | 1.89 | 103.4392 | 3.4392 | 0.0945 | 0.68783 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 2.8537 | 2.83 | 100.8375 | 0.83746 | 0.17 | 0.13941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 2.8693 | 2.83 | 101.3887 | 1.3887 | 0.17 | 0.23118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 0.4155 | 0.417 | 99.6403 | -0.35971 | 0.034 | -0.044118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 0.4162 | 0.417 | 99.8082 | -0.19185 | 0.034 | -0.023529 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.0309 | 0.028 | 110.3571 | 10.3571 | 0.015 | 0.19333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.4763 | 0.478 | 99.6444 | -0.35565 | 0.0239 | -0.07113 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.4789 | 0.478 | 100.1883 | 0.18828 | 0.0239 | 0.037657 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 1.9241 | 1.89 | 101.8042 | 1.8042 | 0.0945 | 0.36085 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 2.7971 | 2.83 | 98.8375 | -1.1625 | 0.17 | -0.19353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 2.8708 | 2.83 | 101.4417 | 1.4417 | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 1.0138 | 0.969 | 104.6233 | 4.6233 | 0.074 | 0.60541 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 0.9853 | 0.969 | 101.6821 | 1.6821 | 0.074 | 0.22027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 0.9818 | 0.969 | 101.3209 | 1.3209 | 0.074 | 0.17297 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.4871 | 0.478 | 101.9038 | 1.9038 | 0.0239 | 0.38075 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.4592 | 0.478 | 96.0669 | -3.9331 | 0.0239 | -0.78661 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 0.9542 | 0.969 | 98.4727 | -1.5273 | 0.074 | -0.2 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 1.8982 | 1.89 | 100.4339 | 0.43386 | 0.0945 | 0.086772 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 1.9366 | 1.89 | 102.4656 | 2.4656 | 0.0945 | 0.49312 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 2.913 | 2.83 | 102.9329 | 2.9329 | 0.17 | 0.48824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 2.7729 | 2.83 | 97.9823 | -2.0177 | 0.17 | -0.33588 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 0.4245 | 0.417 | 101.7986 | 1.7986 | 0.034 | 0.22059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.0311 | 0.028 | 111.0714 | 11.0714 | 0.015 | 0.20667 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 0.4286 | 0.417 | 102.7818 | 2.7818 | 0.034 | 0.34118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 0.9543 | 0.969 | 98.483 | -1.517 | 0.074 | -0.19865 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.465 | 0.478 | 97.2803 | -2.7197 | 0.0239 | -0.54393 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 0.985 | 0.969 | 101.6512 | 1.6512 | 0.074 | 0.21622 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.507 | 0.478 | 106.0669 | 6.0669 | 0.0239 | 1.2134 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 2.8529 | 2.83 | 100.8092 | 0.80919 | 0.17 | 0.13471 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 1.9689 | 1.89 | 104.1746 | 4.1746 | 0.0945 | 0.83492 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 2.888 | 2.83 | 102.0495 | 2.0495 | 0.17 | 0.34118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 1.9097 | 1.89 | 101.0423 | 1.0423 | 0.0945 | 0.20847 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 0.4254 | 0.417 | 102.0144 | 2.0144 | 0.034 | 0.24706 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 0.4126 | 0.417 | 98.9448 | -1.0552 | 0.034 | -0.12941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.4801 | 0.481 | 99.8129 | -0.18711 | 0.02405 | -0.037422 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 6.9062 | 7.09 | 97.4076 | -2.5924 | 0.3545 | -0.51848 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 1.8144 | 1.89 | 96 | -4 | 0.0945 | -0.8 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 2.6245 | 2.83 | 92.7385 | -7.2615 | 0.17 | -1.2088 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 0.4719 | 0.481 | 98.1081 | -1.8919 | 0.02405 | -0.37838 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 7.2045 | 7.09 | 101.615 | 1.615 | 0.3545 | 0.32299 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 1.8185 | 1.89 | 96.2169 | -3.7831 | 0.0945 | -0.75661 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 2.7002 | 2.83 | 95.4134 | -4.5866 | 0.17 | -0.76353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 0.413 | 0.417 | 99.0408 | -0.95923 | 0.034 | -0.11765 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 0.4104 | 0.417 | 98.4173 | -1.5827 | 0.034 | -0.19412 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 0.4855 | 0.481 | 100.9356 | 0.93555 | 0.02405 | 0.18711 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.4823 | 0.481 | 100.2703 | 0.27027 | 0.02405 | 0.054054 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 7.2074 | 7.09 | 101.6559 | 1.6559 | 0.3545 | 0.33117 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 7.584 | 7.09 | 106.9676 | 6.9676 | 0.3545 | 1.3935 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 2.8812 | 2.83 | 101.8092 | 1.8092 | 0.17 | 0.30118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 1.9698 | 1.89 | 104.2222 | 4.2222 | 0.0945 | 0.84444 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 2.7934 | 2.83 | 98.7067 | -1.2933 | 0.17 | -0.21529 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 1.9573 | 1.89 | 103.5608 | 3.5608 | 0.0945 | 0.71217 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 0.4218 | 0.417 | 101.1511 | 1.1511 | 0.034 | 0.14118 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 0.435 | 0.417 | 104.3165 | 4.3165 | 0.034 | 0.52941 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.0304 | 0.028 | 108.5714 | 8.5714 | 0.015 | 0.16 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 6.9119 | 7.09 | 97.488 | -2.512 | 0.3545 | -0.5024 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.4539 | 0.481 | 94.3659 | -5.6341 | 0.02405 | -1.1268 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 7.029 | 7.09 | 99.1396 | -0.86037 | 0.3545 | -0.17207 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.4808 | 0.481 | 99.9584 | -0.04158 | 0.02405 | -0.008316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 1.9383 | 1.89 | 102.5556 | 2.5556 | 0.0945 | 0.51111 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 2.8697 | 2.83 | 101.4028 | 1.4028 | 0.17 | 0.23353 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 1.896 | 1.89 | 100.3175 | 0.31746 | 0.0945 | 0.063492 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 2.9092 | 2.83 | 102.7986 | 2.7986 | 0.17 | 0.46588 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.4279 | 0.417 | 102.6139 | 2.6139 | 0.034 | 0.32059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.036 | 0.028 | 128.5714 | 28.5714 | 0.015 | 0.53333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 0.4182 | 0.417 | 100.2878 | 0.28777 | 0.034 | 0.035294 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 0.4885 | 0.481 | 101.5593 | 1.5593 | 0.02405 | 0.31185 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 7.4439 | 7.09 | 104.9915 | 4.9915 | 0.3545 | 0.99831 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 0.4857 | 0.481 | 100.9771 | 0.97713 | 0.02405 | 0.19543 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 7.3013 | 7.09 | 102.9803 | 2.9803 | 0.3545 | 0.59605 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 2.8048 | 2.83 | 99.1095 | -0.89046 | 0.17 | -0.14824 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 0.4536 | 0.45 | 100.8 | 0.8 | 0.038 | 0.094737 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 0.4891 | 0.45 | 108.6889 | 8.6889 | 0.038 | 1.0289 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 1.4571 | 1.56 | 93.4038 | -6.5962 | 0.078 | -1.3192 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 7.07 | 7.09 | 99.7179 | -0.28209 | 0.3545 | -0.056417 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 0.03 | 0.028 | 107.1429 | 7.1429 | 0.015 | 0.13333 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 0.49 | 0.481 | 101.8711 | 1.8711 | 0.02405 | 0.37422 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 7.03 | 7.09 | 99.1537 | -0.84626 | 0.3545 | -0.16925 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.5 | 0.481 | 103.9501 | 3.9501 | 0.02405 | 0.79002 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-02-01 |  | 1.67 | 1.56 | 107.0513 | 7.0513 | 0.078 | 1.4103 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 2.88 | 2.83 | 101.7668 | 1.7668 | 0.17 | 0.29412 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 0.46 | 0.45 | 102.2222 | 2.2222 | 0.038 | 0.26316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 2.86 | 2.83 | 101.0601 | 1.0601 | 0.17 | 0.17647 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 0.47 | 0.45 | 104.4444 | 4.4444 | 0.038 | 0.52632 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 1.56 | 1.56 | 100 | 0 | 0.078 | 0 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 7.34 | 7.09 | 103.5261 | 3.5261 | 0.3545 | 0.70522 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 7.13 | 7.09 | 100.5642 | 0.56417 | 0.3545 | 0.11283 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 3 | 2.83 | 106.0071 | 6.0071 | 0.17 | 1 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 0.46 | 0.45 | 102.2222 | 2.2222 | 0.038 | 0.26316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 2.98 | 2.83 | 105.3004 | 5.3004 | 0.17 | 0.88235 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-05-19 |  | 1.58 | 1.56 | 101.2821 | 1.2821 | 0.078 | 0.25641 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22138A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 0.47 | 0.481 | 97.7131 | -2.2869 | 0.02405 | -0.45738 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 0.48 | 0.481 | 99.7921 | -0.2079 | 0.02405 | -0.04158 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 0.46 | 0.45 | 102.2222 | 2.2222 | 0.038 | 0.26316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 1.62 | 1.56 | 103.8462 | 3.8462 | 0.078 | 0.76923 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 1.51 | 1.56 | 96.7949 | -3.2051 | 0.078 | -0.64103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 0.04 | 0.028 | 142.8571 | 42.8571 | 0.015 | 0.8 | 0.03 | 3416 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 6.69 | 7.09 | 94.3583 | -5.6417 | 0.3545 | -1.1283 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.48 | 0.481 | 99.7921 | -0.2079 | 0.02405 | -0.04158 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.49 | 0.481 | 101.8711 | 1.8711 | 0.02405 | 0.37422 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 6.51 | 7.09 | 91.8195 | -8.1805 | 0.3545 | -1.6361 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 0.47 | 0.45 | 104.4444 | 4.4444 | 0.038 | 0.52632 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 2.86 | 2.83 | 101.0601 | 1.0601 | 0.17 | 0.17647 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 0.46 | 0.45 | 102.2222 | 2.2222 | 0.038 | 0.26316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 2.75 | 2.83 | 97.1731 | -2.8269 | 0.17 | -0.47059 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 1.54 | 1.56 | 98.7179 | -1.2821 | 0.078 | -0.25641 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.58 | 1.56 | 101.2821 | 1.2821 | 0.078 | 0.25641 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 6.83 | 7.09 | 96.3329 | -3.6671 | 0.3545 | -0.73343 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.47 | 0.481 | 97.7131 | -2.2869 | 0.02405 | -0.45738 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.49 | 0.481 | 101.8711 | 1.8711 | 0.02405 | 0.37422 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.38 | 0.364 | 104.3956 | 4.3956 | 0.0182 | 0.87912 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.48 | 0.45 | 106.6667 | 6.6667 | 0.038 | 0.78947 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.36 | 0.364 | 98.9011 | -1.0989 | 0.0182 | -0.21978 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.48 | 0.45 | 106.6667 | 6.6667 | 0.038 | 0.78947 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.532 | 1.56 | 98.2051 | -1.7949 | 0.078 | -0.35897 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.971 | 1.9 | 103.7368 | 3.7368 | 0.095 | 0.74737 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 7.0232 | 7.09 | 99.0578 | -0.94217 | 0.3545 | -0.18843 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.5443 | 1.56 | 98.9936 | -1.0064 | 0.078 | -0.20128 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 6.9359 | 7.09 | 97.8265 | -2.1735 | 0.3545 | -0.4347 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.4434 | 0.45 | 98.5333 | -1.4667 | 0.038 | -0.17368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.877 | 1.9 | 98.7895 | -1.2105 | 0.095 | -0.24211 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.4621 | 0.481 | 96.0707 | -3.9293 | 0.02405 | -0.78586 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.4787 | 0.481 | 99.5218 | -0.47817 | 0.02405 | -0.095634 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.4471 | 0.45 | 99.3556 | -0.64444 | 0.038 | -0.076316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.3827 | 0.364 | 105.1374 | 5.1374 | 0.0182 | 1.0275 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.3912 | 0.364 | 107.4725 | 7.4725 | 0.0182 | 1.4945 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.9322 | 1.9 | 101.6947 | 1.6947 | 0.095 | 0.33895 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.3678 | 1.56 | 87.6795 | -12.3205 | 0.078 | -2.4641 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.7355 | 1.9 | 91.3421 | -8.6579 | 0.095 | -1.7316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 7.2815 | 7.09 | 102.701 | 2.701 | 0.3545 | 0.5402 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.4875 | 0.481 | 101.3514 | 1.3514 | 0.02405 | 0.27027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.5499 | 1.56 | 99.3526 | -0.64744 | 0.078 | -0.12949 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 0.508 | 0.481 | 105.6133 | 5.6133 | 0.02405 | 1.1227 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 6.9622 | 7.09 | 98.1975 | -1.8025 | 0.3545 | -0.36051 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.443 | 0.45 | 98.4444 | -1.5556 | 0.038 | -0.18421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.3577 | 0.364 | 98.2692 | -1.7308 | 0.0182 | -0.34615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.3719 | 0.364 | 102.1703 | 2.1703 | 0.0182 | 0.43407 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5498 | 1.56 | 99.3462 | -0.65385 | 0.078 | -0.13077 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.457 | 0.45 | 101.5556 | 1.5556 | 0.038 | 0.18421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.8762 | 1.9 | 98.7474 | -1.2526 | 0.095 | -0.25053 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.5022 | 1.56 | 96.2949 | -3.7051 | 0.078 | -0.74103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.874 | 1.9 | 98.6316 | -1.3684 | 0.095 | -0.27368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 7.2216 | 7.09 | 101.8561 | 1.8561 | 0.3545 | 0.37123 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.5044 | 0.481 | 104.8649 | 4.8649 | 0.02405 | 0.97297 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 7.0842 | 7.09 | 99.9182 | -0.081805 | 0.3545 | -0.016361 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.4831 | 0.481 | 100.4366 | 0.43659 | 0.02405 | 0.087318 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.4718 | 0.45 | 104.8444 | 4.8444 | 0.038 | 0.57368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.4518 | 0.45 | 100.4 | 0.4 | 0.038 | 0.047368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.3638 | 0.364 | 99.9451 | -0.054945 | 0.0182 | -0.010989 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.3486 | 0.364 | 95.7692 | -4.2308 | 0.0182 | -0.84615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.9177 | 1.9 | 100.9316 | 0.93158 | 0.095 | 0.18632 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.609 | 1.56 | 103.141 | 3.141 | 0.078 | 0.62821 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.4982 | 0.481 | 103.5759 | 3.5759 | 0.02405 | 0.71518 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.849 | 1.9 | 97.3158 | -2.6842 | 0.095 | -0.53684 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A